Podklady pro výpočet rušivého světla

V níže uvedené tabulce a obrázcích jsou pro jednotlivé konfigurace světelných výpočtů uvedeny minimální vzdálenosti objektů podél komunikace. Vzdálenost je měřena vždy mezi objektem a svítidlem. Výpočetní rastr minimálně 6 x 40 bodů.

| Číslo výpočtu | Výška umístění spodní hrany výpočtové plochy | Výška umístění horní hrany výpočtové plochy | Rozměry výpočtové plochy [délka x šířka] |  | Zóna životního prostředí |  | Emax v době nočního klidu (po 23:00) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIT-4 | 0,8 m | 2,3 m | 15,6 m x 1,5 m | E3 |  | Emax ≤ 2 lx |  |  |
| SIT-5 | 0,8 m | 2,5 m | 9,5 m x 1,7m | E3 |  | Emax ≤ 2 lx |  |  |
| SIT-1 | 0,8 m | 2,3 m | 15 m x 1,5 m | E3 |  | Emax ≤ 2 lx |  |  |