## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2024_04PP | MěÚ Třebíč, rekonstrukce zasedací místnosti č. 211
| Objekt: |  | 01 | Stavební práce
4858 | Rozpočet: |  | 01 | Stavební a bourací práce
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 1188608.94 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 1188608.94 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 01 | Stavební práce |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební a bourací práce |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2024_04PP - MěÚ Třebíč, rekonstrukce zasedací místnosti č. 211
#POPO | Popis objektu: 01 - Stavební práce
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Stavební a bourací práce
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 900 | HZS |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| 788 | Rampa pro imobilní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024_04PP | MěÚ Třebíč, rekonstrukce zasedací místnosti č. 211 | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stavební práce | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební a bourací práce | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0.72 | [6 empty] | DIL
1 | 317121251RT2 | Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 1490 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08412 | 0.08 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.715 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | nad dveře D3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.88 |  | 0 |  |  |  |  | 170.83 | [6 empty] | DIL
2 | 342091043R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 122.5989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3 | 36.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 36,52160 |  | 36.5216 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 77,75840 |  | 77.7584 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,31888 |  | 8.3189 | [23 empty] | VV | 5
3 | 416022123R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace | m2 | 36.5216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01253 | 0.46 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.95 | 34.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | skladba S4 - sádrokartonový podhled : 9,04*4,04 |  | 36.5216 | [23 empty] | VV | 0
4 | 416093123R00 | Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z impregnovaných desek proti vlhkosti , tloušťky 12,5 mm | m2 | 8.3189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.95 | 7.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky izolace | [25 empty] | POP
|  | hrana SDK rampy : 0,318*(9,04+4,04)*2 |  | 8.3189 | [23 empty] | VV | 0
5 | 416091083R00 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 8.3189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.28 | 2.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,31888 |  | 8.3189 | [23 empty] | VV | 5
6 | 416091213R00 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem s přelepením výztužnou páskou, šířka spáry do 10 mm | m | 44.841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.34 | 15.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | styk ¦SDK podhled x stěna : 12,972+2,483+0,941+4,044+1,442+1,504+13,375+8,08 |  | 44.841 | [23 empty] | VV | 0
7 | 416072123R0X | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x deska 12,5 mm | m2 | 77.7584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0161 | 1.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 73.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | skladba S3 - sádrokartonový akustický podhled (SDK s rozptýleným děrováním, s podílem děrování 13,6%) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Ilustrativní příklad - Knauf Cleaneo RE : 114,28 |  | 114.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba S4 - sádrokartonový podhled : -9,04*4,04 |  | -36.5216 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.25 |  | 0 |  |  |  |  | 348.81 | [6 empty] | DIL
8 | 601016191R00 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační natěr stropů akrylátový | m2 | 258.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.089 | 23.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | m.č.211 : 114,28 |  | 114.28 | [23 empty] | VV | 2
|  | m.č.210 : 15,04 |  | 15.04 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 2x - původní omítka x lepidlo s perlinkou, lepidlo s perlinkou x štuk : 2*129,32 |  | 258.64 | [23 empty] | VV | 0
9 | 602016191R00 | Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 415.8226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 29.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | m.č.211 : 3,43*(12,972+(2,483+3,993+1,504)+13,375+8,08) |  | 145.456 | [23 empty] | VV | 2
|  | nika : 3,155*(0,941+4,044+1,442) |  | 20.2772 | [23 empty] | VV | 2
|  | ostění oken a dveří : 0,595*(1,20+1,97*2)*5+0,545*(1,79+2,15*2)+0,52*(3,245+2,60*2) |  | 23.002 | [23 empty] | VV | 2
|  | odpočet oken a dveří : -(1,20*1,97*5+3,993*2,90+1,45*2,10+0,90*1,97) |  | -28.2177 | [23 empty] | VV | 2
|  | m.č.210 : 3,12*(4,726+3,065)*2 |  | 48.6158 | [23 empty] | VV | 2
|  | 0,415*(1,36+2,12*2) |  | 2.324 | [23 empty] | VV | 2
|  | -0,90*1,97*2 |  | -3.546 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 2x - původní omítka x lepidlo s perlinkou, lepidlo s perlinkou x štuk : 2*207,91129 |  | 415.8226 | [23 empty] | VV | 0
10 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 11.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.078 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | okna : 1,20*1,97*5 |  | 11.82 | [23 empty] | VV | 0
11 | 610991001R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm | m | 25.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nalepení a odříznutí po dokončení omítek | [25 empty] | SPI
|  | okna : (1,20+1,97*2)*5 |  | 25.7 | [23 empty] | VV | 0
12 | 611421121RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, hladkých | m2 | 129.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00193 | 0.25 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10764 | 13.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | m.č.211 : 114,28 |  | 114.28 | [23 empty] | VV | 2
|  | m.č.210 : 15,04 |  | 15.04 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 129,32 |  | 129.32 | [23 empty] | VV | 0
13 | 611471411R00 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou | m2 | 129.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00768 | 0.99 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.381 | 49.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | m.č.211 : 114,28 |  | 114.28 | [23 empty] | VV | 2
|  | m.č.210 : 15,04 |  | 15.04 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 129,32 |  | 129.32 | [23 empty] | VV | 0
14 | 611481211RT2 | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 129.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00411 | 0.53 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.484 | 62.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 129,32000 |  | 129.32 | [23 empty] | VV | 5
15 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 56.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.14 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.18233 | 10.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okna : (1,20+1,97*2)*5 |  | 25.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře : (1,50+2,10*2)*2+(0,90+2,00*2)*2*2 |  | 31 | [23 empty] | VV | 0
16 | 612421221R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých | m2 | 207.9113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00534 | 1.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10855 | 22.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.211 : 3,43*(12,972+(2,483+3,993+1,504)+13,375+8,08) |  | 145.456 | [23 empty] | VV | 0
|  | nika : 3,155*(0,941+4,044+1,442) |  | 20.2772 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění oken a dveří : 0,595*(1,20+1,97*2)*5+0,545*(1,79+2,15*2)+0,52*(3,245+2,60*2) |  | 23.002 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet oken a dveří : -(1,20*1,97*5+3,993*2,90+1,45*2,10+0,90*1,97) |  | -28.2177 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 : 3,12*(4,726+3,065)*2 |  | 48.6158 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,415*(1,36+2,12*2) |  | 2.324 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,90*1,97*2 |  | -3.546 | [23 empty] | VV | 0
17 | 612425921R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou | m2 | 2.7675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05284 | 0.15 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.057 | 2.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,31750 |  | 2.3175 | [23 empty] | VV | 5
|  | nad dveře D3 - překlad : 0,15*2*1,50 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
18 | 612471411RT2 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná | m2 | 207.9113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00529 | 1.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.25116 | 52.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [25 empty] | SPI |  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
|  | m.č.211 : 3,43*(12,972+(2,483+3,993+1,504)+13,375+8,08) |  | 145.456 | [23 empty] | VV | 0
|  | nika : 3,155*(0,941+4,044+1,442) |  | 20.2772 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění oken a dveří : 0,595*(1,20+1,97*2)*5+0,545*(1,79+2,15*2)+0,52*(3,245+2,60*2) |  | 23.002 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet oken a dveří : -(1,20*1,97*5+3,993*2,90+1,45*2,10+0,90*1,97) |  | -28.2177 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 : 3,12*(4,726+3,065)*2 |  | 48.6158 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,415*(1,36+2,12*2) |  | 2.324 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,90*1,97*2 |  | -3.546 | [23 empty] | VV | 0
19 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 207.9113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.76 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.362 | 75.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 207,91129 |  | 207.9113 | [23 empty] | VV | 5
20 | 613473115R00 | Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky | m | 44.735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12 | 5.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství | [25 empty] | SPI
|  | okna, dveře : (1,20+1,97*2)*5+(1,79+2,15*2)+(3,245+2,05*2)+(1,36+2,12*2) |  | 44.735 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0.12 |  |  |  |  | 5.17 | [6 empty] | DIL
21 | 622100020RA0 | Oprava vnějších omítek vápenocementových štukových složitost 3, otlučení a zřízení, ze 100 %, nátěr silikonovou fasádní barvou | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08502 | 0.17 | 0.059 | 0.12 | AP-HSV | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.5853 | 5.17 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | otlučení vnějších omítek stěn, s vyškrabáním spár a s očištěním zdiva, provedení omítek stěn vápenných nebo vápenocementových v rozsahu stejném jako otlučení, s nástřikem silikonovou fasádní barvou nebo bez (podle popisu), s penetrací. Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení. Bez zakrývání otvorů. | [25 empty] | SPI |  | otlučení vnějších omítek stěn, s vyškrabáním spár a s očištěním zdiva, provedení omítek stěn vápenných nebo vápenocementových v rozsahu stejném jako otlučení, s nástřikem silikonovou fasádní barvou nebo bez (podle popisu), s penetrací. Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení. Bez zakrývání otvorů.
|  | oprava omítky pro průrazech VZT - ozn. D3U : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.05 |  | 0 |  |  |  |  | 67.88 | [6 empty] | DIL
22 | 631664112R00 | Oprava trhlin v podlahách cementovou hmotou včetně penetrace podkladu, tloušťky od 11 mm do 20 mm | m2 | 28.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03171 | 0.91 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.44 | 12.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | m.č.211, ozn. S1 : 109,56 |  | 109.56 | [23 empty] | VV | 2
|  | nika, ozn. S2 : 4,72 |  | 4.72 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | oprava výtluků v podkladu podlahy, cca 25% : 114,28*0,25 |  | 28.57 | [23 empty] | VV | 0
23 | 632421140RT2 | Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 30 mm, včetně penetrace | m2 | 114.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05376 | 6.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.434 | 49.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | včetně penetrace podkladu. | [25 empty] | POP
|  | nivelace podkladní vrtsvy tl. 30 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.211, ozn. S1 : 109,56 |  | 109.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | nika, ozn. S2 : 4,72 |  | 4.72 | [23 empty] | VV | 0
24 | 632441491R00 | Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů | m2 | 114.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 5.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami | [25 empty] | SPI |  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 114,28000 |  | 114.28 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 900 | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 93.5 | [6 empty] | DIL
25 | 900 RT1 | HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) | h | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1 | 82 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | odstranění veškerých obrazů vč. háčků, zapravení : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | ozn. Z5N - VYSTĚHOVÁNÍ, LIKVIDACE INTERIÉROVÝCH SCHODŮ Z MASIVNÍHO DŘEVA : 3,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | pomocné práce pro elektro : 30,00 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | pomocné práce pro AV techniku : 15,00 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | pomocné práce pro VZT a klimatizaci : 18,00 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
26 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece | h | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1 | 11.5 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | D1SV - DEMONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH SVÍTIDEL - 5 kusů : 5*1,00 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | D2V - DEMONTÁŽ STROPNÍHO VENTILÁTORU - 2 kusy : 2*1,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.83 |  | 0 |  |  |  |  | 2.53 | [6 empty] | DIL
27 | 936457111R00 | Zálivka objem do 0,01 m3 | m3 | 0.32921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.83 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 7.7 | 2.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. betonem vodostavebním | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vyčištění dutin nebo kapes a osazení kotevních šroubů nebo ocelových součástek. | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | drážka pro indukční smyčku, viz. výkr. Bourání - půdorys : 10,60+(3,00+5,40)*2 |  | 27.4 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 27,40*0,05*0,05 |  | 0.0685 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | rýha 350 x 88 mm pro žlab 250 mm rýha 290 x 88 mm pro žlab 190 mm, viz. výkr. Bourání - půdorys : 3,80+2,60+0,992+1,30+1,20+1,30+1,964+0,858+2,60+3,80+0,275*1,5 |  | 20.8265 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 0,05*2*0,088*20,8265 |  | 0.18327 | [23 empty] | VV | 0
|  | rýha 400 x 400 x 88 mm pro krabice viz. výkr. Bourání - půdorys : 0,40*4*0,05*0,088*11 |  | 0.07744 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  | 0 |  |  |  |  | 27.32 | [6 empty] | DIL
28 | 941941031R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 18.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 0.34 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.13 | 2.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | pro průrazy VZT, umístěné vně budovy : 3,10*6,00 |  | 18.6 | [23 empty] | VV | 0
29 | 941941502R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajatého | km | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
30 | 941941191R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 18.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00093 | 0.02 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.006 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 18,60000 |  | 18.6 | [23 empty] | VV | 5
31 | 941941831R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m | m2 | 18.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.102 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 18,60000 |  | 18.6 | [23 empty] | VV | 5
32 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 129.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.16 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.177 | 22.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 129,32000 |  | 129.32 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 47.59 | [6 empty] | DIL
33 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 129.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.308 | 39.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.211 : 114,28 |  | 114.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 : 15,04 |  | 15.04 | [23 empty] | VV | 0
34 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 517.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.015 | 7.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | během rekonstrukce - 4x : 129,32*4 |  | 517.28 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 6.22 |  |  |  |  | 131.51 | [6 empty] | DIL
35 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 114.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 1.44 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.33 | 37.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | očištění a zbrousení povrchu stávající mazaniny po dmtž vlysů : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.211, ozn. S1 : 109,56 |  | 109.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | nika, ozn. S2 : 4,72 |  | 4.72 | [23 empty] | VV | 0
36 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 2.3175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.13 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.425 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | úprava otvoru pro dveře D1 : 0,15*(1,45+2,10*2) |  | 0.8475 | [23 empty] | VV | 0
|  | úprava otvoru pro dveře D2 : 0,15*(0,90+2,00*2) |  | 0.735 | [23 empty] | VV | 0
|  | úprava otvoru pro dveře D2 : 0,15*(0,90+2,00*2) |  | 0.735 | [23 empty] | VV | 0
37 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | dveře D1 : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře D2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
38 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.12 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.939 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dveře D2 : 0,80*2,00 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
39 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.18 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.718 | 2.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dveře D1 : 1,45*2,00 |  | 2.9 | [23 empty] | VV | 0
40 | 970031080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm | m | 0.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0 | 0.00904 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.45 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostup pro potrubí VZT přes obvodou stěnu, m.č. 210 : 0,65 |  | 0.65 | [23 empty] | VV | 0
41 | 970033080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 80 mm | m | 0.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.475 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 970034080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 80 mm | m | 0.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.719 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 971033431R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.069 | 0.21 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.213 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | rozšíření otvoru pro dveře D1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozšíření otvoru pro dveře D2 : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
44 | 971033461R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.01 | 0.276 | 1.1 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.024 | 8.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | vybourání prostupu pro VZT, ozn. D2U a D3U : 1+1+1+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
45 | 971033631R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 2.245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.27 | 0.61 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.43 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 1,00*2,02+0,15*1,50 |  | 2.245 | [23 empty] | VV | 0
46 | 974042532R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm | m | 27.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.22 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.473 | 12.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | drážka pro indukční smyčku, viz. výkr. ¦Bourání - půdorys : 10,60+(3,00+5,40)*2 |  | 27.4 | [23 empty] | VV | 0
47 | 974042557R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm | m | 20.8265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 1.37 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.368 | 28.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | rýha 350 x 88 mm pro žlab 250 mm rýha 290 x 88 mm pro žlab 190 mm, viz. výkr. Bourání - půdorys : 3,80+2,60+0,992+1,30+1,20+1,30+1,964+0,858+2,60+3,80+0,275*1,5 |  | 20.8265 | [23 empty] | VV | 0
48 | 974042575R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 200 mm, šířky do 200 mm | m | 8.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.77 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.68 | 14.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | rýha 400 x 400 x 88 mm pro krabice viz. výkr. Bourání - půdorys : 4*0,20*11 |  | 8.8 | [23 empty] | VV | 0
49 | 974054721R00 | Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádrokartonových desek, plochy do 0,25 m2 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00222 | 0.05 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.78 | 18.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | distribuční štěrbiny VZT : 14 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | odvodní mřížka VZT : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | přívodní mřížka VZT : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
50 | 974054722R00 | Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádrokartonových desek, nad 0,25 m2 do 0,5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00445 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.03 | 2.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nasávací cirkulační mřížka VZT : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 49.29 | [6 empty] | DIL
51 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením | t | 15.6469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.15 | 49.29 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 |  |  |  |  | 4.49 | [6 empty] | DIL
52 | 711140101R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva | m2 | 109.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00487 | 0.53 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.041 | 4.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 109,56000 |  | 109.56 | [23 empty] | VV | 5
53 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
54 | 998711292R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.38 | [6 empty] | DIL
55 | 713121118RU1 | Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm, | m | 47.624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 2.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.211 - skladba S1 : 12,972+2,483+3,993-0,80+1,504+13,375-1,45+0,52*2+8,08 |  | 41.197 | [23 empty] | VV | 0
|  | nika, ozn. S2 : 0,941+4,044+1,442 |  | 6.427 | [23 empty] | VV | 0
56 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
57 | 998713292R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.85 | [6 empty] | DIL
58 | 714111201RT1 | Montáž akustických obkladů panelů, vč. podkladového roštu a akustického panelu | m2 | 23.432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.463 | 10.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | akustický obklad - ozn. AP : 2,90*8,08 |  | 23.432 | [23 empty] | VV | 0
|  | Ilustrativní příklad - BAUX Wood wool panel DIAGONAL - barva Clouds white | [25 empty] | VV | 0
59 | 998714202R00 | Přesun hmot v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-714 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
60 | 998714292R00 | Přesun hmot příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-714 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  |  |  |  | 19 | [6 empty] | DIL
61 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 10.374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01695 | 0.18 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.164 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně demontáže lišt a vysklení, | [25 empty] | SPI
|  | pozice. Z3N : 3,99*2,60 |  | 10.374 | [23 empty] | VV | 0
62 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 8.437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.21 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.25 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozice Z4N : 3,245*2,60 |  | 8.437 | [23 empty] | VV | 0
63 | 766662811R00 | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | 766662812R00 | Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.15 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.02 | 8.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dveře D2 900x1970 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře D3 900x1970 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
66 | 766670013R00 | Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla dveří dvoukřídlových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.825 | 4.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dveře D1 1400x2100 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
67 | 766.01 | Laminátová stěna s dveřmi a otvorem pro TV, 8080x2890 mm, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | specifikace viz. Výpis prvků - NN2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
68 | 766.05 | Řečnický stolek, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | specifikace - rozměr 600x600x1200 mm, dřevodekor : | [25 empty] | VV | 0
|  | - sokl v. 100 mm ze strany řečníka : | [25 empty] | VV | 0
|  | - bocnice + čelní deska v antracitovém dekoru : | [25 empty] | VV | 0
|  | - ze strany řečníka 2x police : | [25 empty] | VV | 0
|  | - průchodky pro kabeláž řešeny na místě (dle zařízení AV MEDIA) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
69 | 766.06 | Skříňka s vestavným košem, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | specifikace - 1115x320x1200 mm, dřevodekor : | [25 empty] | VV | 0
|  | - sokl v. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | - 2x vhoz na zabudovaný odpoadkový koš : | [25 empty] | VV | 0
|  | - 2x plastový odpadkový koš : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
70 | 766.07 | Laminátová stěna s dveřmi a kovovým věšákem, 3425 x 2600 mm, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | specifikace viz. Výpis prvků - NN3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
71 | 766.09 | Kryt radiátorů s perforovaným plechem, 10160 x 700 mm, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | specifikace viz. Výpis prvků - KR : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
72 | 766.11 | Schody (vchod chodba - zasedací místnost), 2530 x 880 mm, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | specifikace viz. Výpis prvků - Z5N : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
73 | 766.12 | Schody (šatna/sklad - zasedací místnost), 3970 x 880 mm, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | specifikace viz. Výpis prvků - Z5N : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
74 | 766692119R0X | Demontáž záclon.krytů, bez lišt | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0.01 | 0.05 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.412 | 2.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | O1G - dmtž a likvidace okenních garnýží : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
75 | 611.D1 | Dveře plné 2 křídlé 1400x2100 mm vč. kování a zárubně, dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | soecifikace viz. Výpis prvků - D1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
76 | 611.D2, D3 | Dveře plné 1 křídlé 900x1970 mm vč. kování a zárubně, dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | soecifikace viz. Výpis prvků - D2+D3 : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
77 | 998766202R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
78 | 998766292R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.11 |  | 0 |  |  |  |  | 50.28 | [6 empty] | DIL
79 | 771101116R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm | m2 | 114.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.34 | 38.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | finální vyrovnání podkladu tl. 15 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.211, ozn. S1 : 109,56 |  | 109.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | nika, ozn. S2 : 4,72 |  | 4.72 | [23 empty] | VV | 0
80 | 771101121R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu | m2 | 114.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 5.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 114,28000 |  | 114.28 | [23 empty] | VV | 5
81 | 771578014RT5 | Zvláštní úpravy spár dilatační spára vyplněná PE provazcem d=15 mm a silikonem | m | 47.624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12 | 5.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 47,62400 |  | 47.624 | [23 empty] | VV | 5
82 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 0.40798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 0,00357*114,28 |  | 0.40798 | [23 empty] | VV | 0
83 | 24592264R | penetrační hmota vodou ředitelná; styren - akrylátová; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu; tekutá | kg | 29.9985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 114,28*0,2625 |  | 29.9985 | [23 empty] | VV | 0
84 | 58562205R | vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; C35; pro interiér; tl. vrstvy 3,0 až 15,0 mm; zrnitost do 0,60 mm | t | 3.0684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 3.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 17,9 kg/m2/10 mm : 114,28*17,90*(15/10)/1000 |  | 3.0684 | [23 empty] | VV | 0
85 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
86 | 998771292R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.74 |  |  |  |  | 21.91 | [6 empty] | DIL
87 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 109.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 2.74 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2 | 21.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.211, ozn. S1 : 114,28 |  | 114.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | nika, ozn. S2 : -4,72 |  | -4.72 | [23 empty] | VV | 0
88 | 998775202R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
89 | 998775293R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.62 |  | 0.07 |  |  |  |  | 71.83 | [6 empty] | DIL
90 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 129.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.016 | 2.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
|  | m.č.211, ozn. S1 : 109,56 |  | 109.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | nika, ozn. S2 : 4,72 |  | 4.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | koberec ze skladu : 15,04 |  | 15.04 | [23 empty] | VV | 0
91 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 114.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.046 | 5.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
|  | m.č.211, ozn. S1 : 109,56 |  | 109.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | nika, ozn. S2 : 4,72 |  | 4.72 | [23 empty] | VV | 0
92 | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku | m | 6.427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1372 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nika, ozn. S2 : 0,941+4,044+1,442 |  | 6.427 | [23 empty] | VV | 0
93 | 776431010R00 | Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty | m | 41.197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.18 | 7.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně soklové lišty. Bez dodávky koberce. | [25 empty] | POP
|  | m.č.211 - skladba S1 : 12,972+2,483+3,993-0,80+1,504+13,375-1,45+0,52*2+8,08 |  | 41.197 | [23 empty] | VV | 0
94 | 776511810RT3 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 | m2 | 19.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.07 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.128 | 2.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nika, ozn. S2 : 4,72 |  | 4.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | koberec ze skladu : 15,04 |  | 15.04 | [23 empty] | VV | 0
95 | 776521200RT1 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž | m2 | 4.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.45 | 2.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nika, ozn. S2 : 4,72 |  | 4.72 | [23 empty] | VV | 0
96 | 776572110R00 | Položení povlakových podlah textilních montáž volně položených, z pásů textilních | m2 | 15.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.165 | 2.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | všívaných a vpichovaných | [25 empty] | SPI
|  | koberec ze skladu, zpětná montáž původního koberce : 15,04 |  | 15.04 | [23 empty] | VV | 0
97 | 776572200R00 | Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, ze čtverců textilních | m2 | 109.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.03 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.44 | 48.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | všívaných a vpichovaných | [25 empty] | SPI
|  | m.č.211, ozn. S1 : 109,56 |  | 109.56 | [23 empty] | VV | 0
98 | 776981112R00 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 30 mm | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.152 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dveře D1 : 1,40 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře D2 : 0,90 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře D3 : 0,90 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
99 | 776994111R00 | Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | 4.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.0782 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
100 | 24551402R | penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; univerzální; zvýšení přilnavosti, uzavření pórů podkladů; pro interiér; tepelná odolnost do 50 °C; tekutá | kus | 2.857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | m.č.211, ozn. S1 : 109,56 |  | 109.56 | [23 empty] | VV | 2
|  | nika, ozn. S2 : 4,72 |  | 4.72 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 0,25 kg/m2 : 114,28*0,25/10 |  | 2.857 | [23 empty] | VV | 0
101 | 284123393RX | Podlahovina PVC tl. 2 mm 600 x 600 mm | m2 | 5.428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00317 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | skladba S2 - akustické PV¦c heterogenní, ¦R10, tl. nášlapné vrstvy 2 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Ilustrativní příklad - Gerflor, Creation 40, odstín 0869 Bloom uni grey : | [25 empty] | VV | 0
|  | nika, ozn. S2 : 4,72*1,15 |  | 5.428 | [23 empty] | VV | 0
102 | 697411809RX | Koberec smyčkový čtverec 500 x 500 mm | m2 | 123.255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0043 | 0.53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | skladba S1 - koberec smyčkový, váha mni. 4000 gr/m2, 100% nylonm tl. 5,4 mm, 500x500 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Ilustrativní příklad - Capital flooring, 04 Sydney, odstín Sydney_634 : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.211, ozn. S1 : 109,56*1,125 |  | 123.255 | [23 empty] | VV | 0
103 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
104 | 998776292R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0.3 |  |  |  |  | 84.28 | [6 empty] | DIL
105 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 337.2313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.3 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07668 | 25.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 129,32000 |  | 129.32 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 207,91129 |  | 207.9113 | [23 empty] | VV | 5
106 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 222.9513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.04 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03248 | 7.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 222,95129 |  | 222.9513 | [23 empty] | VV | 5
107 | 784165342R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné | m2 | 222.9513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.07 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10902 | 24.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.210 - strop : 15,04 |  | 15.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.211 - stěny : 3,43*(12,972+(2,483+3,993+1,504)+13,375+8,08) |  | 145.456 | [23 empty] | VV | 0
|  | nika : 3,155*(0,941+4,044+1,442) |  | 20.2772 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění oken a dveří : 0,595*(1,20+1,97*2)*5+0,545*(1,79+2,15*2)+0,52*(3,245+2,60*2) |  | 23.002 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet oken a dveří : -(1,20*1,97*5+3,993*2,90+1,45*2,10+0,90*1,97) |  | -28.2177 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 - stěny : 3,12*(4,726+3,065)*2 |  | 48.6158 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,415*(1,36+2,12*2) |  | 2.324 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,90*1,97*2 |  | -3.546 | [23 empty] | VV | 0
108 | 784442021RT2 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace | m2 | 122.5989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1344 | 16.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skladba S3+S4 - sádrokartonový podhled : 114,28 |  | 114.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | hrana SDK rampy : 0,318*(9,04+4,04)*2 |  | 8.3189 | [23 empty] | VV | 0
109 | 784011111R00 | Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , | m2 | 337.2313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.007 | 2.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 337,23129 |  | 337.2313 | [23 empty] | VV | 5
110 | 784011121R00 | Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , | m2 | 222.9513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.021 | 4.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 222,95129 |  | 222.9513 | [23 empty] | VV | 5
111 | 784011211RT3 | Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.02375 | 1.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
112 | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 18.411 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.029 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okna : 1,20*1,97*5 |  | 11.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře : 1,45*2,10+0,90*1,97*2 |  | 6.591 | [23 empty] | VV | 0
113 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | 129.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.0135 | 1.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 129,32000 |  | 129.32 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
114 | 786.01 | Závěs v. 320 cm na motorické kolejnici dl. 12 m, O1G, dodávka a montáž | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | motorická kolejnice v SDK, délka 12 m : | [25 empty] | VV | 0
|  | Ilustrativní příklad - motor SOMFY : | [25 empty] | VV | 0
|  | Závěs /DIM OUT - zvlněný sklad / R:1:2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | včetně montáže a dopravy : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 788 | Rampa pro imobilní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 87432 |  | 0 |  | 0 |  | 0
115 | 786.01 | Rozměr 1500 x 1100, vč. vyvýšené bočnice, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 87432 | 87432 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | Hliníková, protiskluzový systém a ochrana ostrých hran, lak RAL 9005 |  | 1
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
116 | M21.01 | Elektroinstalace a osvětlení, dodávka a montáž, viz. samostaný položkový soupis prací | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
117 | M24.01 | Vzduchotechnika a klimatizace, dodávka a montáž, viz. samostatný položkový soupis prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 53.77 | [6 empty] | DIL
118 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 7.0355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
|  | 10,30811 |  | 10.3081 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt. pásy : -109,56*0,00487 |  | -0.53356 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlahové vlysy : -109,56*0,025 |  | -2.739 | [23 empty] | VV | 0
119 | 979990121R00 | Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 0.53356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 3156773 |  | 3156773 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 109,56*0,00487 |  | 0.53356 | [23 empty] | VV | 0
120 | 979990265R00 | Poplatek , za uložení směsné stavební a demoliční odpady s obsahem nebezpečných látek, , skupina 17 09 03 z Katalogu odpadů | t | 2.739 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 3156773 |  | 3156773 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | podlahové vlysy : 109,56*0,025 |  | 2.739 | [23 empty] | VV | 0
121 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 10.3081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.009 | 20.71 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
122 | 979086213R00 | Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu, | t | 10.3081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.14 | 11.75 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu, | [25 empty] | SPI |  | vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,
123 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 10.3081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 5.05 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
124 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 82.4649 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
125 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 10.3081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.942 | 9.71 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
126 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 61.8487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.105 | 6.49 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
127 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 10.3081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.006 | 0.06 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
128 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
129 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
130 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
131 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [25 empty] | POP |  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
132 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
133 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
134 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
135 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.
136 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
137 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
138 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
139 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
140 | 005261021R | Bankovní záruky za řádné provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
141 | 005261022R | Bankovní záruky za splnění záručních podmínek | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem | [24 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu