## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Stavební úpravy výtahové šachty; Centrální školní jídelna Třebíč
| Misto |  | Třebíč
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Třebíč |  |  |  | IČ: | 00290629
|  |  | Karlovo nám. 104/55 |  |  |  | DIČ: | CZ00290629
|  | 67401 | Třebíč - Vnitřní Město
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Stavební úpravy výtahové šachty; Centrální školní jídelna Třebíč |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
Popis rozpočtu: -
| Rozpočet je sestaven jako souhrnný pro celé stavební dílo a obsahuje i jednotlivé profesní části (Výtah). | [8 empty] | Rozpočet je sestaven jako souhrnný pro celé stavební dílo a obsahuje i jednotlivé profesní části (Výtah).
| Cenové soustavy: | [8 empty] | Cenové soustavy:
| Cenová soustava RTS 1/24 - stavební část (celý rozpočet s vyjímkou díl M33) | [8 empty] | Cenová soustava RTS 1/24 - stavební část (celý rozpočet s vyjímkou díl M33)
| Individuální cena dle průzkumu trhu - strojní část (díl M33). | [8 empty] | Individuální cena dle průzkumu trhu - strojní část (díl M33).
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 31 | Provizorní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zař. a vah |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Stavební úpravy výtahové šachty; Centrální školní jídelna Třebíč | [20 empty] | STA
O: |  | Třebíč | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 32.94 |  |  | DIL
1 | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 | m3 | 1.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.298 | 10.14 |  |  | POL1_0
|  | 0,5*2*1,4*1,15 |  | 1.61 | [18 empty] | VV | 0
2 | 171101104R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.068 | 0.03 |  |  | POL1_0
3 | 162201204R00 | Vodorovné přemíst. výkopku, kbelík hor.1-4, do 10m | m3 | 1.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.068 | 1.72 |  |  | POL1_0
4 | 162201211R00 | Příplatek za dalš.10 m, kbelík, výkopek z hor.1- 4 | m3 | 3.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.998 | 3.21 |  |  | POL1_0
|  | 1,61*2 |  | 3.22 | [18 empty] | VV | 0
5 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 1.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 1.05 |  |  | POL1_0
6 | 167101103R00 | Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 | m3 | 1.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.484 | 0.78 |  |  | POL1_0
7 | 162701102RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m, nosnost 12 t | m3 | 1.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
8 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 1.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
9 | 900 R01 | HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4, neměřitelné práce/ztížené pracovní podmínky | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 16 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.7866 |  | 0 |  |  |  | 42.99 |  |  | DIL
10 | 216903111R00 | Otryskání plochy základového pasu | m2 | 1.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05076 | 0.05787 | 0 | 0 |  |  | 1.11 | 1.27 |  |  | POL1_0
|  | 0,6*1,9 |  | 1.14 | [18 empty] | VV | 0
11 | 612456219R00 | Spojovací můstek základového pasu | m2 | 1.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01329 | 0.01515 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 0.09 |  |  | POL1_0
12 | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 | m3 | 0.432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.0908 | 0 | 0 |  |  | 0.477 | 0.21 |  |  | POL1_0
|  | 0,4*1,8*0,6 |  | 0.432 | [18 empty] | VV | 0
13 | 380932117R00 | Vlepení výztuže D 16 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00084 | 0 | 0 |  |  | 1.26 | 5.04 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 0,6*1,8*6 |  | 6.48 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 8*0,5 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
14 | 274272130RT4 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm, výplň tvárnic betonem C 20/25 | m2 | 2.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6 | 1.215 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2.03 |  |  | POL1_0
|  | 2,7*0,75 |  | 2.025 | [18 empty] | VV | 0
15 | 274361021R00 | Výztuž zdiva základových pasů z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 10 mm | m2 | 2.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00807 | 0.01634 | 0 | 0 |  |  | 0.2626 | 0.53 |  |  | POL1_0
16 | 311231116R00 | Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu cementovou 10 MPa | m3 | 0.336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8779 | 0.63099 | 0 | 0 |  |  | 3.765 | 1.27 |  |  | POL1_0
|  | 0,15*2,8*0,8 |  | 0.336 | [18 empty] | VV | 0
17 | 273321321R00 | Železobeton základových desek C 20/25, vč. distančních C profilů | m3 | 0.189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.47723 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 0.09 |  |  | POL1_0
|  | 0,15*1,8*0,7 |  | 0.189 | [18 empty] | VV | 0
18 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 , podkladní beton | m3 | 0.1008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.25452 | 0 | 0 |  |  | 0.477 | 0.05 |  |  | POL1_0
|  | 0,08*1,8*0,7 |  | 0.1008 | [18 empty] | VV | 0
19 | 273361921RT4 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 | t | 0.02664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0455 | 0.02785 | 0 | 0 |  |  | 15.231 | 0.41 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 1,8*0,5/6 |  | 0.15 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 1*0,02664 |  | 0.02664 | [18 empty] | VV | 0
20 | 900 R01 | HZS stavební dělník v tarifní třídě 4 , neměřitelné práce/ztížené pracovní podmínky | h | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 32 |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.3398 |  | 0 |  |  |  | 52.06 |  |  | DIL
21 | 311238138R00 | Zdivo - keramický blok akustický, P15 na maltu vápenocementovou 10 MPa, tl. 250 mm | m2 | 37.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.29018 | 10.7512 | 0 | 0 |  |  | 0.87 | 32.23 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:3*2,6 |  | 7.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP (kv.3,65, modul 3,75m):3,75*2,6 |  | 9.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP (kv.3,65, modul 3,75m):3,75*2,6 |  | 9.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP (kv.3,65, modul 3,75m):3,75*2,6 |  | 9.75 | [18 empty] | VV | 0
22 | 342948111R00 | Ukotvení stěn k cihelné konstrukci kotvami na, hmoždinky | m | 28.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.02948 | 0 | 0 |  |  | 0.223 | 6.44 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:3,5*2 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:3,65*2 |  | 7.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:3,65*2 |  | 7.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:3,65*2 |  | 7.3 | [18 empty] | VV | 0
23 | 317944313RU2 | Válcované nosníky č. 14 - 22 osazované do připravených otvorů, včetně dodávky profilu U č.14 | t | 0.20736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.22602 | 0 | 0 |  |  | 18.8 | 3.9 |  |  | POL1_0
|  | NZ01:2*1,8*4*0,0144 |  | 0.20736 | [18 empty] | VV | 0
24 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 3.312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1634 | 0.54118 | 0 | 0 |  |  | 1.2226 | 4.05 |  |  | POL1_0
|  | NZ01:1,8*4*(0,14+0,18+0,14) |  | 3.312 | [18 empty] | VV | 0
25 | 349231811RT2 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 3.024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26144 | 0.79059 | 0 | 0 |  |  | 1.621 | 4.9 |  |  | POL1_0
|  | 1PP-3NP u šachtních dveří:2,1*2*4*0,18 |  | 3.024 | [18 empty] | VV | 0
26 | 767811100R00 | Montáž větracích mřížek, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.27 | 0.54 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | strojovna:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
27 | Rpol.03_01 | Mřížka čtyřhranná protipožární E30DP1 200 x, 205 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
28 | Rpol.03_02 | Zapravení ventilačního otvoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | strojovna:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
29 | Rpol.04_03 | Oprava fasády u ventilačního prostupu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | strojovna:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
30 | Rpol.04_04 | Svařování ocel. překladů do truhlíku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
31 | 42972805R | Mřížka čtyřhranná plastová | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 31 | Provizorní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5409 |  | 1.5736 |  |  |  | 86.99 |  |  | DIL
32 | 342011121R00 | Příčka SDK tl. 75 mm,OK,1x oplášť.,RB 12,5,bez iz, protiprachová stěna | m2 | 57.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0221 | 1.2765 | 0 | 0 |  |  | 0.88 | 50.83 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:4,8*3-1,0*2 |  | 12.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:4,8*3,6-1,0*2 |  | 15.28 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:4,8*3,6-1,0*2 |  | 15.28 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:4,8*3,5-1,0*2 |  | 14.8 | [18 empty] | VV | 0
33 | 642942212R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 3.4 |  |  | POL1_0
|  | 1PP-3NP:4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
34 | 55330387R | Zárubeň ocelová YH100 rozměr 1100 x 1970 x 100 P mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01158 | 0.04632 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
35 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 6 |  |  | POL1_0
|  | 1PP-3NP:4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
36 | 553407054R | Dveře 1100 x 1970 mm L, P | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04767 | 0.19068 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1PP-3NP:4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
37 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.775 | 3.1 |  |  | POL1_0
|  | 1PP-3NP:4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
38 | 54914636R | Kování dveřní | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.0032 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1PP-3NP:4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
39 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.2 |  |  | POL1_0
|  | 1PP-3NP:4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
40 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.00468 | 0.076 | 0.304 |  |  | 0.939 | 3.76 |  |  | POL1_0
|  | 1PP-3NP:4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
41 | 962036112R00 | Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm | m2 | 57.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01906 | 0.02198 | 1.2696 |  |  | 0.325 | 18.77 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:4,8*3-1,0*2 |  | 12.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:4,8*3,6-1,0*2 |  | 15.28 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:4,8*3,6-1,0*2 |  | 15.28 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:4,8*3,5-1,0*2 |  | 14.8 | [18 empty] | VV | 0
42 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, zatěsnění dveří do provozu | m2 | 11.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 0.93 |  |  | POL1_0
|  | 1PP,1NP,3NP:1,2*2,2*3 |  | 7.92 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:1,8*2,2 |  | 3.96 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.4652 |  | 0 |  |  |  | 221.48 |  |  | DIL
43 | 602011102R00 | Postřik cementový, ručně | m2 | 69.2025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00525 | 0.36331 | 0 | 0 |  |  | 0.096 | 6.64 |  |  | POL1_0
|  | Uvnitř šachty: | [20 empty] | VV | 0
|  | plocha nových omítek uvnitř šachty:1,85*15,8 |  | 29.23 | [18 empty] | VV | 0
|  | Vne šachty: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1PP:2,55*3 |  | 7.65 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:2,55*3,65 |  | 9.3075 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:2,55*3,65 |  | 9.3075 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:2,55*3,65 |  | 9.3075 | [18 empty] | VV | 0
|  | špalety dveří 1PP-3NP:0,2*(2,1+1,3+2,1)*4 |  | 4.4 | [18 empty] | VV | 0
44 | 602011112R00 | Omítka jádrová, ručně | m2 | 69.2025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 1.1764 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 24.91 |  |  | POL1_0
|  | Uvnitř šachty: | [20 empty] | VV | 0
|  | plocha nových omítek uvnitř šachty:1,85*15,8 |  | 29.23 | [18 empty] | VV | 0
|  | Vne šachty: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1PP:2,55*3 |  | 7.65 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:2,55*3,65 |  | 9.3075 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:2,55*3,65 |  | 9.3075 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:2,55*3,65 |  | 9.3075 | [18 empty] | VV | 0
|  | špalety dveří 1PP-3NP:0,2*(2,1+1,3+2,1)*4 |  | 4.4 | [18 empty] | VV | 0
45 | 612421211R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých | m2 | 134.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00454 | 0.60959 | 0 | 0 |  |  | 0.08325 | 11.18 |  |  | POL1_0
|  | Vne šachty: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1PP:7*3-0,9*2,0+(0,9*3,5*2-0,9*2*2) |  | 21.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1PP schodiště, oprava u ventilačního průrazu:10 |  | 10 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:7*3,65-0,9*2,0+(0,9*3,65*2-0,9*2*2) |  | 26.72 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:7*3,65-1,5*2,0+(0,9*3,65*2-0,9*2*2) |  | 25.52 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:7*3,65-0,8*2,0+(0,9*3,65*2-0,9*2*2) |  | 26.92 | [18 empty] | VV | 0
|  | strojovna:10,5*2,3-0,7*2-1,8*0,6+(0,2*(2+2+0,7))+(0,2*(0,6+0,6+1,8)) |  | 23.21 | [18 empty] | VV | 0
46 | 612421411R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých | m2 | 131.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02192 | 2.8869 | 0 | 0 |  |  | 0.377 | 49.65 |  |  | POL1_0
|  | Oprava omítek uvnitř šachty: | [20 empty] | VV | 0
|  | celková výměra ploch s omtíkou:6,8*15,8 |  | 107.44 | [18 empty] | VV | 0
|  | otvory:-1,3*2,1*4 |  | -10.92 | [18 empty] | VV | 0
|  | plocha nových omítek uvnitř šachty:-1,85*15,8 |  | -29.23 | [18 empty] | VV | 0
|  | Vne šachty: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1PP:(1,5+3,9)*3-1,3*2,1 |  | 13.47 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:(1,5+3,9)*3,65-1,3*2,1 |  | 16.98 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:(1,5+3,9)*3,65-1,3*2,1 |  | 16.98 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:(1,5+3,9)*3,65-1,3*2,1 |  | 16.98 | [18 empty] | VV | 0
47 | 602011141R00 | Štuk na stěnách, ručně | m2 | 335.1725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.83793 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 80.44 |  |  | POL1_0
|  | Nové omítky:69,2025 |  | 69.2025 | [18 empty] | VV | 0
|  | Opravované omítky do 50%:131,7 |  | 131.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | Opravované omítky do 10%:134,27 |  | 134.27 | [18 empty] | VV | 0
48 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.08424 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 6.48 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | v šachtě:17*2 |  | 34 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1PP:5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1NP:5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 2
|  | 2NP:5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 2
|  | 3NP:5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 54 |  | 54 | [18 empty] | VV | 0
49 | 611421211R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hrubých | m2 | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00494 | 0.26182 | 0 | 0 |  |  | 0.1572 | 8.33 |  |  | POL1_0
|  | Strop vne šachty: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1PP:11,5 |  | 11.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:11,5 |  | 11.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:11,5 |  | 11.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:11,5 |  | 11.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | strojovna:7 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
50 | 611421411R00 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hrubých | m2 | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0.45195 | 1.27 |  |  | POL1_0
|  | Strop uvnitř šachty:2,8 |  | 2.8 | [18 empty] | VV | 0
51 | 601011141R00 | Štuk na stropech ručně | m2 | 55.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00307 | 0.17131 | 0 | 0 |  |  | 0.31 | 17.3 |  |  | POL1_0
|  | Opravované omítky do 10%:53 |  | 53 | [18 empty] | VV | 0
|  | Opravované omítky do 50%:2,8 |  | 2.8 | [18 empty] | VV | 0
52 | 952901110R00 | Čištění ploch oken a dveří | m2 | 73.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00073 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 9.55 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:1,2*1,2 |  | 1.44 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2 |  | 1.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,0*2 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,1*2 |  | 5.46 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,0*2 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:2,4*1,8 |  | 4.32 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2 |  | 1.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2*2 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,1*2 |  | 5.46 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,0*2 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:2,4*1,8 |  | 4.32 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2 |  | 1.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2*2 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,1*2 |  | 5.46 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,0*2 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:2,4*1,8 |  | 4.32 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2 |  | 1.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2*2 |  | 3.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,1*2 |  | 5.46 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,0*2 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
53 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 73.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00294 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 5.73 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:1,2*1,2 |  | 1.44 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2 |  | 1.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,0*2 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,1*2 |  | 5.46 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,0*2 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:2,4*1,8 |  | 4.32 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2 |  | 1.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2*2 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,1*2 |  | 5.46 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,0*2 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:2,4*1,8 |  | 4.32 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2 |  | 1.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2*2 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,1*2 |  | 5.46 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,0*2 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:2,4*1,8 |  | 4.32 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2 |  | 1.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2*2 |  | 3.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,1*2 |  | 5.46 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,0*2 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0457 |  | 0 |  |  |  | 22.04 |  |  | DIL
54 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 8.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 0.14 |  |  | POL1_0
|  | dno šachty:2,8 |  | 2.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | podlaží:6 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
55 | 632411105RT3 | Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 5 mm | m2 | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00892 | 0.02498 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 0.72 |  |  | POL1_0
|  | Dno šachty:2,8 |  | 2.8 | [18 empty] | VV | 0
56 | 931961112R00 | Vložky do dilatačních spár, miner. plst tl. 30 mm, svislé dilatace | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.00605 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 0.34 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:(0,5+0,5+3)*0,1 |  | 0.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:(0,5+0,5+3)*0,1 |  | 0.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:(0,5+0,5+3)*0,1 |  | 0.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:(0,5+0,5+3)*0,1 |  | 0.4 | [18 empty] | VV | 0
57 | 632451021R00 | Vyrovnávací potěr | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04984 | 0.39872 | 0 | 0 |  |  | 0.348 | 2.78 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:(1+1) |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:(1+1) |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:(1+1) |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:(1+1) |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
58 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 0.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.616 | 0 | 0 |  |  | 3.213 | 2.06 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:(1+1)*0,08 |  | 0.16 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:(1+1)*0,08 |  | 0.16 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:(1+1)*0,08 |  | 0.16 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:(1+1)*0,08 |  | 0.16 | [18 empty] | VV | 0
59 | Rpol.63_01 | Úprava podlahy v místě nástupu do výtahu, práh vytahových dveří | m | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1,3*4 |  | 5.2 | [18 empty] | VV | 0
60 | 900 RT4 | HZS, Práce v tarifní třídě 7, neměřitelné práce/ztížené pracovní podmínky | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 16 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5182 |  | 0 |  |  |  | 58.69 |  |  | DIL
61 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 73.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.43512 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 19.11 |  |  | POL1_0
|  | Plocha vne šachty: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1PP:12,7 |  | 12.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1PP schodiště:10 |  | 10 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:12,7 |  | 12.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:12,7 |  | 12.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:12,7 |  | 12.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | 4NP:12,7 |  | 12.7 | [18 empty] | VV | 0
62 | 949946122R00 | Montáž lešeňové konstrukce trubkové, H 20 m | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0.405 | 0 | 0 |  |  | 0.022 | 11 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | Odhad složení lešení uvnitř šachty:11*16 |  | 176 | [18 empty] | VV | 2
|  | 8*20 |  | 160 | [18 empty] | VV | 2
|  | 11*6 |  | 66 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 500 |  | 500 | [18 empty] | VV | 0
63 | 949946192R00 | Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.007 | 3.5 |  |  | POL1_0
64 | 949946194R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol. 6121,22,23 | m | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0.001 | 1.5 |  |  | POL1_0
|  | 500*3 |  | 1500 | [18 empty] | VV | 0
65 | 949946822R00 | Demontáž lešeňové konstrukce trubkové, H 20 m | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 7.5 |  |  | POL1_0
66 | 949946892R00 | Příplatek k ceně za půdorys. pl. do 6 m2, demontáž | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.002 | 1 |  |  | POL1_0
67 | 943955141R00 | Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél. | m2 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01691 | 0.55803 | 0 | 0 |  |  | 0.147 | 4.85 |  |  | POL1_0
|  | 11 podlah po výšce uvnitř šachty:11*3 |  | 33 | [18 empty] | VV | 0
68 | 943955198R00 | Příplatek za každý den použití | m2 | 2970 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.002 | 5.94 |  |  | POL1_0
|  | 33*30*3 |  | 2970 | [18 empty] | VV | 0
69 | 943955841R00 | Demontáž leš. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél. | m2 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 4.29 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
70 | Rpol.95_01 | Osazení hasícího přístroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
71 | 44984100R | Přístroj hasicí PHP CO2 has.schopnost 55B | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33448 |  | 15.1427 |  |  |  | 137.95 |  |  | DIL
72 | 963012510R00 | Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm | m3 | 0.405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00741 | 0.003 | 2.1 | 0.8505 |  |  | 7.476 | 3.03 |  |  | POL1_0
|  | Věnec nad 1NP:0,25*0,36*1,5 |  | 0.135 | [18 empty] | VV | 0
|  | Věnec nad 2NP:0,25*0,36*1,5 |  | 0.135 | [18 empty] | VV | 0
|  | Věnec nad 3NP:0,25*0,36*1,5 |  | 0.135 | [18 empty] | VV | 0
73 | 975043111R00 | Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m | m | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01805 | 0.12996 | 0 | 0 |  |  | 0.592 | 4.26 |  |  | POL1_0
|  | Stropy nad 1PP-3NP:1,8*4 |  | 7.2 | [18 empty] | VV | 0
74 | 965042131RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.8352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.8374 |  |  | 11.32 | 9.45 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1PP:(0,9*1,9+0,6*1,5)*0,08 |  | 0.2088 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:(0,9*1,9+0,6*1,5)*0,08 |  | 0.2088 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:(0,9*1,9+0,6*1,5)*0,08 |  | 0.2088 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:(0,9*1,9+0,6*1,5)*0,08 |  | 0.2088 | [18 empty] | VV | 0
75 | 965042131RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.22 |  |  | 10.88 | 1.09 |  |  | POL1_0
|  | Zákl. deska:0,1*2*0,25*2 |  | 0.1 | [18 empty] | VV | 0
76 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.44 |  |  | 6.436 | 4.63 |  |  | POL1_0
77 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených | m3 | 5.0913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.00652 | 1.8 | 9.1643 |  |  | 1.52 | 7.74 |  |  | POL1_0
|  | Stěna současné šachetní prohlubně:0,3*2*1,2 |  | 0.72 | [18 empty] | VV | 0
|  | Zadní stěny současné šachty: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1PP:3,0*1,5*0,18 |  | 0.81 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:3,65*1,5*0,18 |  | 0.9855 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:3,65*1,5*0,18 |  | 0.9855 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:3,65*1,5*0,18 |  | 0.9855 | [18 empty] | VV | 0
|  | špalety současnch dveří výtahu: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1PP:0,2*2,1*0,18*2 |  | 0.1512 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:0,2*2,1*0,18*2 |  | 0.1512 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:0,2*2,1*0,18*2 |  | 0.1512 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:0,2*2,1*0,18*2 |  | 0.1512 | [18 empty] | VV | 0
78 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných | m2 | 3.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.1848 |  |  | 0.425 | 1.43 |  |  | POL1_0
|  | špalety současnch dveří výtahu: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1PP:0,2*2,1*2 |  | 0.84 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:0,2*2,1*2 |  | 0.84 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:0,2*2,1*2 |  | 0.84 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:0,2*2,1*2 |  | 0.84 | [18 empty] | VV | 0
79 | 965081812RT1 | Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2, dlaždice teracové | m2 | 6.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.4788 |  |  | 0.42 | 2.87 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1PP:0,9*1,9 |  | 1.71 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:0,9*1,9 |  | 1.71 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:0,9*1,9 |  | 1.71 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:0,9*1,9 |  | 1.71 | [18 empty] | VV | 0
80 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | m | 25.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01159 |  |  | 1 | 25.2 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:2,5+3,8 |  | 6.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:2,5+3,8 |  | 6.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:2,5+3,8 |  | 6.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:2,5+3,8 |  | 6.3 | [18 empty] | VV | 0
81 | 965081712R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.072 |  |  | 0.24 | 0.86 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1PP:0,6*1,5 |  | 0.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:0,6*1,5 |  | 0.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:0,6*1,5 |  | 0.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:0,6*1,5 |  | 0.9 | [18 empty] | VV | 0
82 | 964011211R00 | Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m | m3 | 0.195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01799 | 0.00351 | 2.4 | 0.468 |  |  | 12.817 | 2.5 |  |  | POL1_0
|  | Současné dveře výtahu 1PP:0,15*0,25*1,3 |  | 0.04875 | [18 empty] | VV | 0
|  | Současné dveře výtahu 1NP:0,15*0,25*1,3 |  | 0.04875 | [18 empty] | VV | 0
|  | Současné dveře výtahu 2NP:0,15*0,25*1,3 |  | 0.04875 | [18 empty] | VV | 0
|  | Současné dveře výtahu 3NP:0,15*0,25*1,3 |  | 0.04875 | [18 empty] | VV | 0
83 | 975032341R00 | Podchycení příček výztuhou do 3 m,zdi 30 cm do 3 m | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03178 | 0.19068 | 0 | 0 |  |  | 2.823 | 16.94 |  |  | POL1_0
|  | 1PP-3NP:1,5*4 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
84 | 973031151R00 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 | m3 | 0.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0.00013 | 1.8 | 0.162 |  |  | 12.256 | 1.1 |  |  | POL1_0
|  | Rozšíření otvoru pro překlad NZ01:0,5*0,25*0,18*4 |  | 0.09 | [18 empty] | VV | 0
85 | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0.054 | 0.108 |  |  | 0.381 | 0.76 |  |  | POL1_0
|  | Větrací otvory: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1PP:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | strojovna:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
86 | 713102111R00 | Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm | m2 | 10.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.02088 |  |  | 0.038 | 0.4 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1PP:(0,9*1,9+0,6*1,5) |  | 2.61 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:(0,9*1,9+0,6*1,5) |  | 2.61 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:(0,9*1,9+0,6*1,5) |  | 2.61 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:(0,9*1,9+0,6*1,5) |  | 2.61 | [18 empty] | VV | 0
87 | 711140102R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy | m2 | 3.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00974 | 0.03857 |  |  | 0.044 | 0.17 |  |  | POL1_0
|  | vodorovná:1,2*2,2 |  | 2.64 | [18 empty] | VV | 0
|  | svislá:0,6*2,2 |  | 1.32 | [18 empty] | VV | 0
88 | 974051313R00 | Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihel.tvárnice | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.0567 |  |  | 0.1116 | 6.03 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | v šachtě:17*2 |  | 34 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1PP:5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1NP:5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 2
|  | 2NP:5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 2
|  | 3NP:5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 54 |  | 54 | [18 empty] | VV | 0
89 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00108 |  |  | 0.035 | 0.47 |  |  | POL1_0
|  | 3NP:13,5 |  | 13.5 | [18 empty] | VV | 0
90 | 776511810RT3 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.028 |  |  | 0.128 | 1.02 |  |  | POL1_0
|  | 3NP:8 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
91 | 900 R01 | HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4, neměřitelné práce/ztížené pracovní podmínky | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 48 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.31 |  |  | DIL
92 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 27.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.15 | 86.31 |  |  | POL1_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06032 |  | 0 |  |  |  | 18.31 |  |  | DIL
93 | 711411001R00 | Izolace tlak. voda, vodorov. za stud. penetrace | m2 | 5.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0275 | 0.14 |  |  | POL1_0
|  | vodorovná - dno šachty:0,7*3,5 |  | 2.45 | [18 empty] | VV | 0
|  | vodorovná - podlaha v podlaží:1,8+1 |  | 2.8 | [18 empty] | VV | 0
94 | 711412011R00 | Izolace, tlak. voda, svis. za stud. penetrace | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.00051 | 0 | 0 |  |  | 0.053 | 0.16 |  |  | POL1_0
|  | svislá - stěna šachty:1,0*3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
95 | 711441559R00 | Izolace, tlak. voda, vodor. pásy přitavením | m2 | 5.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.00215 | 0 | 0 |  |  | 0.208 | 1.09 |  |  | POL1_0
|  | vodorovná - dno šachty:0,7*3,5 |  | 2.45 | [18 empty] | VV | 0
|  | vodorovná - podlaha v podlaží:1,8+1 |  | 2.8 | [18 empty] | VV | 0
96 | 711442559R00 | Izolace, tlak. voda, svislá pásy přitavením | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.00174 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 0.84 |  |  | POL1_0
|  | svislá - stěna šachty:1,0*3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
97 | 11163111R | Lak asfaltový izolační | kg | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | (5,25+3)*0,4 |  | 3.3 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | Minimální množství 9kg:9 |  | 9 | [18 empty] | VV | 0
98 | 62832136R | Pás asfaltovaný SBS modifikovaný, tl.4mm, s nosnou vložkou | m2 | 9.9825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0047 | 0.04692 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | +10% na přesahy; +10% na prořez:(5,25+3)*1,1*1,1 |  | 9.9825 | [18 empty] | VV | 0
99 | 900 RT4 | HZS, Práce v tarifní třídě 7, neměřitelné práce/ztížené pracovní podmínky | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 16 |  |  | POL1_0
100 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.567 | 0.08 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00293 |  | 0 |  |  |  | 5.22 |  |  | DIL
101 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.56 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
102 | 713121111R00 | Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 0.64 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
103 | 28375704R | Deska tepleně izolační EPS 100 | m3 | 0.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.0025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1NP:0,05*(1+1)*1,25 |  | 0.125 | [18 empty] | VV | 0
104 | 28375607R | Deska akusticky izolační EPS tl. 50 mm | m2 | 0.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.00019 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1NP:0,05*(1+1)*1,25 |  | 0.125 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:0,05*(1+1)*1,25 |  | 0.125 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:0,05*(1+1)*1,25 |  | 0.125 | [18 empty] | VV | 0
105 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.831 | 0.02 |  |  | POL1_0
106 | 900 RT4 | HZS, Práce v tarifní třídě 7, neměřitelné práce/ztížené pracovní podmínky | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.40152 |  | 0 |  |  |  | 26.01 |  |  | DIL
107 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 0.13 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
108 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00168 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.4 |  |  | POL1_0
|  | 8 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
109 | 771575107RT1 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm, vč. lepidla a spárování | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00483 | 0.01932 | 0 | 0 |  |  | 0.97 | 3.88 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
110 | 771230211R00 | Kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.809 | 3.24 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
111 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00069 | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 0.51 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:(2,9+2,5)*0,1 |  | 0.54 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:(2,9+2,5)*0,1 |  | 0.54 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:(2,9+2,5)*0,1 |  | 0.54 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:(2,9+2,5)*0,1 |  | 0.54 | [18 empty] | VV | 0
112 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.154 | 0.39 |  |  | POL1_0
113 | 771579792R00 | Příplatek za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.166 | 1.33 |  |  | POL1_0
|  | 8 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
114 | 597623083R | Dlažba keramická | m2 | 5.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.07483 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | (4+2,16*0,1)*1,25 |  | 5.27 | [18 empty] | VV | 0
115 | 59247471R | Dlaždice teracové 300 x 300 x 27 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.061 | 0.305 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 4*1,25 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
116 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.265 | 0.13 |  |  | POL1_0
117 | 900 RT4 | HZS, Práce v tarifní třídě 7, neměřitelné práce/ztížené pracovní podmínky | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 16 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02544 |  | 0 |  |  |  | 8.73 |  |  | DIL
118 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 0.11 |  |  | POL1_0
|  | 3NP:7 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
119 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC | m | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.00108 | 0 | 0 |  |  | 0.1372 | 1.85 |  |  | POL1_0
120 | 776521100RU2 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, včetně podlahoviny | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00348 | 0.02436 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 2.66 |  |  | POL1_0
|  | 3NP:7 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
121 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.102 | 0.11 |  |  | POL1_0
122 | 900 RT4 | HZS, Práce v tarifní třídě 7, neměřitelné práce/ztížené pracovní podmínky | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00753 |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | DIL
123 | 783101811R00 | Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.041 | 0.12 |  |  | POL1_0
|  | nosníky výtah. stroje:0,5*2*3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
124 | 783222110R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.00084 | 0 | 0 |  |  | 0.287 | 0.57 |  |  | POL1_0
125 | Rpol.96_01 | Odstranění nátěrů z betonových podlah, , oškrabané poškozených ploch, podlaha strojovny | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 7e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.041 | 0.29 |  |  | POL1_0
126 | 783824120R00 | Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email, podlaha strojovny | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.00659 | 0 | 0 |  |  | 0.372 | 4.02 |  |  | POL1_0
|  | Dno šachty:2,8 |  | 2.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | strojovna:8 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1064 |  | 0 |  |  |  | 65 |  |  | DIL
127 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 483.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.03385 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 15.71 |  |  | POL1_0
|  | Uvnitř Šachty: | [20 empty] | VV | 0
|  | stěny:15,8*6,8 |  | 107.44 | [18 empty] | VV | 0
|  | strop:2,8 |  | 2.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1PP: | [20 empty] | VV | 0
|  | stěny:19*3-(1,3*2,1+0,9*2*2+1,2*1,2)+0,9*2*3-0,8*2*2 |  | 51.43 | [18 empty] | VV | 0
|  | špalety:0,2*(1,2+1,2*2)+0,2*(2,1+1,3*2) |  | 1.66 | [18 empty] | VV | 0
|  | strop:20 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
|  | stěna na schodišty:50 |  | 50 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP: | [20 empty] | VV | 0
|  | stěny:19*3,6-(1,3*2,1+0,9*2*2+2,4*1,8)+0,9*2*3,6-0,8*2*2 |  | 61.03 | [18 empty] | VV | 0
|  | špalety:0,2*(2,4+1,8*2)+0,2*(2,1+1,3*2) |  | 2.14 | [18 empty] | VV | 0
|  | strop:20 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP: | [20 empty] | VV | 0
|  | stěny:19*3,6-(1,3*2,1+1,5*2+0,9*2+2,4*1,8)+0,9*2*3,6-0,8*2*2 |  | 59.83 | [18 empty] | VV | 0
|  | špalety:0,2*(2,4+1,8*2)+0,2*(2,1+1,3*2) |  | 2.14 | [18 empty] | VV | 0
|  | strop:20 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP: | [20 empty] | VV | 0
|  | stěny:19*3,6-(1,3*2,1+0,8*2+2,4*1,8)+0,9*2*3,6-0,8*2*2 |  | 63.03 | [18 empty] | VV | 0
|  | špalety:0,2*(2,4+1,8*2)+0,2*(2,1+1,3*2) |  | 2.14 | [18 empty] | VV | 0
|  | strop:20 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
128 | 784195212R00 | Malba, bílá, 2 x | m2 | 483.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.07255 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 49.29 |  |  | POL1_0
|  | Uvnitř Šachty: | [20 empty] | VV | 0
|  | stěny:15,8*6,8 |  | 107.44 | [18 empty] | VV | 0
|  | strop:2,8 |  | 2.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1PP: | [20 empty] | VV | 0
|  | stěny:19*3-(1,3*2,1+0,9*2*2+1,2*1,2)+0,9*2*3-0,8*2*2 |  | 51.43 | [18 empty] | VV | 0
|  | špalety:0,2*(1,2+1,2*2)+0,2*(2,1+1,3*2) |  | 1.66 | [18 empty] | VV | 0
|  | strop:20 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
|  | stěna na schodišty:50 |  | 50 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP: | [20 empty] | VV | 0
|  | stěny:19*3,6-(1,3*2,1+0,9*2*2+2,4*1,8)+0,9*2*3,6-0,8*2*2 |  | 61.03 | [18 empty] | VV | 0
|  | špalety:0,2*(2,4+1,8*2)+0,2*(2,1+1,3*2) |  | 2.14 | [18 empty] | VV | 0
|  | strop:20 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP: | [20 empty] | VV | 0
|  | stěny:19*3,6-(1,3*2,1+1,5*2+0,9*2+2,4*1,8)+0,9*2*3,6-0,8*2*2 |  | 59.83 | [18 empty] | VV | 0
|  | špalety:0,2*(2,4+1,8*2)+0,2*(2,1+1,3*2) |  | 2.14 | [18 empty] | VV | 0
|  | strop:20 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP: | [20 empty] | VV | 0
|  | stěny:19*3,6-(1,3*2,1+0,8*2+2,4*1,8)+0,9*2*3,6-0,8*2*2 |  | 63.03 | [18 empty] | VV | 0
|  | špalety:0,2*(2,4+1,8*2)+0,2*(2,1+1,3*2) |  | 2.14 | [18 empty] | VV | 0
|  | strop:20 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
129 | R.pol.M21_01 | Výměna žárovky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M33 | Montáže dopravních zař. a vah |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
130 | Rpol. M33-01 | Demontáž stávajícího zařízení výtahu ve strojovně , a šachtě, ekologická likvidace | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
131 | Rpol. M33-02 | Montáž kabiny výtahu do šachty, její kompletace | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
132 | Rpol. M33-03 | Montáž elektrovýzbroje výtahu | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
133 | Rpol. M33-04 | Montáž a kompletace šachtových dveří | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | v šachtě 4 ks dveří:1*4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
134 | Rpol. M33-05 | Montáž odpruženého roštu a výtahového stroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
135 | Rpol. M33-06 | Montáž konstrukce a strojního vybavení výtahu | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
136 | Rpol. M33-07 | Seřízení a promazání kompletu osobního výtahu | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
137 | Rpol. M33-08 | Provozní dokumentace zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | technologie, vč. zpráv, certifikátů bezp. komponent, el.schéma, dispozice, návody, zkoušky a posouzení shody, prohlášení o shodě na výtah | [20 empty] | POP |  | technologie, vč. zpráv, certifikátů bezp. komponent, el.schéma, dispozice, návody, zkoušky a posouzení shody, prohlášení o shodě na výtah
138 | Rpol. M33-09 | Nosný materiál elektrovýzbroje výtahu | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | rozvaděč řízení, rozvody instalace, vlečné kabely, revizní jízda | [20 empty] | POP |  | rozvaděč řízení, rozvody instalace, vlečné kabely, revizní jízda
|  | hlavní vypínač, ovladače v kleci a ve stanicích, osvětlení šachty | [20 empty] | POP |  | hlavní vypínač, ovladače v kleci a ve stanicích, osvětlení šachty
|  | Neblokovaný otevřený systém pro možnost výběru organizace pro provádění servisu. | [20 empty] | POP |  | Neblokovaný otevřený systém pro možnost výběru organizace pro provádění servisu.
139 | Rpol. M33-10 | Dálkový monitoring výtahu | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | zajištění dálkového monitorováni poruch výtahu i dálkového restartu systému řízení | [20 empty] | POP |  | zajištění dálkového monitorováni poruch výtahu i dálkového restartu systému řízení
140 | Rpol. M33-11 | Nová kabina výtahu s klecovými dveřmi a kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
141 | Rpol. M33-12 | Šachetní dveře vybavené bezpečnostními prvky,, požární odolnost EW 30 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
142 | Rpol. M33-13 | Výtahový stroj s odpruženým roštěm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
143 | Rpol. M33-14 | Montážní materiál konstrukce a strojního , vybavení výtahu | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
144 | Rpol. M33-15 | Hzs-revize vč. zatěžkávací zkoušky, prohlášení o s | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 54.65 |  |  | DIL
145 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 15.07 |  |  | POL1_0
146 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 3.36 |  |  | POL1_0
147 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.067 | 8.27 |  |  | POL1_0
148 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.009 | 24.11 |  |  | POL1_0
149 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.959 | 3.84 |  |  | POL1_0
150 | 979082318R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m | t | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
151 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 14*16 |  | 224 | [18 empty] | VV | 0
152 | 979990101R00 | Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm | t | 15.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 16-0,1-0,05 |  | 15.85 | [18 empty] | VV | 0
153 | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
154 | 979990146R00 | Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0052 |  | 0 |  |  |  | 46.02 |  |  | DIL
155 | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.0052 | 0 | 0 |  |  | 0.354 | 46.02 |  |  | POL1_0
|  | 1PP:30 |  | 30 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1NP:30 |  | 30 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2NP:30 |  | 30 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3NP:30 |  | 30 | [18 empty] | VV | 0
|  | šachta:3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
|  | strojovna:7 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
156 | 00-01 | Provedení přípravných sond | - | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
157 | 01-01 | Dokumentace skutečného provedení - stavební část | - | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
158 | 01-02 | Dokumentace skutečného provedení - strojní část | - | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
159 | 02 | Fotodokumentace | - | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
160 | 03-01 | Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava, - stavební část | - | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
161 | 06 | Předání a převzetí staveniště | - | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
162 | 07 | Předání a převzetí díla | - | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END