## Projekční rozpočet
AKCE : | Sportovní hala Třebíč - Kuželna
STUPEŇ : | ZSPD
PROFESE: | VZT
DATUM: | 10/2024
Pozice číslo | Název poly | MJ | Množství | jednotková cena | cena celkem
0 | Zař.č. 1 - Větrání kuželny | 0 | 0 | 0 | 0
1 | VZT jednotka rekuperační, vč. autonomní MaR | kpl | 1 |  | 0
| tlumič hluku kulisový | kpl | 4 |  | 0
| kondenzační jednotka, vč. příslušenství | kpl | 1 |  | 0
| konzola pro osazení kondenzační jednotky na terén | sa | 1 |  | 0
| Cu chladivové předizolované potrubí do 12/29, vč. příslušenství | bm | 14.3 |  | 0
| krycí mřížka D560 mm, odtahová | ks | 1 |  | 0
| textilní vyústka, RAL dle požadavku investora | kpl | 1 |  | 0
| hluková a tepelná izolace - kamennou vatou tl. 100 mm, Al polep, 90 kg/m3 | kpl | 1 |  | 0
| požární izolace - kamennou vatou, odolnost dle požadavku PBŘ | kpl | 1 |  | 0
| tepelná izolace - kaučuková, celoplošně lepící, Al polep, tl. 20 mm | kpl | 1 |  | 0
| čtyřhranné potrubí do obvodu 3000 mm, vč.tvar. | bm | 8.4 |  | 0
| spiro potrubí do D560 | bm | 147 |  | 0
| požární klapka D560, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač polohy zavřeno, požární odolnost dle PBŘ | ks | 2 |  | 0
| prokabelování PK do autonomní MaR VZT jednotky | kpl | 1 |  | 0
| sací protidešťová žaluzie rozměr cca 900x900 mm (bude ověřeno zaměřením na stavbě), RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
| výfuková protidešťová žaluzie rozměr cca 900x900 mm (bude ověřeno zaměřením na stavbě), RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
| ztížená montáž, manipulace materiálu, vnitrostaveništní přesuny | kpl | 1 |  | 0
| koordinace na stavbě, zaměření, vypracování revize PD, vypracování prováděcí a výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0
| drobné stavební přípomoci | hod | 70 |  | 0
0
| Společné náklady |  |  |  | 0
| spojovací, závěsový, montážní a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
| zdvihací mechanismy | kpl | 1 |  | 0
| zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
| vnitrostaveništní přesuny | kpl | 1 |  | 0
| doprava | kpl | 1 |  | 0
0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0