Příloha č. 4 – Technická specifikace svítidel

Výměna svítidel veřejného osvětlení Třebíč: Opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy města Třebíč

| Parametry nabízeného sadového svítidla | Doplní účastník |
| --- | --- |
| Měrný výkon celého svítidla (min. 100 lm/W) |  |
| Náhradní teplota chromatičnosti (K) |  |
| Index barevného podání (R(a) > 70) |  |
| Druh LED čipu |  |
| Materiál korpusu svítidla |  |
| Materiál difuzoru svítidla |  |
| Počet stupňů regulace svítidla |  |
| Krytí svítidla - optická část (min. IP66) |  |
| Krytí svítidla - elektronická část (min. IP66) |  |
| Mechanická odolnost svítidla (min. IK08) |  |
| Životnost svítidla (min. 50 000 hodin) |  |
| Garance na fotometrické vlastnosti (min. 5 let) |  |
| Hmotnost svítidla (kg) |  |
| Třída ochrany (izolace) svítidla |  |
| Přepěťová ochrana (min. 6 kV) |  |
| Úchyt svítidla na vrchol stožáru (Ø60–76 mm) |  |
| Naklápění svítidla (rozsah ± °) |  |

* Nabízená svítidla musejí splňovat minimální požadované parametry.

| Parametry nabízeného silničního svítidla | Doplní účastník |
| --- | --- |
| Měrný výkon celého svítidla (min. 110 lm/W) |  |
| Náhradní teplota chromatičnosti (K) |  |
| Index barevného podání (R(a) > 70) |  |
| Druh LED čipu |  |
| Materiál korpusu svítidla |  |
| Materiál difuzoru svítidla |  |
| Počet stupňů regulace svítidla |  |
| Krytí svítidla - optická část (min. IP66) |  |
| Krytí svítidla - elektronická část (min. IP66) |  |
| Mechanická odolnost svítidla (min. IK08) |  |
| Životnost svítidla (min. 50 000 hodin) |  |
| Garance na fotometrické vlastnosti (min. 5 let) |  |
| Hmotnost svítidla (kg) |  |
| Třída ochrany (izolace) svítidla |  |
| Přepěťová ochrana (min. 6 kV) |  |
| Úchyt svítidla na výložník (Ø60–76 mm) |  |
| Naklápění svítidla (rozsah ± °) |  |

* Nabízená svítidla musejí splňovat minimální požadované parametry.