## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 150/2017 | VEŘEJNÉ WC NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ
| Objednatel: |  | Město Třebíč |  |  |  | IČO: | 00290629
|  |  | Karlovo nám. 104/55 |  |  |  | DIČ: | CZ00290629
|  | 67401 | Třebíč-Vnitřní Město
| Projektant: |  | ESTING s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27710416
|  |  | Tyršova 48 |  |  |  | DIČ: | CZ27710416
|  | 67522 | Stařeč-Stařeč
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | ESTING s.r.o.
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2017-12-01
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | KARLOVO NÁM. 28/22 TŘEBÍČ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Silnoproudá elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Slaboproudá elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace uživatelských dílů
| Číslo |  | Název |  |  | Základ | DPH | Celkem | %
0 | 200 |  | Silnoproudá elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 205 |  | Montáž |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 210 |  | Specifikace |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 215 |  | VRN |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 300 |  | Slaboproudá elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 305 |  | Montáž |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 310 |  | Specifikace |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 315 |  | VRN |  |  | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [31 empty] | #TypZaznamu#
S: | 150/2017 | VEŘEJNÉ WC NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ | [29 empty] | STA
O: | 01 | KARLOVO NÁM. 28/22 TŘEBÍČ | [25 empty] | STA |  |  |  | OBJ
R: | 01 | Silnoproudá elektroinstalace | [29 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Díl | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 200 | Silnoproudá elektroinstalace |  |  |  | 0 | [25 empty] | DIL
Díl: | 205 | Montáž |  |  |  | 0 | [25 empty] | DIL
2 | 460270031R00R | Zazdění rozvodnice | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09987 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.757 | 2.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.76 |  | 0 | POL1_
3 | 973031151R00 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 | m3 | 0.1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0 | 1.8 | 0.18 |  | RTS 17/ I | Indiv | 12.256 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.23 |  | 0 | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [29 empty] | POP
4 | 210190121R00 | Montáž rozvaděče do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 1.8988 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  | 0 | POL1_
5 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 4 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.08217 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  | 0 | POL1_
6 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 110 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.0505 | 5.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 |  | 0 | POL1_
7 | 210100259R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.42167 | 0.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |  | 0 | POL1_
8 | 210100258R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 34 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.348 | 11.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.83 |  | 0 | POL1_
10 | 210050731R00 | Spoj proudový lisovanou svorkou do 50 mm2 | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.72967 | 0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |  | 0 | POL1_
13 | 210290841R00 | Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm | kus | 2 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | POL1_
14 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 6035-2k | kus | 68 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.025 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0 | POL1_
15 | 210192722R00 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 35 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.02517 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |  | 0 | POL1_
22 | 210200054R00 | Svítidlo vestavné | kus | 32 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.48483 | 15.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.51 |  | 0 | POL1_
23 | 210200036R00 | Svítidlo nástěnné | kus | 7 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.33733 | 2.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |  | 0 | POL1_
24 | 211200101R00 | Svítidlo nouzové orientační | kus | 4 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
26 | 210290811R00 | Připojení motorových spotřebičů do 5 kW | kus | 5 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.15 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  | 0 | POL1_
27 | 229870091R00OS | Montáž osoušeče | kus | 5 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.998 | 4.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 |  | 0 | POL1_
29 | 210150131R00SN | Signalizace nouzová montáž vč. zapojení | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.53 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |  | 0 | POL1_
30 | 220711309R00SN | Montáž tísňového hlásiče - tlačítko | kus | 2 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.539 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |  | 0 | POL1_
31 | 220410001R00SN15 | Montáž transformátoru 230/15V | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 0.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  | 0 | POL1_
32 | OSNS0101 | Oživení systému nouzové signalizace | kpl | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
34 | 220280511R00 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně | m | 20 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.02 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | POL1_
36 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm | m | 20 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.08217 | 1.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |  | 0 | POL1_
38 | 210010005R00 | Trubka ohebná pod omítku, 40 mm | m | 25 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.09067 | 2.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |  | 0 | POL1_
44 | 210110041R00 | Spínač zapuštěný jednopólový, 1 | kus | 3 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.1475 | 0.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |  | 0 | POL1_
45 | 210110043R00 | Spínač zapuštěný seriový, 5 | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.16867 | 0.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |  | 0 | POL1_
46 | 210110045R00 | Spínač zapuštěný střídavý, 6 | kus | 2 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.16867 | 0.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |  | 0 | POL1_
50 | 210140462R00 | Ovladač domovní tlačítkový-se signální doutnavkou | kus | 3 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.20017 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | POL1_
52 | 210110061R00SP | Spínač speciální se snímačem pohybu | kus | 2 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.274 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |  | 0 | POL1_
56 | 210111012R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 12 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.32667 | 3.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 |  | 0 | POL1_
58 | 210110021R00 | Spínač zapuštěný jednopól.- řaz. 1, venkovní | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.39 | 0.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  | 0 | POL1_
60 | 210010322T008101 | Krabice odbočná, se zapojením | kus | 12 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.40083 | 4.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 |  | 0 | POL1_
61 | 210290751R00 | Montáž ventilátoru do 1,5 kW | kus | 2 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Kalkul | 0.22 | 0.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |  | 0 | POL1_
66 | 210010301R00 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení | kus | 28 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.09067 | 2.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |  | 0 | POL1_
67 | 210010321R00 | Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová | kus | 19 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.39017 | 7.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.41 |  | 0 | POL1_
68 | 220260111R00 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit | kus | 25 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.023 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  | 0 | POL1_
69 | 973031616R00 | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm | kus | 47 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.001 | 0.05 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.152 | 7.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 7.14 |  | 0 | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [29 empty] | POP
70 | 210010322R00 | Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová | kus | 6 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.40083 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  | 0 | POL1_
71 | 973031619R00 | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm | kus | 6 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.003 | 0.02 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.324 | 1.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.94 |  | 0 | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [29 empty] | POP
73 | 220260006R00 | Krabice KO 100 ve zdi v přípraveném lůžku | kus | 3 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.34 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |  | 0 | POL1_
75 | 210010313R00 | Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová | kus | 2 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.232 | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  | 0 | POL1_
77 | 220300963R00 | Svorka EPS 2, montáž + zapojení | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.061 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 0 | POL1_
79 | 220260008R00 | Krabice KT 250 ve zdi v přípraveném lůžku | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.38 | 0.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |  | 0 | POL1_
80 | 220260113R00 | Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby | kus | 6 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.077 | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  | 0 | POL1_
81 | 973031324R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm | kus | 6 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.015 | 0.09 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.542 | 3.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.25 |  | 0 | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [29 empty] | POP
88 | 220261622R00T | Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 54 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.104 | 5.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 |  | 0 | POL1_
89 | 220261621R00 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu | kus | 2 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.102 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | POL1_
94 | 220271301R00 | Vyvázání vodiče, šňůry na rošt | m | 30 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.14 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |  | 0 | POL1_
99 | 210010132R00 | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm | m | 20 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.121 | 2.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 |  | 0 | POL1_
103 | 210170001R00D | Montáž + zapojení napájecího zdroje pro aut. splachovače | kus | 3 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.40083 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 | POL1_
113 | 210020310R00DZ | Žlab kabelový drátěný s přísluš. - montáž | m | 27 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.601 | 16.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.23 |  | 0 | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [29 empty] | POP
114 | 210020342R00DZ | Podpěrka/závěs pro žlab kabelový | kus | 32 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12867 | 4.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |  | 0 | POL1_
115 | 210020651R00 | Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg | kus | 20 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.31117 | 6.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 |  | 0 | POL1_
117 | 210810053R00 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený | m | 25 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Kalkul | 0.11586 | 2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |  | 0 | POL1_
119 | 210010123R00 | Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm | m | 15 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Kalkul | 0.116 | 1.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |  | 0 | POL1_
121 | 210800106R00 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně | m | 240 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.07 | 16.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 |  | 0 | POL1_
123 | 210800115R00 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně | m | 70 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.07 | 4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |  | 0 | POL1_
126 | 210800105R00 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně | m | 525 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.07 | 36.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.75 |  | 0 | POL1_
128 | 210810041R00 | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 120 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Kalkul | 0.09955 | 11.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 |  | 0 | POL1_
130 | 210220451R00 | Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek | m | 45 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.057 | 2.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |  | 0 | POL1_
131 | 210220321RT1 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku | kus | 18 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.26417 | 4.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 |  | 0 | POL1_
133 | 210800004R00p | Vodič CYY 6 mm2 uložený pevně | m | 180 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06415 | 11.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 |  | 0 | POL1_
135 | 210800649R00 | Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně | m | 25 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.09122 | 2.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 |  | 0 | POL1_
137 | 220300963R00ODB | Svorka odbočná | kus | 2 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.061 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | 0 | POL1_
138 | 460680022RT1 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, do průměru 6 cm | kus | 5 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00335 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.556 | 2.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2.78 |  | 0 | POL1_
139 | 460680023RT1 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, do průměru 6 cm | kus | 3 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.845 | 2.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2.54 |  | 0 | POL1_
140 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 56 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.03 | 0.002 | 0.11 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.176 | 9.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 9.86 |  | 0 | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [29 empty] | POP
141 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 34 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.006 | 0.2 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.274 | 9.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 | 9.32 |  | 0 | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [29 empty] | POP
142 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 10 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.018 | 0.18 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.342 | 3.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.42 |  | 0 | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [29 empty] | POP
152 | 210020922R00RP | Ucpávka protipožární | m2 | 0.15 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 3.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | POL1_
155 | M210DMSZ | Demontáže původní el. instalace | hod | 18 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
Díl: | 210 | Specifikace |  |  |  | 0 | [25 empty] | DIL
1 | M210RS | Rozvaděč RS, vestavný, plechové dveře, velikost dle náplně, IP40/20 , kompletní vč. náplně | ks | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
9 | 354329108R | Oko kabelové lisovací Cu 25 x 8 KU | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
11 | 562889991003R | Trubice smrštovací d 17 x 1000 m | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
12 | 35436416.AR | Koncovka kabel.do 1kV GUST 01/4X 4-25mm2, L250 | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
16 | svA_14 | A - Svítidlo vestavné s LED zdrojem 14W, 1300lm, 4000k, kulaté pr. 190mm, IP20 | ks | 26 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
17 | svB_28 | B - Svítidlo vestavné s LED zdrojem 28W, 3000lm, 4000k, kulaté pr. 390mm, IP20 | ks | 6 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
18 | svC_27 | C - Svítidlo přisazené s LED zdrojem 27W, 2400lm, 4000k, kulaté pr. 375mm, IP44 | ks | 3 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
19 | svD60 | D - Svítidlo žárovkové přisazené, plastové stínítko pr.300mm, max. 1x60W, E27, IP44, ochranný koš | ks | 4 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
20 | 34711025R | Žárovka obyčejná čirá 240V 60W | kus | 4 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ II | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
21 | svN_1 | N - Svítidlo nouzové svítící při výpadku LED 1W s piktogramem, osazené vlastním bateriovým nouzovým | ks | 4 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
25 | so100dys | Štěrbinový osoušeč | ks | 5 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
|  | Barva: stříbrná/šedá | [29 empty] | POP
|  | Rozměry zařízení: Výška: 661 mm, Šířka: 303 mm, Hloubka: 247 mm | [29 empty] | POP
|  | Elektrotechnické údaje: | [29 empty] | POP
|  | Vstupní napětí / frekvence: 220 až 253 V 50 Hz, Jmenovitý výkon: 1600 W, Typ motoru: digitální motor - bezkontaktní stejnosměrný motor, Frekvence spínání motoru: 6000 za sekundu, Rychlost motoru: 90 000 ot./min, Provozní teplota: 0 až 40 °‹C, Typ topného tělesa: Žádné, Spotřeba energie v pohotovostním režimu: Méně než 0,5 W | [29 empty] | POP | Vstupní napětí / frekvence: 220 až 253 V 50 Hz, Jmenovitý výkon: 1600 W, Typ motoru: digitální motor - bezkontaktní stejnosměrný motor, Frekvence spínání motoru: 6000 za sekundu, Rychlost motoru: 90 000 ot./min, Provozní teplota: 0 až 40 °‹C, Typ topného tělesa: Žádné, Spotřeba energie v pohotovostním režimu: Méně než 0,5 W
|  | Konstrukce krytu: Kryt z polykarbonátu a ABS, Typ antibakteriální povrchové úpravy: Čelní plocha a lopatky obsahují antibakteriální lisovanou složku. Může pomoci v prevenci množení bakterií. Opěrná deska / montážní podpěra z pozinkované oceli, Typ vnějšího šroubu: M6 s ochranou proti zásahu, Krytí IP35 | [29 empty] | POP | Konstrukce krytu: Kryt z polykarbonátu a ABS, Typ antibakteriální povrchové úpravy: Čelní plocha a lopatky obsahují antibakteriální lisovanou složku. Může pomoci v prevenci množení bakterií. Opěrná deska / montážní podpěra z pozinkované oceli, Typ vnějšího šroubu: M6 s ochranou proti zásahu, Krytí IP35
|  | Filtr: HEPA filtr (skleněné vlákno a podkladová vlněná vrstva) | [29 empty] | POP
28 | 3280B-C10001 B | Sada pro nouzovou signalizaci: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko reset., transformátor | ks | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
|  | Pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), např. na WC. | [29 empty] | POP
|  | Skládá se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor. | [29 empty] | POP
|  | Součástí dodávky jsou rámečky (1× 2násobný, 2× 1násobný). | [29 empty] | POP
|  | Stiskem tlačítka nebo tahem za šňůru (délka 2,5 m) se vyvolá akustický a optický alarm vně místnosti. LED v tlačítku se rozsvítí jako znamení, že přijde pomoc. | [29 empty] | POP | Stiskem tlačítka nebo tahem za šňůru (délka 2,5 m) se vyvolá akustický a optický alarm vně místnosti. LED v tlačítku se rozsvítí jako znamení, že přijde pomoc.
|  | Optický / akustický alarm: blikající červené světlo / 2,3 kHz, 78 dB | [29 empty] | POP
|  | K výstupům kontrolního modulu je možné připojit další prvky signalizačního systému. Do kontrolní smyčky lze také doplnit další signální tlačítka, např. FAP 2001. | [29 empty] | POP | K výstupům kontrolního modulu je možné připojit další prvky signalizačního systému. Do kontrolní smyčky lze také doplnit další signální tlačítka, např. FAP 2001.
|  | Napěťový výstup: 15 V AC, Bezpotenciálový výstup: reléový přepínač | [29 empty] | POP
|  | Vestavná hloubka: 21,5 mm, barva alpská bílá | [29 empty] | POP
|  | Vstupní svorky transformátoru: šroubové, max. 4 mm2, Ostatní svorky přístrojů: šroubové, max. 1 mm2 | [29 empty] | POP
|  | Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C, 230 V AC, 50/60 Hz | [29 empty] | POP
33 | 34121050R | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm | m | 20 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
35 | 345710532R | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm | m | 20 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
37 | 345710674R | Trubka elektroinstal. ohebná d.40 | m | 25 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
39 | 34535400R | Strojek spínače 1pólového, řaz.1 | kus | 3 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
40 | 34535405R | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
41 | 34535406R | Strojek přepínače střídavého, řaz.6 | kus | 2 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
42 | 34536490R | Kryt spínače jednoduchý | kus | 5 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00501 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
43 | 34536492R | Kryt spínače dělený | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
47 | 34535435R | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 3 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
48 | 34536490T02 | Kryt spínače jednoduchý s čirým průzorem pro doutnavku | kus | 3 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00501 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
49 | 34536600RT | Doutnavka orientační do spínače | kus | 3 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
51 | 3299A-A22180IP | Spínač automatický se snímačem pohybu, Úhel pokrytí: cca 180°, Spínací prvek - relé, IP44 | ks | 2 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
53 | 34536700R | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 16 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
54 | 34551612T | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 5 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
55 | 34551420T2 | Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s ochrannými kolíky, natočená | kus | 7 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
57 | 3558A-06940B | Spínač střídavý zapuštěný č.1(6), IP44, kompletní | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
59 | M2100821 | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks | 12 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
62 | M210S2913MP | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 1.5 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
63 | 34571518R | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 28 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
64 | 34571521R | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 19 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
65 | 345704420000R | Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí | kus | 6 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
72 | 34571532R | Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E | kus | 3 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
74 | 34571524RD | Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E | kus | 2 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
76 | 31678615TEPS3 | Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
78 | 34571544R | Krabice rozvodná s víčkem KT 250 | kus | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ II | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
82 | 34572302R | Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks | bal | 2 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
83 | 34572307R | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 4 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
84 | 34572310R | Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks | bal | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
85 | 34561414R | Svorka krabicová 2x2,5 | kus | 34 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
86 | 34561412R | Svorka krabicová 3x2,5 | kus | 86 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
87 | 34561413R | Svorka krabicová 5x2,5 | kus | 21 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
90 | 31173342R | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 2 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
91 | 31173370R | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm | kus | 54 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
92 | 31141956R | Vrut zápustný 4 x 40 mm | ks | 174 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00212 | 0.37 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
93 | HMSDK | Hmoždinka do SDK | ks | 120 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
95 | 345710962R | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC pr.20 | m | 15 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
96 | 3457115961R | Trubka elektroinst. ohebná pr. 20 | m | 5 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
97 | 345716911R | Spojka pro tuhé trubky z PVC pr.20 | kus | 5 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
98 | 345717551R | Příchytka pro tuhé trubky pr.20 | kus | 60 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
100 | DSM | Drobný spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
101 | 34572320R | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 2 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
102 | ZAC 1/50 | napájecí zdroj 12V - max.8 zařízení, 50VA, IP55, napájení aut. splachovače | ks | 3 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
104 | DZ60x60 | Drátěný žlab 60x60 | m | 27 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
105 | M210DZS/B | Spojka drátěného žlabu, ZNCR | ks | 27 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
106 | DZDS100 | podpěra na stěnu 150mm pro DZ | ks | 12 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
107 | M210DZMD/B | Montážní deska pro krabice na drátěný žlab, ZNCR | ks | 12 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
108 | 31179125R | Tyč závitová M8, zinkovaná | m | 40 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
109 | 31110752R | Matice šestihranná M8, zinkochromát | 1M | 0.16 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
110 | kkz8 | kotva kovová zatloukací M8 | ks | 10 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
111 | M210NU30X30 | Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný | m | 6 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
112 | 31122022R | Podložka velkoplošná M 8 | 1M | 0.16 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
116 | 34111076R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 | m | 25 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
118 | 3457114700R | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040 | m | 15 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
120 | 34111038R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 240 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
122 | 34111090R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 70 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
124 | 34111032R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 490 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
125 | 34111032RDO | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 65 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
127 | 34111000R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 | m | 120 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
129 | 341402260058R | Vodič CY 4 ZŽ | m | 45 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
132 | 34140966R | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 180 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ II | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
134 | 34140969R | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano | m | 25 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ II | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
136 | 35430611R | Svorka proudová odbočná Cu 2,5-25 mm2 | kus | 2 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
143 | 585400110000R | Sádra stavební šedá | kg | 25 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
Díl: | 215 | VRN |  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | DIL
144 | 032011T00 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod. | 20 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
145 | 032011T0099 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod. | 24 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
146 | 032011T00100 | Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů | hod. | 18 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
147 | 032011T00SRT | Spolupráce s revizním technikem | hod. | 4 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
148 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [29 empty] | POP
149 | 333120011T00 | Likvidace odpadu | t | 2 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
150 | 333030040T00 | Revize el. zařízení | hod | 12 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
151 | 210010048T00 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
153 | M220ZZP100 | Zednické výpomoci - zapravení zdí po průrazech | m2 | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
154 | 941955004R00kp | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | kpl | 1 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 0.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.26 |  | 0 | POL99_8
[30 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## 01 02 Pol
Položkový rozpočet | [31 empty] | #TypZaznamu#
S: | 150/2017 | VEŘEJNÉ WC NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ | [29 empty] | STA
O: | 01 | KARLOVO NÁM. 28/22 TŘEBÍČ | [25 empty] | STA |  |  |  | OBJ
R: | 02 | Slaboproudá elektroinstalace | [29 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Díl | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 300 | Slaboproudá elektroinstalace |  |  |  | 0 | [25 empty] | DIL
Díl: | 305 | Montáž |  |  |  | 0 | [25 empty] | DIL
1 | 220300532R00 | Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu | kus | 3 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.878 | 2.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |  | 0 | POL1_
2 | 210192722R00 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 26 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.02517 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |  | 0 | POL1_
4 | 222301101R00 | Konektor RJ45 na kabel UTP | kus | 6 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.05383 | 0.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |  | 0 | POL1_
8 | 210010301R00 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení | kus | 12 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.09067 | 1.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |  | 0 | POL1_
9 | 220260111R00 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit | kus | 14 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.023 | 0.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |  | 0 | POL1_
10 | 973031616R00 | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm | kus | 12 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.001 | 0.01 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.152 | 1.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.82 |  | 0 | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [29 empty] | POP
11 | 210010322R00 | Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová | kus | 2 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.40083 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | POL1_
12 | 973031619R00 | Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm | kus | 2 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.003 | 0.01 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.324 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.65 |  | 0 | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [29 empty] | POP
14 | 220260006R00 | Krabice KO 100 ve zdi v přípraveném lůžku | kus | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.34 | 0.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |  | 0 | POL1_
16 | 220260008R00 | Krabice KT 250 ve zdi v přípraveném lůžku | kus | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.38 | 0.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |  | 0 | POL1_
17 | 220260113R00 | Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby | kus | 2 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.077 | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 0 | POL1_
18 | 973031324R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm | kus | 2 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.015 | 0.03 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.542 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.08 |  | 0 | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [29 empty] | POP
19 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus | 26 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.025 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |  | 0 | POL1_
21 | 210860222R00UTP/F | Kabel UTP, pevně uložený | m | 55 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0905 | 4.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 |  | 0 | POL1_
23 | 210010003R0020 | Trubka ohebná pod omítku, 20 mm | m | 160 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 13.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.15 |  | 0 | POL1_
25 | 210010005R00 | Trubka ohebná pod omítku, 40 mm | m | 35 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.09067 | 3.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 |  | 0 | POL1_
29 | 220261621R00 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi | kus | 200 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.102 | 20.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 |  | 0 | POL1_
30 | 460680022RT1 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, do průměru 6 cm | kus | 4 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00335 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.556 | 2.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2.22 |  | 0 | POL1_
31 | 460680023RT1 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, do průměru 6 cm | kus | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.845 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |  | 0 | POL1_
32 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 79 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.04 | 0.002 | 0.16 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.176 | 13.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.16 | 13.9 |  | 0 | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [29 empty] | POP
33 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 30 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.006 | 0.18 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.274 | 8.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 8.22 |  | 0 | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [29 empty] | POP
34 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 4 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.018 | 0.07 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.342 | 1.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.37 |  | 0 | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [29 empty] | POP
40 | 941955004R00kp | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | kpl | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 0.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.26 |  | 0 | POL1_
43 | 220711102R00 | Montáž poplachové ústředny | kus | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 9.832 | 9.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.83 |  | 0 | POL1_
44 | 220711601R00EZS | Programování ústředny EZS | hod | 8 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.924 | 7.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 |  | 0 | POL1_
45 | 220890301R00EZS | Oživení a přezkoušení EZS | kus | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 25 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | POL1_
47 | 220711401R00 | Montáž poplachové sirény | kus | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 1.525 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |  | 0 | POL1_
48 | 220711113R00 | Montáž bezúdržbového akumulátoru | kus | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.5775 | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  | 0 | POL1_
51 | M22IOSZ0019 | Zaškolení obsluhy, funkční zkouška EZS, vypracování protokolu | kpl | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
52 | EZSPK0102 | Provozní kniha EZS, vyplnění | ks | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
54 | 220280511R00 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně | m | 125 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.02 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | POL1_
55 | 220300532R005P | Ukončení kabelu 5 P v kabelovém objektu - ústředna EZS | kus | 4 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.878 | 3.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |  | 0 | POL1_
58 | 220711301R00T003 | Montáž a připojení detektoru_PIR | kus | 5 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6776 | 3.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 |  | 0 | POL1_
59 | 220711308R00 | Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní | kus | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.339 | 0.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |  | 0 | POL1_
61 | 220711111R00 | Montáž klávesnice s LCD displejem | kus | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 1.848 | 1.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 |  | 0 | POL1_
63 | 220711309R00 | Montáž tísňového hlásiče - tlačítko | kus | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.539 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  | 0 | POL1_
Díl: | 310 | Specifikace |  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | DIL
3 | 371205051R | Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP | kus | 6 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
5 | 34572307R | Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks | bal | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
6 | 34571521R | Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem | kus | 12 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
7 | 345704420000R | Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí | kus | 2 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
13 | 34571532R | Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E | kus | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
15 | 34571544R | Krabice rozvodná s víčkem KT 250 | kus | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ II | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
20 | HSEKP423HAutp | Instalační datový kabel UTP cat.6A | m | 55 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
22 | 345710541R | Trubka elektroinstal. ohebná 2320/LPE-1 | m | 160 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
24 | 345710674R | Trubka elektroinstal. ohebná d.40, pod omítku | m | 35 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
26 | DSM | Drobný spojovací materiál | bal | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
27 | 34572320R | Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks | 1bal | 2 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
28 | 31173342R | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks | bal | 2 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
41 | 585400110000R | Sádra stavební šedá | kg | 15 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
42 | M220EPS01 | Digitální ústředna EZS, max. 32 zón | ks | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
46 | TS404 | siréna EZS | ks | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
49 | EZSAKU127 | AKU 12V/7Ah záložní akumulátor | ks | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
50 | EZSGSMPCS200 | GSM komunikátor | ks | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
53 | 34121050R | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm | m | 125 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
56 | M22PIR12009 | PIR detektor pohybu, půlkulová čočka, dosah vějíř 12m. | ks | 5 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
57 | M22DMK0010 | Dveřní magnetický kontakt | ks | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
60 | M220K0015 | Klávesnice LCD | ks | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
62 | 804971 | Tlačítkový tísňový hlásič standardní | ks | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
Díl: | 315 | VRN |  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | DIL
35 | 032011T00 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod. | 18 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
36 | 032011T0099 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod. | 20 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
37 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [29 empty] | POP
38 | 333120011T00 | Likvidace odpadu | t | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
39 | 210010048T00 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
[30 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END