| VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: ODKS 15089/18 - SPIS 1677/2015/Mau VYŘIZUJE: Bc. Radek Maule TELEFON: 568 896 145 E-MAIL: r.maule@trebic.cz DATUM: 01.03.2018 |  |
| --- | --- |

Výzva zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Ev. č. veřejné zakázky 18170004

V souladu s  vnitřní směrnicí města Třebíče č. Spec – 4 Vás tímto město Třebíč, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, nazvanou „Rekonstrukce inženýrských sítí města Třebíče na ul. Bráfova – II. etapa“.

1. Zadavatel

Název:				Město Třebíč

Sídlo:				Karlovo nám. 104/55

IČ: 				002 90 629

DIČ:				CZ00290629

Zastoupené:		Milanem Zeibertem, místostarostou města, na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016

Profil zadavatele:		https://zakazky.trebic.cz/

Informace o zakázce:		https://zakazky.trebic.cz/vz00000399

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce inženýrských sítí města Třebíče na ul. Bráfova – II. etapa“ jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci veřejného osvětlení, světelně signalizačního zařízení (pouze kabelové vedení) a uložení optického vedení MAN v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou Elektro – Ing. Josef Klíma s.r.o., Hrotovická 177, 674 01 Třebíč. Projektové dokumentace (dále PD) určují technický způsob provedení díla. Součástí všech PD je výkaz výměr, v něm uvedené položky jsou pro zpracování nabídky závazné a vymezují předmět zakázky.

Předmět veřejné zakázky je projektovými dokumentacemi členěn na následující stavební objekty:

Členění stavby:

SO 401 Veřejné osvětlení (VO)

SO 402 Světelně signalizační zařízení (SSZ)

MAN – metropolitní síť

V průběhu stavby dojde především k těmto pracím a požadavkům zadavatele:

SO 401 Veřejné osvětlení (VO):

- Dodržení montážního postupu uvedeného v technické zprávě v přiložené PD.

- Zemní práce, příprava podloží, položení chráničky Kopoflex 75 v celé trase.

- Smyčkové propojení mezi silničními stožáry bude provedeno kabelem 4 x 16 mm2  CYKY-J /viz PD/.

- Položení nové zemnící pásky FeZn 30 x 4 mm v celé trase dle PD.

- Betonáž rour na umístění 8 ks nových silničních stožárů dle PD.

- Umístění bezpaticových žárově zinkovaných silničních stožárů JB 9.

- Osazení nových LED komunikačních svítidel v počtu 8 ks.

- Osazení nových přechodových LED svítidel v počtu 2 ks.

- Demontáž stávajících přechodových svítidel VO dle PD.

- Demontáž stávajících starých stožárů včetně svítidel.

- Montáž nového RVO včetně vyzbrojení.

- Před záhozem kabelu je nutné provést geodetické zaměření stavby – „Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu min. 6 paré + digi data PC Micro Station na CD nosiči. (kabel CYKY + silniční stožáry).

- Vypracování výchozí revizní zprávy.

- Likvidaci přebytečného výkopového materiálu si zajistí zhotovitel na vlastní náklady dle platné legislativy.

- Uvedení terénních úprav do původního stavu jako před započetím výkopů /zhutnění, zatravnění/.

- Dokončovací práce, kompletace, úklid ploch staveniště.

- Případné technické nejasnosti v PD konzultovat s Odborem dopravy a komunálních služeb, oddělení komunálních služeb ještě před podáním nabídky!

SO 402 Světelně signalizační zařízení (SSZ):

- Dodržení montážního postupu uvedeného v technické zprávě v přiložené PD.

- Chránička HDPE 40/33 bude uložena do stejného výkopu jako chráničky VO.

- Uložení kabeláže typu CYKY-J 5x6 mm2 v kabelové chráničce prům. 63 mm.

- Napojení nových chrániček na stávající a volné konce opatřeny řádným dotěsněním.

- Vypracování výchozí revizní zprávy.

- Likvidaci přebytečného výkopového materiálu si zajistí zhotovitel na vlastní náklady dle platné legislativy.

- Uvedení terénních úprav do původního stavu jako před započetím výkopů /zhutnění, zatravnění/.

- Dokončovací práce, kompletace, úklid ploch staveniště.

- Případné technické nejasnosti v PD konzultovat s Odborem dopravy a komunálních služeb ještě před podáním nabídky.

MAN – metropolitní síť:

- Dodržení montážního postupu uvedeného v technické zprávě v přiložené PD.

- Zemní práce, příprava podloží, položení chráničky 40/33 mm v celé trase.

- V celé trase HDPE 40/33 bude uložen zemnící drát o průměru 6 mm pro případné

vytyčení sítě.

- Chránička HDPE 40/33 bude uložena do stejného výkopu jako chráničky VO.

- Před záhozem chráničky je nutné provést geodetické zaměření stavby – Vypracování    dokumentace skutečného provedení stavby v počtu min. 6 paré +  digi data PC Micro Station na CD nosiči.

- Případné technické nejasnosti v PD konzultovat s Odborem vnitřní správy, Oddělení informatiky ještě před podáním nabídky!

Zhotovitel odpovídá za všechny škody způsobené Městu Třebíč a třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu zakázky. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí, tak aby nedošlo při provádění výkopů k jejich poškození!

Stavbu je nutné koordinovat s organizací ŘSD a jejich pracemi na komunikaci I/23!

- 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Zahájení díla:		Termín zahájení: 01.05.2018

Dokončení díla:		Termín dokončení: 30.09.2018

Co se se rozumí dokončením díla, je popsáno v obchodních podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Místo plnění: 			Město Třebíč, ul. Bráfova. Podrobněji uvedeno v projektové dokumentaci.

4. Hodnotící kritéria

Jediným kritériem pro posuzování podaných nabídek bude nejnižší nabídková cena. Pro hodnocení je rozhodná výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

5. Nabídka bude zpracována v následujícím členění

# a) Základní údaje o zájemci (nebo též „uchazeči“) včetně doložení následujících dokladů

1. Zájemce (uchazeč) doloží ve své nabídce:

čestné prohlášení uchazeče, ze kterého musí být zřejmé, že splňuje následující předpoklady:

- základní způsobilost dle § 74 zákona,

- má oprávnění k podnikání nutné k realizaci zakázky,

- není vůči městu Třebíč v prodlení s placením peněžitých dluhů.

Uchazeč může využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou této výzvy.

2. Vítězný uchazeč předloží nejpozději při podpisu smlouvy o dílo následující doklady v originále nebo ověřené fotokopii v listinné formě:

- doklad o oprávnění k podnikání (např. živnostenský list), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší než 90 dnů ke dni podpisu smlouvy,

Zadavatel požaduje doklad o oprávnění k podnikání týkající se předmětu veřejné zakázky – živnostenské oprávnění v oboru elektro: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení NN, VN atd.

Předložení těchto dokladů je podmínkou uzavření smlouvy o dílo.

b) Cenová nabídka

Tato příloha musí obsahovat:

- Výkaz výměr včetně celkové rekapitulace ceny bez DPH.

V ceně musí být zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celé zakázky. Nabídková cena je stanovená jako cena pevná, nepřekročitelná, nejvýše přípustná. Zájemce je povinen do ceny promítnout veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, veškerých podmiňujících potřeb, prací i ztížených podmínek, které lze při realizaci díla očekávat. V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce pro řádné zhotovení díla ve všech řemeslných podrobnostech (podrobněji popsáno v obchodních podmínkách).

c) Oprávněnou osobou uchazeče podepsané obchodní podmínky doplněné o údaje o uchazeči a hodnotící kritérium (cena), kdy závazné obchodní podmínky jsou přílohou této výzvy. Zadavatel neakceptuje žádné zásahy do obchodních podmínek mimo doplnění zadavatelem požadovaných údajů.

6. Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohu. Cena díla bude uhrazena za podmínek, které jsou upraveny v obchodních podmínkách, které jsou přílohou této výzvy.

7. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu

- nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo tuto výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy

- variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští

- zadavatel má právo měnit rozsah díla

- kvalita díla a způsob jeho kontroly se řídí obecně závaznými předpisy ČSN EN

- uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předané nabídky nemohou vůči zadavateli uplatňovat žádné nároky

- v řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- pro vztahy mezi účastníky tohoto zadávacího řízení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

- smluvní vztah se bude řídit v plném rozsahu českým právem

- uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 6 měsíců ode dne podání své nabídky

- nabídky se podávají v českém jazyce

- pokud má uchazeč předložit v nabídce listiny jím podepsané, je povinen je podepsat osobně (u fyzické osoby) nebo osobou oprávněnou za uchazeče jednat (u právnické osoby) a pokud je zastoupen další osobou, je tato povinna v nabídce doložit plnou moc nebo jiný doklad, na základě kterého za uchazeče jedná,

- zadavatel si vyhrazuje uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů od příslušného rozhodnutí na profilu zadavatele https://zakazky.trebic.cz/vz00000399, v takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

# 9. Zadávací dokumentace

# Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě neomezeným a přímým dálkovým přístupem na https://zakazky.trebic.cz/vz00000399.

# Zadávací dokumentace obsahuje kromě textu této výzvy k podání nabídek dále:

- přílohu č. 1:	PD – technický popis realizace zakázky včetně výkazů výměr všech objektů,

- přílohu č. 2:	Obchodní podmínky – závazné smluvní podmínky pro uzavření smlouvy o dílo,

- přílohu č. 3:   Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.

Bližší informace o výše uvedené zakázce poskytne oddělení komunálních služeb odboru dopravy a komunálních služeb MěÚ Třebíč Bc. Radek Maule, tel. 568 896 145, 724 049 636, r.maule@trebic.cz, nebo Odbor vnitřní správy, oddělení informatiky Ing. Pavel Kaláb, p.kalab@trebic.cz, tel. 568 805 515, 725 976 867.

# 10. Podání nabídek

1.	Místem pro podání nabídek je podatelna Městského úřadu v Třebíči, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč.

2.	Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 26.03.2018 do 12:00 h.

3.	Nabídky, které budou doručeny poškozené tak, že jejich obsah lze z obálky vyjmout a nabídky bez dále uvedeného předepsaného označení nebudou přijaty. Nabídky doručené po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

4.	Nabídka se předkládá v zapečetěné obálce s označením: „Rekonstrukce inženýrských sítí města Třebíče na ul. Bráfova – II. etapa, NEOTVÍRAT, SOUTĚŽ“. Na obálce bude čitelně uvedena adresa uchazeče.

5.	Při převzetí bude obálka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena číslem, datem a časovým údajem převzetí.

V řízení o výběru této veřejné zakázky se postupuje v souladu s vnitřní směrnicí města Třebíče č. Spec - 4.

V Třebíči dne 08.03.2018

Milan Zeibert

místostarosta