Ing. Jiří Hnízdil                                                               Výtisk č.:

projektová činnost ve výstavbě

Jasanová 1064, 674 01  TŘEBÍČ

kancelář: Karlovo nám. 61/50

Tel.728966753

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro provedení stavby

"Oprava WC autobusového nádraží Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 03/18

Název stavby:      Oprava WC autobusového nádraží Třebíč

Místo stavby:      Komenského nám. 137/9, 674 01 Třebíč

Investor:              Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:         Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

V Třebíči, březen 2018                                                                  Ing. Jiří Hnízdil

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro provedení stavby

"Oprava WC autobusového nádraží Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 03/18

A.1 Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

a)  název stavby:   Oprava WC autobusového nádraží Třebíč

b) místo stavby:   Komenského nám. 137/9, 674 01 Třebíč

c) předmět dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby

A.1.2  Údaje o žadateli

a)  jméno, příjmení, adresa:

Město Třebíč Karlovo nám. 104/55  674 01 Třebíč

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace

a)  jméno, příjmení, adresa, IČ:

Ing. Jiří Hnízdil,  Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

Kancelář: Karlovo nám. 50, 674 01 Třebíč

IČO:  127 34 411, ČKAIT 1000123, obor pozemní stavby

b) jméno jméno, příjmení hlavního projektanta:

Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace:

Stavební část, ZTI, VZT:

Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

IČ:  12734411, ČKAIT 1000123, obor pozemní stavby

Elektročást:

ESTING s.r.o., Okrajová 1335/5, 67401 Třebíč, IČ: 27710416

Zdeněk Musil

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Snímek katastrální mapy

- Požadavky investora

- Vlastní prohlídka objektu a jeho zaměření

- Příslušné normy a předpisy

A.3 Údaje o území

a)  rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území:

Zastavěné území v centru města Třebíče na Komenského náměstí

b) údaje o ochraně podle jiných právních předpisů (památková zóna, rezervace, chráněné území, záplavové území

Stavba neleží v záplavové oblasti ani v památkové zóně

c)  údaje o odtokových poměrech:

Odtokové poměry dobré

d)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací:

Stavba „Oprava WC autobusového nádraží Třebíč“ je v souladu s územně plánovací dokumentací města Třebíče.

e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby a údaje o jejich souladu s územně plánovací dokumentací:

Na stavbu „Oprava WC autobusového nádraží Třebíč“ nebude vydáno stavební - jedná se o opravu stávající části objektu - je v souladu s územně plánovací dokumentací.

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Stavba je v souladu s dodržení obecných požadavků na využití území

g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

jsou splněny

h)  seznam výjimek a úlevových řešení:

nejsou žádné

i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic:

nejsou žádné.

j)  seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (dle katastru

nemovitostí):

Parc. č. st. 5592 k.ú. Třebíč – zastavěná plocha a nádvoří v majetku investora – Města Třebíče

A.4 Údaje o stavbě

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby:    změna dokončené stavby

b)  účel užívání stavby:   Veřejné WC autobusového nádraží  Třebíč

c)  trvalá nebo dočasná stavba: trvalá stavba

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:  nejsou žádné

e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:

Navržená stavba „Oprava WC autobusového nádraží Třebíč“ vychází z požadavku investora a bude v souladu s veškerými normami a předpisy, objekt bude opravován za dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu. Objekt je bezbariérový a je v něm umístěno bezbariérové WC.

f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků jiných právních

předpisů:

Nejsou

g)  seznam výjimek a úlevových řešení:

nejsou žádné

h)  navrhované kapacity stavby:

Užitková plocha WC celkem:                   36,67 m2

Zastavěná plocha  celkem:                        46,00 m2

Obestavěný prostor celkem:                    174,80 m3

i) základní bilance stavby:    Stávající

j)  základní předpoklady výstavby:     Oprava bude prováděna postupně zvlášť WC muži a zvlášť WC ženy tak, aby bylo WC pro veřejnost částečně v provozu.

k)  orientační náklady stavby:               viz rozpočet stavby

A.5 Členění stavby na objekty a provozní soubory

Stavba „Oprava WC autobusového nádraží Třebíč“ bude tvořit jeden stavební objekt.

Nejsou evidována žádná řízení, v rámci kterých byl zapsán cenový údaj k nemovitosti.