## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | BC-035 | Rekonstrukce výtahu v budově MěÚ Třebíč, Karlovo náměstí 103/54
| Objekt: |  | 01 | Architektonicko-stavební řešení
318 | Rozpočet: |  | 01 | Stavební řešení
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | BC-035 | Rekonstrukce výtahu v budově MěÚ Třebíč, Karlovo náměstí 103/54 | [23 empty] | STA
O: | 01 | Architektonicko-stavební řešení | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 0.38 |  |  |  |  | DIL
1 | 317318141R00 | Nadbetonování překladů š. 300 mm betonem C 20/25 | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1746 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.3186 | 0.38 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 0,3*4 |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0 |  |  |  |  | 11.02 |  |  |  |  | DIL
2 | 411351101RT1 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, bednicí materiál prkna | m2 | 1.442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03637 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.734 | 1.06 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,03*0,35*4 |  | 1.442 | [21 empty] | VV | 0
3 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění | m2 | 1.442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.173 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,03*0,35*4 |  | 1.442 | [21 empty] | VV | 0
4 | 413232211R00 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02534 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.2 | 0.8 |  |  |  |  | POL1_1
5 | 413941121R00 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 | t | 0.11278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01901 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 18.175 | 2.05 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,33*0,0106*2*4 |  | 0.11278 | [21 empty] | VV | 0
6 | 417351111R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení | m | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05242 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.94 | 4.89 |  |  |  |  | POL1_
|  | (0,15+0,35+0,15)*2*4 |  | 5.2 | [21 empty] | VV | 0
7 | 417351113R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění | m | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.29 | 1.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | (0,15+0,35+0,15)*2*4 |  | 5.2 | [21 empty] | VV | 0
8 | 451315111R00 | Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm | m2 | 0.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.19276 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.098 | 0.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,35*0,15*2*4 |  | 0.42 | [21 empty] | VV | 0
9 | 13383420R | Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.11278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 1,33*0,0106*2*4 |  | 0.11278 | [21 empty] | VV | 0
10 | 58922160R | Beton tř.C 20/25 z SPC fr.do 22 mm zavlhlý V1 | m3 | 0.021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 0,35*0,15*0,05*2*4 |  | 0.021 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  |  |  |  | 24.32 |  |  |  |  | DIL
11 | 611401311R00 | Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05492 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.0871 | 4.35 |  |  |  |  | POL1_1
12 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04305 | 0.69 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.87803 | 14.05 |  |  |  |  | POL1_1
13 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 7.2488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.656 | 4.76 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Exponované rohy budou opatřeny podomítkovými výztužnými lištami (PVC alt. ocel). | [23 empty] | POP
|  | (2,15+2,15)*0,34*4 |  | 5.848 | [21 empty] | VV | 0
|  | nadpraží : 1,03*0,34*4 |  | 1.4008 | [21 empty] | VV | 0
14 | 612481116R00 | Potažení vnitř. stěn keramickým pletivem, volně | m2 | 7.2488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00585 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.16 | 1.16 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (2,15+2,15)*0,34*4 |  | 5.848 | [21 empty] | VV | 0
|  | nadpraží : 1,03*0,34*4 |  | 1.4008 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
15 | 63J01 | dobetonávky | m3 | 0.02637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | beton, bednění tl. 265 mm | [23 empty] | POP
|  | 1,03*0,08*0,08*4 |  | 0.02637 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0 |  |  |  |  | 17.13 |  |  |  |  | DIL
16 | 943943222R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m | m3 | 50.7076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00735 | 0.37 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.033 | 1.67 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,78*1,58*18,03 |  | 50.7076 | [21 empty] | VV | 0
17 | 943943291R00 | Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 50.7076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.006 | 0.3 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,78*1,58*18,03 |  | 50.7076 | [21 empty] | VV | 0
18 | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 152.1227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.001 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,78*1,58*18,03*3 |  | 152.1227 | [21 empty] | VV | 0
19 | 943943822R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m | m3 | 50.7076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.022 | 1.12 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,78*1,58*18,03 |  | 50.7076 | [21 empty] | VV | 0
20 | 943955141R00 | Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél. | m2 | 11.2496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01691 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.089 | 1 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,78*1,58*4 |  | 11.2496 | [21 empty] | VV | 0
21 | 943955191R00 | Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 | m2 | 33.7488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.002 | 0.07 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,78*1,58*4*3 |  | 33.7488 | [21 empty] | VV | 0
22 | 943955851R00 | Demont. leš. podl., šachta 6 m2, bez příč. a podél | m2 | 11.2496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.073 | 0.82 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,78*1,58*4 |  | 11.2496 | [21 empty] | VV | 0
23 | 945931101R00 | Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4 | 12 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3.98 |  |  |  |  | DIL
24 | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 11.2496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.354 | 3.98 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,58*1,78*4 |  | 11.2496 | [21 empty] | VV | 0
25 | 91113 | stavebni pripomoce, TECHNOLOGIE | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 3.66 |  |  |  |  | 18.89 |  |  |  |  | DIL
26 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 0.5586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.95 | 1.09 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.701 | 0.95 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,33*0,35*0,3*4 |  | 0.5586 | [21 empty] | VV | 0
27 | 964052111R00 | Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,16 m2 | m3 | 0.448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00415 | 0 | 2.4 | 1.08 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 12.938 | 5.8 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,28*0,35*0,25*4 |  | 0.448 | [21 empty] | VV | 0
28 | 964061341R00 | Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00162 | 0.01 | 0.054 | 0.43 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.131 | 9.05 |  |  |  |  | POL1_1
29 | 966077111R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.32 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.222 | 0.89 |  |  |  |  | POL1_1
30 | 966077121R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.184 | 0.74 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.551 | 2.2 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0.6 |  |  |  |  | 36.48 |  |  |  |  | DIL
31 | 971033123R00 | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.234 | 1.87 |  |  |  |  | POL1_1
32 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.26 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.93 | 3.72 |  |  |  |  | POL1_1
33 | 975021311R00 | Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 60 cm | m | 6.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06636 | 0.42 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4.575 | 28.91 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,58*4 |  | 6.32 | [21 empty] | VV | 0
34 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 1.4008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.07 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.33 | 0.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | nadpraží : 1,03*0,34*4 |  | 1.4008 | [21 empty] | VV | 0
35 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 5.848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.27 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.26 | 1.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | (2,15+2,15)*0,34*4 |  | 5.848 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 34.17 |  |  |  |  | DIL
36 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 6.2128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 5.5 | 34.17 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.92 |  | 0.72 |  |  |  |  | 55.75 |  |  |  |  | DIL
37 | 762313113R00 | Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.146 | 2.34 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 4*4 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
38 | 762711820R00 | Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 | m | 72.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0.01 | 0.72 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.116 | 8.4 |  |  |  |  | POL1_7
|  | podlaha : 2,5*4 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | podepření I profilů : ((2,23*2)+(2,15*2)+(0,35*2)+(0,7*2))*4 |  | 43.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | podepření U profilů : 2,37*2*4 |  | 18.96 | [21 empty] | VV | 0
39 | 762712120V01 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12 | m | 72.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01253 | 0.91 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.598 | 43.3 |  |  |  |  | POL1_7
|  | podepření U profilů : 2,37*2*4 |  | 18.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | podepření I profilů : ((2,23*2)+(2,15*2)+(0,35*2)+(0,7*2))*4 |  | 43.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | podlaha : 2,5*4 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
40 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 0.91876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.863 | 1.71 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 15.22 |  |  |  |  | DIL
41 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 9.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.304 | 2.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,2*6*1,96*4 |  | 9.408 | [21 empty] | VV | 0
42 | 767995106R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg | kg | 237.632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.052 | 12.36 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1,58*2*4*18,8 |  | 237.632 | [21 empty] | VV | 0
43 | 133301510000R | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm | kg | 9.672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 0,3*2*4*4,03 |  | 9.672 | [21 empty] | VV | 0
44 | 13351380.AR | Ocel pásová jakost 11373 50x5,0 mm | t | 0.00941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 0,2*6*0,00196*4 |  | 0.00941 | [21 empty] | VV | 0
45 | 13384340R | Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli 11373 | t | 0.23763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 1,58*2*4*0,0188 |  | 0.23763 | [21 empty] | VV | 0
46 | 31110714R | Matice přesná šestihranná 02 1401 M 12 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
47 | 31110718R | Matice přesná šestihranná 02 1401 M 20 | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
48 | 311227240000R | Podlozka 22 021727 | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
49 | 311240190000R | Podložka 12,2 021740.0 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
50 | 31171674.AR | Malta chem.2slož.POXY náplň 380 ml-patrona | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
51 | 31179127R | Tyč závitová M12, DIN 975, poz. | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 0,3*2*4 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
52 | 31179131R | Tyč závitová M20, DIN 975, poz. | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00208 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 0,5*4*4 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
53 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 16.84 |  |  |  |  | DIL
54 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.287 | 10.91 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pomocného lešení. | [23 empty] | POP
55 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.156 | 5.93 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.34 |  |  |  |  | DIL
56 | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x | m2 | 14.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.03248 | 0.46 |  |  |  |  | POL1_7
|  | ((0,1+0,35+0,1)*(2,5+2,5+1,5))*4 |  | 14.3 | [21 empty] | VV | 0
57 | 784151101R00 | Penetrace podkladu nátěrem Mistral Primer 1 x | m2 | 14.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.03248 | 0.46 |  |  |  |  | POL1_7
|  | ((0,1+0,35+0,1)*(2,5+2,5+1,5))*4 |  | 14.3 | [21 empty] | VV | 0
58 | 784114112R00 | Malba latexová V 2064, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 14.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.16897 | 2.42 |  |  |  |  | POL1_7
|  | ((0,1+0,35+0,1)*(2,5+2,5+1,5))*4 |  | 14.3 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
59 | j02 | demontáž stáv výtahu | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč likvidace | [23 empty] | POP
60 | j01 | D+M výtah - technologie, montáž a dodávka | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
|  | Osobní invalidní výtahbez strojovny – technická data výtahu | [23 empty] | POP
|  | Druh: osobní trakční invalidní | [23 empty] | POP
|  | Typ výtahu: OTI630/0,69 | [23 empty] | POP
|  | Nosnost: 630 kg, 8 osob | [23 empty] | POP
|  | Prac. zdvih: cca 13 m | [23 empty] | POP
|  | Jmenovitá rychlost: 0,69 m/s | [23 empty] | POP
|  | Počet stanic/nákladišť: 4/4 neprůchozí | [23 empty] | POP
|  | Rozměr šachty: šířka 1 580 mm | [23 empty] | POP
|  | Rozměr klece - kabiny:šířka 1 100 mm | [23 empty] | POP
|  | (vnitřní rozměr) hloubka 1 780 mm hloubka 1 400 mm | [23 empty] | POP
|  | hlava 3 500 mm výška 2 100 mm | [23 empty] | POP
|  | prohlubeň 1 260 mm | [23 empty] | POP
POP
|  | Klecové dveře – automatické centrální dvoudílné, světlý rozměr 800/2000 mm, křídla komaxit nástřik dle výběru, standardní prahy Al. | [23 empty] | POP
|  | Šachetní dveře – automatické centrální dvoudílné, světlý rozměr800/2000 mm, zárubně a křídla komaxit nástřik dle výběru,požární odolnost EW 30, standardní prahy Al. | [23 empty] | POP |  | Šachetní dveře – automatické centrální dvoudílné, světlý rozměr800/2000 mm, zárubně a křídla komaxit nástřik dle výběru,požární odolnost EW 30, standardní prahy Al.
|  | Dveřní otvory 1030/2230 mm. | [23 empty] | POP
POP
|  | Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné s nouzovým pohonem, při výpadku el. energie | [23 empty] | POP
|  | bude výtah napájen z vlastní UPS a dojede do nejbližší stanice, | [23 empty] | POP
|  | kde otevřešachetní i klecovédveře a ukončí provoz. | [23 empty] | POP
|  | Systém pohonu: osvědčený strojA.Sassi, s plynulou regulací rozjezdua dojezdu výtahu | [23 empty] | POP
|  | frekvenčním řízením, motor cca 4 kW | [23 empty] | POP
|  | Umístění stroje: v hlavěšachty, bez strojovny | [23 empty] | POP
|  | Umístění rozváděče: v horní stanici nebo v blízkosti šachty (umístění a rozměr bude upřesněno, | [23 empty] | POP
|  | skříň bez PO, RAL 7035) | [23 empty] | POP
|  | Provedení šachty: betonová nebo zděná | [23 empty] | POP
|  | Elektroinstalace standardní v PVC instalačních žlabech.Vyvažovací závaží skládané. | [23 empty] | POP
|  | Hlavní vypínač, osvětlení šachty vč. zásuvkya žebřík do prohlubně budou součástí dodávky. | [23 empty] | POP
POP
POP
POP
|  | Rozváděč–mikroprocesorový rozváděč s frekvenčním řízením měničem. Součástí rozváděče | [23 empty] | POP
|  | je mimo jiné nouzový pohon UPS pro automatický nouzový posuv klecí – vyproštění osob | [23 empty] | POP
|  | z klece výtahu při výpadku dodávky el. energie. | [23 empty] | POP
|  | Součástí rozváděče je také GSM brána– pro zajištění základní nouzové komunikace na servisní organizaci. | [23 empty] | POP
POP
|  | Elektroinstalace – kompletní elektroinstalace v PVC instalačních žlabech, vlečné kabely vedené mezi rozváděčem a klecí výtahu, revizní jízda. | [23 empty] | POP |  | Elektroinstalace – kompletní elektroinstalace v PVC instalačních žlabech, vlečné kabely vedené mezi rozváděčem a klecí výtahu, revizní jízda.
POP
POP
|  | Klec výtahu – nehořlavá. Stěny komaxitový nástřik, dle výběru. Na zadní stěně cca 1 zrcadlo, | [23 empty] | POP
|  | v blízkosti ovladačové kombinace madlo a sklopné sedátko. Osvětlení klece ve stropu LED světla. Povrch podlahy klece opatřen protiskluzovým trvanlivým altrem dle výběru. Na střeše klece revizní jízda a kompletní elektroinstalace, vážící zařízení, piesosiréna pro nouzový signál. Rám klece dle normy opatřen certifikovanými zachycovači, zařízením proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru.Vážící zařízení s tenzometrickými čidlya vyhodnocovací jednotkou zajišťuje vážení osob přepravovaných v kleci výtahua zamezuje přetěžování klece. | [23 empty] | POP |  | v blízkosti ovladačové kombinace madlo a sklopné sedátko. Osvětlení klece ve stropu LED světla. Povrch podlahy klece opatřen protiskluzovým trvanlivým altrem dle výběru. Na střeše klece revizní jízda a kompletní elektroinstalace, vážící zařízení, piesosiréna pro nouzový signál. Rám klece dle normy opatřen certifikovanými zachycovači, zařízením proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru.Vážící zařízení s tenzometrickými čidlya vyhodnocovací jednotkou zajišťuje vážení osob přepravovaných v kleci výtahua zamezuje přetěžování klece.
POP
|  | Ve vstupu klece celoplošná fotoclona. | [23 empty] | POP
POP
|  | Ovladačová kombinace v kleci s ovladači v provedení antivandal v NEREZ štítku. Obsahujedigitální polohovou a směrovou signalizaci, ovladače stanic, ovladačotevření | [23 empty] | POP |  | Ovladačová kombinace v kleci s ovladači v provedení antivandal v NEREZ štítku. Obsahujedigitální polohovou a směrovou signalizaci, ovladače stanic, ovladačotevření
|  | klecových dveří, nouzové osvětlení a ovladačzvonku (napájené záložním zdrojem z rozváděče), komunikační zařízení pro spojenína stálou hotovostní službu servisní organizace (zabezpečené proti neoprávněnému používání přepravovanými osobami), hlasový modul informující o stanici, ve které zastavuje klec a o případném přetížení klece. Při příjezdu do stanice gong. Všechny ovladače (vedle ovladačů) značeny Braillovým písmema reliéfní znaky stanic, akustická signalizace. | [23 empty] | POP |  | klecových dveří, nouzové osvětlení a ovladačzvonku (napájené záložním zdrojem z rozváděče), komunikační zařízení pro spojenína stálou hotovostní službu servisní organizace (zabezpečené proti neoprávněnému používání přepravovanými osobami), hlasový modul informující o stanici, ve které zastavuje klec a o případném přetížení klece. Při příjezdu do stanice gong. Všechny ovladače (vedle ovladačů) značeny Braillovým písmema reliéfní znaky stanic, akustická signalizace.
POP
|  | Přivolávací tlačítka – umístěna v zárubních šachetních dveří, provedení antivandal v nerez štítku, | [23 empty] | POP
|  | se směrovou signalizací ve všech stanicích a navíc polohová signalizace ve výchozí stanici, ovladač s potvrzením volby, Braillovo písmo a reliéfní znaky stanic, akustická signalizace. | [23 empty] | POP |  | se směrovou signalizací ve všech stanicích a navíc polohová signalizace ve výchozí stanici, ovladač s potvrzením volby, Braillovo písmo a reliéfní znaky stanic, akustická signalizace.
POP
|  | Součástí dodávky výtahu je kompletní dokumentace výtahu, která bude schválena autorizovanouosobou, včetněvšech certifikátu bezpečnostních komponent. Po montáži výtahu bude provedena zkouškapo montáži a následněúřední zkouška autorizovanou osobou, a vystaveny zápisy z těchto zkoušek, předání prohlášení o shodě. | [23 empty] | POP |  | Součástí dodávky výtahu je kompletní dokumentace výtahu, která bude schválena autorizovanouosobou, včetněvšech certifikátu bezpečnostních komponent. Po montáži výtahu bude provedena zkouškapo montáži a následněúřední zkouška autorizovanou osobou, a vystaveny zápisy z těchto zkoušek, předání prohlášení o shodě.
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 43.93 |  |  |  |  | DIL
61 | 979017111R00 | Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m | t | 7.9803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.816 | 14.49 |  |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [23 empty] | POP
62 | 979017191R00 | Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m | t | 31.9213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.722 | 23.05 |  |  |  |  | POL8_
63 | 979081121RT3 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejner 7 t | t | 7.9803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
64 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 7.9803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.042 | 0.34 |  |  |  |  | POL8_
65 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 7.9803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
66 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 7.9803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.752 | 6 |  |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [23 empty] | POP
67 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 7.9803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.006 | 0.05 |  |  |  |  | POL8_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END