## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
VZDUCHOTECHNIKA
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
OPRAVA WC AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Provozní vlivy |  | 2% | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka : |  | Zpracováno v programu RTS 2017

## Rekapitulace
Stavba : |  | OPRAVA WC AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ
Objekt : |  | VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
101 | vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
|  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | OPRAVA WC AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ |  |  | 0
Objekt : |  | VZDUCHOTECHNIKA
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 101 | vzduchotechnika |  |  |  |  | 1
1 | 76546515615 | diagonální ventilátor typu 800/200-450m3/h, 200Pa, 103W, 0,5A, do potrubí DN200 ovládání spínač doběh + MTZ | ks | 2 |  | 0
2 | 65156156156 | ŽALUZIOVÁ KLAPKA ELEKTRICKY OVLÁDANÁ DN200 + sevopohon + MTZ | ks | 2 |  | 0
3 | 89849080166 | montážní sada pro připojení ventilátorů + dodávka+ montáž | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 984098498400 | odvodní talířový ventil DN150 TPM 028/03 + dodávka + montáž, včetně rámečku, tělesa ventilu, pouzdra ventilu, těsnění a matice, V=90m3/h | ks | 11 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1011047R01 | ohebné flexoHadice se zvukovou izolací DN200 + dodávka + montáž, tloušťka zvukové izolace 25mm, vyr. Ze skelné vaty opatřena parozábranou - Al fólií, po 1m nutno vybavit objímkami! | m | 12 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 646510561065 | montáž zařízení celkem | hod | 8 |  | 0
7 | 684894101061 | DVEŘNÍ MŘÍŽKA 86x575 MM + mtz | KS | 5 |  | 0
8 | 684894101061 | Pomocné stavební práce | hod | 2 |  | 0
| Celkem za | 101 vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
zpracováno v programu RTS 2017