## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek - u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části) - připomínky k položkovému zadání

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 2019-01 |  | Třebíč - ul. Spojenců
Rekonstrukce VO na ul. Spojenců, Třebíč - I. a II. etapa
| Cena bez DPH: |  | 0
| Zadavatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| 01 | Rekonstrukce VO na ul. Spojenců, Třebíč - I. a II. etapa |  |  |  |  | 1 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 2019-01 | Rekonstrukce VO na ul. Spojenců, Třebíč - I. a II. etapa
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | 2019-01 | Rekonstrukce VO na ul. Spojenců, Třebíč - I. a II. etapa
Objekt : | 01 | Rekonstrukce VO na ul. Spojenců, Třebíč - I. a II. etapa |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01
Rekonstrukce VO na ul. Spojenců, Třebíč - I. a II. etapa
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
01 | VO vč.HDPE |  |  |  | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  | 0

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 2019-01 | Rekonstrukce VO na ul. Spojenců, Třebíč - I. a II. etapa
O: | 01 | Rekonstrukce VO na ul. Spojenců, Třebíč - I. a II. etapa
R: | 01 | VO vč.HDPE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
1 | 119001401R00-X | Dočasné zajištění potrubí | m | 5 |  | 0 |  | Vlastní
2 | 119001421R00-X | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 3 |  | 0 |  | Vlastní
3 | 139601103R00-X | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 12.8 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Ruční výkop rýh 10x10 (tj. přídavný výkop pro uzemnění pod dnem kabelové rýhy VO) | [10 empty] | Ruční výkop rýh 10x10 (tj. přídavný výkop pro uzemnění pod dnem kabelové rýhy VO)
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0
4 | 573400011RA0xx | Komunikace | m2 | 4 |  | 0 |  | Vlastní
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
5 | 841990210RAA.x | Příplatek za trasu v chodníku z betonové dlažby | m | 31 |  | 0 |  | Vlastní
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
| 210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení | [7 empty] | 1
| Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. V položkách nevýbušných svítidel je zakalkulována i úplná montáž ucpávek. | [10 empty] | Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. V položkách nevýbušných svítidel je zakalkulována i úplná montáž ucpávek.
6 | 210204011RS2 | Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb | kus | 10 |  | 0 | M21 | RTS
|  | Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu. | [10 empty] | Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.
| 210 22 Vedení uzemňovací | [7 empty] | 1
7 | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 350 |  | 0 | M21 | RTS
|  | V položkách je zakalkulována montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. | [10 empty] | V položkách je zakalkulována montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
8 | 210220022RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm | m | 20 |  | 0 | M21 | RTS
|  | V položkách je zakalkulována montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. | [10 empty] | V položkách je zakalkulována montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
| 210 81 Kabely silové | [7 empty] | 1
9 | 210810014RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 4x16 | m | 395 |  | 0 | M21 | RTS
10 | 210100422R00-X | Koncovka kabelová do 4 x 16 mm2 | kus | 27 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Montáž koncovky. | [10 empty] | Montáž koncovky.
11 | 210191542R00-X | Montáž pilíře | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní
12 | 210202011R00-X | Svítidlo na výložník | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Montáž svítidla na výložník. | [10 empty] | Montáž svítidla na výložník.
13 | 210202015R00-XX | Svítidlo parkové - demontáž | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Demontáž parkového svítidla včetně odvozu. | [10 empty] | Demontáž parkového svítidla včetně odvozu.
14 | 210204011RS.Xx | Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m - demontáž, včetně nákladů na autojeřáb | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní
15 | 210204103RS2 | Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu | kus | 10 |  | 0 |  | RTS
|  | Montáž výložníku, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v poloze. | [10 empty] | Montáž výložníku, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v poloze.
16 | 210204201RT1 | Elektrovýzbroj stožáru včetně dodávky svorkovnice rozvodnice - pod plastovým krytem | kus | 10 |  | 0 |  | RTS
|  | Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. | [10 empty] | Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici.
17 | 210220002RT2 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm | m | 5 |  | 0 |  | RTS
|  | V položkách je zakalkulována montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. | [10 empty] | V položkách je zakalkulována montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
18 | 210220401RT1 | Označení kabelového vývodu plastovým štítkem, včetně dodávky štítku | kus | 28 |  | 0 |  | RTS
19 | 210810005RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 3Cx1.5 | m | 70 |  | 0 |  | RTS
20 | 111633030300-X | Suspense k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů | kg | 3.5 |  | 0 |  | Vlastní
21 | 31673550R-X | Stožár osvětlovací ocelový uliční, žárově zinkovaný, usazený v zemi, spodní část termoplastem - práškovým povakem do výšky 1m (oboustraně) | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní
22 | 31677742R-X | Výložník obloukový, žárově zinkovaný | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní
23 | 3457114703R | Trubka kabelová chránička 75 | m | 330 |  | 0 | SPCM | RTS
|  | Kabelová plastová chránička schválená pro kabely NN. Chránička musí být schválena pro uložení do země. Chránička musí splňovat mechanickou odolnost na zatížení a mechanické poškození. | [10 empty] | Kabelová plastová chránička schválená pro kabely NN. Chránička musí být schválena pro uložení do země. Chránička musí splňovat mechanickou odolnost na zatížení a mechanické poškození.
24 | 3457114705R | Trubka kabelová chránička 110 | m | 40 |  | 0 | SPCM | RTS
|  | Kabelová plastová chránička schválená pro kabely NN. Chránička musí být schválena pro uložení do země. Chránička musí splňovat mechanickou odolnost na zatížení a mechanické poškození. | [10 empty] | Kabelová plastová chránička schválená pro kabely NN. Chránička musí být schválena pro uložení do země. Chránička musí splňovat mechanickou odolnost na zatížení a mechanické poškození.
25 | 34841202R-X | Svítidlo venk. silniční, LED | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní
26 | 35436460.AR-X | Koncovka kabel.do 1kV 4x 4-45 mm2, smrštitelná | kus | 27 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Koncovka teplem smrštitelná, rozdělovací hlava. | [10 empty] | Koncovka teplem smrštitelná, rozdělovací hlava.
27 | 35441986R | Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm | kus | 11 |  | 0 | SPCM | RTS
28 | 35441997R | Svorka SR 3b | kus | 10 |  | 0 | SPCM | RTS
29 | 35442150R | Svorka pro připojení uzemnění ke konstrukci | kus | 10 |  | 0 | SPCM | RTS
30 | 35711821R-XXX | Pilíř NN plastový pojistkový, 00 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | 0
| 220 06-047 Uzavření PE trubky | [7 empty] | 1
31 | 220060470R00 | Provizorní zaslepení konce HDPE | kus | 2 |  | 0 | M22 | RTS
| 220 06-110 Kabely úložné volně uložené | [7 empty] | 1
32 | 220061163R00 | Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu | m | 340 |  | 0 | M22 | RTS
33 | 220061164R00 | Položení trubky HDPE do výkopu | m | 340 |  | 0 | M22 | RTS
34 | 28613781R-x | Trubka HDPE 40/34 oranžová. pro přímou pokládku do země | m | 340 |  | 0 |  | Vlastní
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  | 0
| 460 01-002 Vytyčení trasy kabelového vedení | [7 empty] | 1
| Pochůzka projektovanou tratí kabelového vedení. Vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a očíslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. | [10 empty] | Pochůzka projektovanou tratí kabelového vedení. Vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a očíslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek.
35 | 460010024R00 | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru | km | 340 |  | 0 | M46 | RTS
| 460 03-008 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | [7 empty] | 1
Provedení spáry zařízením pro řezání spár.
36 | 460030081RT3 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm | m | 16 |  | 0 | M46 | RTS
| 460 30-000 Strojní záhrn rýh a hutnění zeminy | [7 empty] | 1
37 | 460300001R00 | Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru | m3 | 32 |  | 0 | M46 | RTS
38 | 460300006RT1 | Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm, hutnění po strojním záhrnu | m3 | 35 |  | 0 | M46 | RTS
| 460 30-02 Protlačování otvorů strojně | [7 empty] | 1
Protlačování otvorů strojně včetně zatažení chráničky, včetně přípravných a pomocných prací. Bez výkopu a záhozu výchozí a koncové šachty.
39 | 460300202R00 | Protlačení otvoru strojně do D150 mm | m | 25 |  | 0 | M46 | RTS
| 460 65-001 Podkladová vrstva | [7 empty] | 1
| Zřízení (znovuzřízení), podkladové vrstvy ze štěrku, štěrkopísku nebo betonu (eventuálně hlinobetonu) včetně rozvozu všech hmot a jejich rozprostření. | [10 empty] | Zřízení (znovuzřízení), podkladové vrstvy ze štěrku, štěrkopísku nebo betonu (eventuálně hlinobetonu) včetně rozvozu všech hmot a jejich rozprostření.
40 | 460650015R00 | Podkladová vrstva ze štěrkopísku v kabelové rýze veřejného osvětlení | m3 | 28.5 |  | 0 | M46 | RTS
|  | Kabelové pískové lože (pro uložení kabelové chráničky, výška lože: průměr chráničky + 10 cm pod kabelovou chráničkou + 10 cm nad kabelovou chráničkou). Včetně pískového lože pro spojku. | [10 empty] | Kabelové pískové lože (pro uložení kabelové chráničky, výška lože: průměr chráničky + 10 cm pod kabelovou chráničkou + 10 cm nad kabelovou chráničkou). Včetně pískového lože pro spojku.
41 | 460050703RT1 | Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy | m3 | 5 |  | 0 |  | RTS
42 | 460070.X | Jáma pro protlak (start+konec, vč. pažení a záhrnu) | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní
43 | 460120002R00-X | Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, včetně upěchování, pro stožár VO | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní
44 | 460200163RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy | m | 280 |  | 0 |  | RTS
45 | 460200684RT2.X | Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy vč. pažení | m | 8 |  | 0 |  | Vlastní
46 | 460300001R00-i | Záhrn přídavné rýhy 10x10 pro uzemnění | m3 | 12.8 |  | 0 |  | Vlastní
47 | 460300201R00.X | Protlačení otvoru řízený protlak do D150 mm | m | 14 |  | 0 |  | Vlastní
48 | 460420501RT1.X | Křížovatka (kabel, telekomunikace,plyn), dodávka a osazení betonového žlabu | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní
49 | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 327 |  | 0 |  | RTS
50 | 460600001RT7-x | Naložení a odvoz zeminy | m3 | 32 |  | 0 |  | Vlastní
51 | 4600000001-X | Pouzdro pro stožár VO silniční a přechodové, vč. štěrkopísku a cementu | ks | 10 |  | 0 |  | Vlastní
52 | 4600040 | Utěsnění kabelu VO v otvoru chráničky, včetně těstnící pěnou 750 ml | kus | 27 |  | 0 |  | Vlastní
53 | 4600041 | Zřízení a odstranění provizorní lávky | m | 4 |  | 0 |  | Vlastní
54 | 180456170400Rx | Montážní plošina na autopod. | Sh | 5 |  | 0 |  | Vlastní
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
| 00511 Geodetické práce | [7 empty] | 1
55 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | kč | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
| 00523 Zkoušky a revize | [7 empty] | 1
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [10 empty] | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
56 | 005231010R | Revize | kč | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí. | [10 empty] | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí.
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
57 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | kč | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby (kabelového vedení veřejného osvětlení vč. uzemnění, pojistkových skříní a stožárů veřejného osvětlení). | [10 empty] | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby (kabelového vedení veřejného osvětlení vč. uzemnění, pojistkových skříní a stožárů veřejného osvětlení).
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
58 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | kč | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [10 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
59 | 003 | Poplatek za likvidaci demontovaného materiálu | kč | 1 |  | 0 |  | Vlastní
60 | 005211030R-X | Dočasná dopravní opatření | kč | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [10 empty] | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
61 | 005211R-X | Manipulace vedení | kč | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Manipulace na stávajícím a rekontruovaném vedení pod napětím. Zajištění beznapěťového stavu a prací pod dozorem. | [10 empty] | Manipulace na stávajícím a rekontruovaném vedení pod napětím. Zajištění beznapěťového stavu a prací pod dozorem.
[10 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0