LOKALITA „ ZA POLIKLINIKOU“

Komunikace a technická

infrastruktura

Dokumentace pro ohlášení stavby nebo

pro vydání stavebního povolení

a pro provádění stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

paré č.:

ÚVOD  dokumentace

- Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

- Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu a zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost zhotovitele a ne projektanta ani objednatele.

- Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.

- V případě, že zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je k této cenové nabídce přiložit formou obecného technického popisu. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou pokládány za plně porozuměné požadavkům objednatele, bez jakýchkoliv dodatků.

- Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou obecného technického popisu, který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek, pokud jeho standard bude odpovídat standardům, uvedeným v této PD. Jestliže zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu než je uvedeno zde nebo ve výkresové dokumentaci pro výběrové řízení, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden nabídce.

- V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku, anebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem a s cenou ke schválení zodpovědnému projektantovi.

- Závazek zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. Zodpovědný projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

A.1/ 	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1/ Údaje o stavbě

a) Název stavby:	Lokalita „ Za poliklinikou“

Komunikace a technická infrastruktura

b) Místo stavby:	 k.ú. Třebíč (769738),

parc.č. : 820/1, 825/12, 820/131, 825/11, 862/1, 956/4, 863/1, 1493/1, 820/234, 956/11, 868/1, 820/232, 820/9, 820/10, 820/2,

825/1, 820/108, 820/74, 820/120, 502/4, 502/3

c) Předmět projektové dokumentace :

- nová stavba

- trvalá stavba

- účel užívání – komunikace a technická infrastruktura

Předkládaná  dokumentace je v úrovni projektu pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení dle vyhlášky č.499/2006 Sb., ve znění novely 405/2017Sb. o dokumentaci staveb, příloha č.12

Předkládaná  dokumentace je v úrovni projektu pro provádění stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb., ve znění novely 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb, příloha č.13

A.1.2/ Údaje o stavebníkovi

Vlastník: 	Město Třebíč, Karlovo nám.104/55, 67 401 Třebíč

Investor:		Město Třebíč, Karlovo nám.104/55, 67 401 Třebíč

A.1.3/ Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Lubomír Vostal , Autorizovaný inženýr - ČKAIT 1000425

Husova 10, 674 01 Třebíč

IČO 130 75 047, DIČ: CZ 480709453

Tel.: +420 568 844 612, Fax.: +420 568 844 615, Mobil: +420 604 261 521

e-mail: info@vostal.com, www: www.vostal.com

Zakázka č.:			31/2017

A.2/ ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Členění stavby na objekty:

SO 01 - Komunikace

SO 02 – Inženýrské sítě -	SO 02.1  - kanalizace dešťová

-	SO 02.2  - kanalizace splašková

-	SO 02.3  - vodovod

SO 03 – Plynovod

SO 04 – Rozvody VO, SLP

SO 05 – Sadové úpravy

SO 06 – Přeložka fy Itself s.r.o.

A.3/ 	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

-   Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zpracovaná firmou Ing. Lubomír Vostal , Autorizovaný inženýr - ČKAIT 1000425

Husova 10, 674 01 Třebíč

IČO 130 75 047, DIČ: CZ 480709453

Tel.: +420 568 844 612, Fax.: +420 568 844 615, Mobil: +420 604 261 521

e-mail: info@vostal.com, www: www.vostal.com

pod zakázkovým číslem 31/2017

- 	Územní rozhodnutí o umístění stavby Lokalita „Za Poliklinikou“ komunikace a technická infrastruktura, vydané Měú Třebíč odbor výstavby, spis č. OV/3501/2018, č.j.: OV 17432/18-SPIS 3501/2018/Pr ze dne 30.10.2018.