# Akce:               LOKALITA ZA POLIKLINIKOU -

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA                         - slaboproudé rozvody

Investor:          Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

# Místo stavby:   Třebíč

Zak. číslo  :      2019003

## Průvodní zpráva

Rozvodná soustava:		3+PEN, 3x 230/400 V, 50Hz

Ochrana základní :		TN-C     automatickým odpojením od zdroje

ochranné pospojování

Vnější vlivy:

stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51, protokolem o určení vnějších vlivů

č. Z2019003.3 ze dne 20. 02. 2019 který je nedílnou součástí této dokumentace.

Venkovní rozvody:

Pro pozdější slaboproudých rozvodů v lokalitě „Za poliklinikou“ budou uloženy trubky HOPE 40/33

Uloženy budou v pískovém loži, nad trubkou bude uložena ochranná folie. Hloubka uložení trubek cca 70 cm pod úrovní terénu a ukončeny tlakovými zátkami v zemi nebo ve stávajících šachtách.

.

Celkové provedení musí odpovídat platným ČSN.

Před uvedením do provozu musí být provedena úspěšná výchozí revize a vystavena revizní zpráva.

V Třebíči dne:	20. 02. 2019

Vypracoval:		Josef Pelán