# Akce:               LOKALITA ZA POLIKLINIKOU -

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

-veřejné osvětlení

Investor:          Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

# Místo stavby:   Třebíč

# Zak. číslo  :      2019003

Protokol č. 2019003.2

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Josef Pelán, Sokolská 48/14, Třebíč 674 01

V    Třebíči	dne            20. 02. 2019

Složení komise:

předseda:                      Josef Pelán               - projektant elektro

členové :             Ing. Lubomír Vostal            - stavební projektant

Přílohy:

Popis objektu:

- konstrukce dle ČSN 33 2000-3 , nehořlavá CA1

- provedení - zanedbatelné nebezpečí CB1

- obsluha - osoby poučené znalé technologického

provozu bez elektrotechnické kvalifikace - BA4.

Rozhodnutí:

Dle  ČSN  33 2000-5-51

-      AB8 – venkovní

Zdůvodnění:

prostředí určeno na základě předložených dokladů a dle

ČSN 33 2000-5-51 s přihlédnutím k charakteru provozu.

Datum sepsání protokolu:     20. 02. 2019         Podpis předsedy kom.: