## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Křižovatka SSZ Bráfova x Nádražní x Jungmannova | [8 empty] | JKSO | 828 82
| Kód stavby |  |  | SO-C1
| Název objektu |  |  | Dohledové pracoviště | [8 empty] | EČO | Třebíč, křižova Bráfova x Nádražní
| Kód objektu |  |  | PC
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč | [8 empty] | 00290629 | CZ00290629
| Projektant |  |  | Ing. Karel Tomek
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
|  |  |  | 14/2019-PC | Ivalú Macarena Ávila Herrera | [7 empty] | 15.05.2019
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 10 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Křižovatka SSZ Bráfova x Nádražní x Jungmannova
Objekt: | Dohledové pracoviště
Část:
JKSO: | 828 82
Objednatel: | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zhotovitel:
Datum: | 15.05.2019
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
M | Práce a dodávky M | 0 | 0.0099 | 0
22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení | 0 | 0.0099 | 0
| Celkem | 0 | 0.0099 | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Křižovatka SSZ Bráfova x Nádražní x Jungmannova
Objekt: |  | Dohledové pracoviště
Část:
JKSO: |  | 828 82
Objednatel: |  | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zhotovitel:
Datum: |  | 15.05.2019
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0.0099 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení |  |  |  | 0 |  | 0.0099 |  | 0 |  |  | 1
1 | M | MAT | 382268050.R01 | Výkonný a plně kompatibilní video server pro Video management software se zabezpečením proti selhání disku díky RAID 0/1/5/10 a redundantními zdroji RPSU, záruka 2 roky Parametry: včetně 1x512GB SSD M.2 a vyšší, max. 1U provedení, 4x slot pro 3,5" HDD, Až 48 TB, zdoje o výkonu 650 W, 12 Gb / s SAS/Sata backplane s inteligentním ovládáním ventilátoru, 2x Ethernet (1 GB / s) porty, One Active Management Technology (AMT) port, Na přední straně USB porty pro snadný přístup (2x USB 2.0), Optické indikátory na přední straně, min. CPU Intel Xeon E3 a vyšší, Slide-lock & rail, 16 GB memory, včetně operačního systému Win10Pro/Win Server 2016 | kus | 1 |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
2 | K | 922 | 220731161 | Instalace a konfigurace Video serveru včetně souvisejících komponent | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
3 | M | MAT | 382268050.R02 | 3,5" hard disk pro záznam videa do serverů s video managementem. Vlastnosti: 8 TB, 24/7 operabilita, Pro servery s až 48 hard disky, Záznam z neomezeného počtu kamer, Raid konfigurovatelný, SATA 6Gb/s interface, Buffer 256 MB, záruka 3 roky Parametry: kapacita 8 TB, 24/7 operabilita, pro servery s až 48 hard disky, záznam z neomezeného počtu kamer, RAID konfigurovatelný, SATA 6Gb/s interface, Buffer 256 , MB, MTBF min. 2,5 milionu hodin, 7200 ot./min | kus | 4 |  | 0 | 0.00045 | 0.0018 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
4 | M | MAT | 382268050.R03 | Monitor 24", LED, Full HD, VGA/HDMI/DisplayPort, 24/7, záruka 3 roky Vlastnosti: Technologie LED podsvícení s vysokým rozlišením FHD 1920 x 1080, Ostrý dynamický kontrastní poměr 2 000 000, Optické sklo NeoV™, Technologie AIP: funkce PIP a PBP; 3D hřebenový filtr/odstranění prokladu/potlačení šumu; funkce otáčení obrazu, Možnost výběru poměru stran, Snímač EcoSmart pro nízkou spotřebu energie, Zarovnání úrovně černé, Univerzální vstupy: VGA, DVI, HDMI, S-Video, CVBS (RCA x 2), vstup/výstup zvuku, Zabudované reproduktory, Ovládací tlačítka s dotykovými snímači pro zabránění vandalismu, Masivní kovová skříň, Přísná kontrola součástek pro zvláště důležité aplikace 24/7, EU Energy Efficiency Classes: A+ | kus | 2 |  | 0 | 0.00045 | 0.0009 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
5 | K | 922 | 220731091 | Montáž monitoru | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
6 | M | MAT | 382268050.R04 | PC klient vhodný pro Video management. Pracovní stanice sestavena pro zajištění spolehlivého provozu 24/7. Lze připojit 2 monitory pro zobrazení videa a při použití přídavné grafické karty až 4 monitory, záruka 3 roky Vlastnosti: 2 Gigabit Ethernet RJ-45 porty pro redundanci, Operační systém Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, 512 GB SSD, Intel Core i7 procesor, Rozměry 390 mm x 340 mm x 103 mm, Lze rošířit o hard disk 3.5" Vlastnosti: Desktop/Tower umístění, Připojení 2 monitorů už v základní verzi, 2 Gigabit Ethernet RJ-45 porty pro redundanci spojení, Operační systém Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, 64 GB SSD, Intel Core i7 procesor 7 generace a vyšší, Rozměry 390 mm x 340 mm x 103 mm, Lze rošířit o hard disk 3.5", Lze připojit 2 monitory pro zobrazení videa a při použití přídavné grafické karty NVH-QUAD až 4 monitory | kus | 1 |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
7 | M | MAT | 382268050.R05 | Klávesnice s joystickem pro ovládání otočných PTZ kamer vhodná pro CCTV systémy, záruka 2 roky Vlastnosti: 38 kláves, napájení přes USB, bzučák pro alarmy, plná integrace s VMS systémem, Vhodná i pro leváky | kus | 1 |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
8 | K | 922 | 220731121 | Sestavení PC a jeho komponent včetně uvedení do provozu pro pracovníka dohledového proacoviště | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
9 | M | MAT | 382268050.R06 | Stojanový rozebíratelný rozvaděč, 19", v. 42U (1978mm), h. 1000mm, š. 800mm, přední a zadní dveře s perforací 86%, záruka 2 roky | kus | 1 |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
10 | K | 922 | 220731121.R01 | Usazení stojanového rozváděče | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
11 | M | MAT | 382268050.R07 | Metalický L3 lite (static routing IPv4/IPv6) switch s managementem, 24x GE,4x 10G SFP+, AC napájení, statický routing, výkon 128 Gbps, záruka 5 let Specifikace: 24x RJ-45 10/100/1000 Ports, 4x SFP+ 10 Gigabit Uplink Ports, 1x RJ-45 Console Port, Rozměry: 220 x 440 x 44 mm, Operační teplota: 0°C - 50°C, Operační vlhkost: 10% - 90% | kus | 1 |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
12 | M | MAT | 382268050.R08 | Záložní zdroj 1 fázový 230 V AC, NMC karta, záruka 3 roky Požadavky: konfigurace - rack max 2U; zátěž (VA/W) - 3000/2700; účinnost až 99 %; uživ.rozhlaní - LCD display; Komunikační porty - 1 x adaptér NCM, 1 x USB port, 1 x port RS232 (port USB a RS232 nemohou být použity současně), 1 minisvorkovnice pro dálkové zapnutí/vypnutí a pro dálkové odstavení; Výměna baterií za chodu; možnost připojení až 4 batery modulů; technika třístupňového nabíjení Připojení vstupu: 1 x IEC-320-C20; Výstupní zásuvky: 8 x IEC-320-C13, 1 x IEC-320-C19 Tolerance výstupního napětí z baterie: -10% až +6% Účiník: 0,9 | kus | 1 |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
13 | K | 922 | 220731121.R02 | Zapojení záložního zdroje a uvedení do provozu - elektromontážník kvalifikovaný dle vyhl. 50/78 Sb a programátor | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
14 | M | MAT | 382268050.R09 | SW licence pro Video management Parametry: Živé video, zpětné přehrání, plány a mapy, ovládání PTZ kamer Variabilní uživatelské prostředí a různé profily pro jednotlivé uživatele Multi-serverové řešení 500 video kanálů / server Až 128 klientů / server Podpofuje vzdálený přístup přes webové rozhraní a mobilní aplikaci Android / iOS Flexibilní XML výstup dat k aplikacím třetích stran Funkce ColorD pro rozeznání barvy Možné rozšířit o pokročilé video analytické funkce CarR (rozpoznání SPZ vozicel), FaceR (rozpoznání obličejů), ObjectR (rozpoznání objektů) a SceneR (změna scény, např. zakrytí obrazu). Export videa do specifického kódovaného formátu pro zamezení přístupu k video-exportu nepovolaným osobám Systém musí podporovat funkční připojení , ovládání a záznam (včetně audio) z kamer libovolného výrobce, který podporuje onvif profil S v dané kameře včetně PTZ. Systém podporuje multicast, dva streamy na jednu každou kameru Správu přístupu uživatelů (management uživatelů), generování statisitk provozu systému (HDD, stav sítě, technická data a přístupy uživatelů, ...) Možnost tvorby a spouštění maker | kus | 1 |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
15 | M | MAT | 382268050.R10 | SW licence pro Video kanál | kus | 7 |  | 0 | 0.00045 | 0.00315 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
16 | M | MAT | 382268050.R11 | KVM přepínač pro ovládání až 8 počítačů s PS/2 nebo USB rozhraním s možností ovládání přes Internet/LAN over IP. Ergonomické 19" LED LCD, klávesnice a touchpad pro pohodlné ovládání PC s možností připojení další externí konzole s VGA nebo DVI rozhraním, záruka 2 roky | kus | 1 |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
17 | M | MAT | 382268050.R12 | USB KVM Adapter kabel připojí 1 počítač do KVM switche (video VGA + klávesnici USB + myš USB), záruka 2 roky | kus | 1 |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
18 | K | PK | MSD | Doprava komponent dohledového pracoviště - KŘEHKÉ! | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
19 | K | PK | OPP | Ostatní přípomocné práce - stěhování nábytku, drobné zednické práce, příprava pracoviště, výpomocné práce investorovi pro vhodnou přípravu pracovního prostoru dohledového pracoviště | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
20 | K | PK | ZA | Zaškolení obsluhy (2 osoby) dohledového pracoviště - odborné školení | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0.0099 |  | 0