## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 048/2020 | OPRAVA EL. INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR MYSLBEKOVA 594/2, NOVÉ DVORY, 674 01 TŘEBÍČ
| Objekt: |  | 01 | MYSLBEKOVA 594/2, NOVÉ DVORY, 674 01 TŘEBÍČ
242 | Rozpočet: |  | 01 | Společné prostory - elektroinstalace
| Objednatel: |  | Město Třebíč |  |  |  | IČO: | 00290629
|  |  | Karlovo nám. 104/55 |  |  |  | DIČ: | CZ00290629
|  |  | 67401 | Třebíč-Vnitřní Město
| Projektant: |  | ESTING s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27710416
|  |  | Tyršova 48 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 67522 | Stařeč
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | MYSLBEKOVA 594/2, NOVÉ DVORY, 674 01 TŘEBÍČ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Společné prostory - elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace uživatelských dílů
| Číslo |  | Název |  |  |  |  | Celkem | %
0 | 200 |  | Silnoproudá elektroinstalace |  |  |  |  | 0
1 | 205 |  | Montáž |  |  |  |  | 0
1 | 210 |  | Specifikace |  |  |  |  | 0
1 | 215 |  | VRN |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [31 empty] | #TypZaznamu#
S: | 048/2020 | OPRAVA EL. INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR MYSLBEKOVA 594/2, NOVÉ DVORY, 674 01 TŘEBÍČ | [29 empty] | STA
O: | 01 | MYSLBEKOVA 594/2, NOVÉ DVORY, 674 01 TŘEBÍČ | [25 empty] | STA |  |  |  | OBJ
R: | 01 | Společné prostory - elektroinstalace | [29 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 200 | Silnoproudá elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 152.05 |  | 0.05 |  |  |  |  | 564.07 | [10 empty] | DIL
Díl: | 205 | Montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0.05 |  |  |  |  | 473.86 | [10 empty] | DIL
1 | RIS | RIS typu SS201 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
2 | demRIS | demontáž rozvaděče RIS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
4 | 210120102R00 | Patrona nožová do 500 V s montáží | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.01567 | 0.09 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |  | 0 | POL1_
14 | 210190003R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2 | 16 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | POL1_
15 | 210190001R00 | Montáž rozvodnic do váhy 20 kg | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 2 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | POL1_
16 | 210100005R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2 | kus | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.18967 | 12.14 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 |  | 0 | POL1_
17 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.06 | 11.7 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 |  | 0 | POL1_
18 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0505 | 4.9 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |  | 0 | POL1_
19 | 210100253R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.0332 | 14.46 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.46 |  | 0 | POL1_
20 | 210100259R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 | kus | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.42167 | 16.45 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45 |  | 0 | POL1_
21 | 210100258R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.348 | 6.26 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 |  | 0 | POL1_
23 | 210290841R00 | Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1 | 2.5 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | POL1_
24 | 460700001R00 | Označení kabelového vedení | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04547 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.129 | 4.52 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 4.52 |  | 0 | POL1_
25 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03 | 0.75 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  | 0 | POL1_
26 | 210192722R00 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.02517 | 1.28 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |  | 0 | POL1_
31 | 210201511R00 | Svítidlo LED stropní přisazené | kus | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.4 | 30 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | POL1_
35 | 210140462R00 | Ovladač domovní tlačítkový-se signální doutnavkou | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.20017 | 5.4 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |  | 0 | POL1_
38 | 222260068R00 | Krabice lištová přístroj. na předem připrav.úchyty | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.037 | 1.04 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |  | 0 | POL1_
41 | 210110041R00 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1475 | 0.15 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 0 | POL1_
43 | 210110021R00 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
45 | 210110027R00 | Spínač nástěnný trojpól.25A - venkovní | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.69567 | 2.78 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 |  | 0 | POL1_
47 | 210111021R00 | Zásuvka 230V v krabici - provedení 2P+Z | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
49 | 210111137R00 | Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 32 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
51 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.4325 | 30.28 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.28 |  | 0 | POL1_
56 | 210010133R00 | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 38 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1265 | 10.12 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.12 |  | 0 | POL1_
58 | 210010134R00 | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.137 | 4.11 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 |  | 0 | POL1_
60 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1 | 4.2 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |  | 0 | POL1_
62 | 220301021R00 | Lišta elektroinstalační L 20 | m | 256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1 | 25.6 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 25.6 |  | 0 | POL1_
71 | 210020305R00 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
75 | 210020303R00 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.5795 | 110.11 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.11 |  | 0 | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [29 empty] | POP
78 | 210020341R0062 | Podpěrka pro žlab 62 mm | kus | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
79 | 210020342R00 | Podpěrka pro žlab 125 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
87 | 210800650R00 | Vodič H07V-K (CYA) 35 mm2 uložený pevně | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.09122 | 24.63 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.63 |  | 0 | POL1_
89 | 210800648R00 | Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.09122 | 3.28 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |  | 0 | POL1_
92 | 210810101R00R | Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 35 mm2 pevně uložený | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.13915 | 5.57 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 |  | 0 | POL1_
93 | 210810057RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x4 mm2 | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00043 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.10431 | 52.16 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 52.16 |  | 0 | POL1_
95 | 210800116R00R | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 pevné uložení | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.07246 | 2.68 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 |  | 0 | POL1_
97 | 210800106R00 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně | m | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.07 | 5.39 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 |  | 0 | POL1_
99 | 210800115R00R | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně | m | 143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.07 | 10.01 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.01 |  | 0 | POL1_
102 | 210800105R00 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně | m | 475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.07 | 33.25 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 |  | 0 | POL1_
103 | 460680021RT1 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00272 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.337 | 14.15 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 14.15 |  | 0 | POL1_
104 | 972055131R00 | Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, tl. 12 cm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.05 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.23 | 1.38 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.38 |  | 0 | POL1_
106 | dem01 | Demontáž původní elektroinstalace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
114 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 301.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.015 | 4.52 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 |  | 0 | POL1_
Díl: | 210 | Specifikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | DIL
3 | 358251031R | Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 2 125 A | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
5 | relm11 | Rozvaděč ELM1.1, viz vykres D.1.4.06 kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
6 | relm12 | Rozvaděč ELM1.2, viz vykres D.1.4.07 kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
7 | relm21 | Rozvaděč ELM2.1, viz vykres D.1.4.08 kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
8 | relm22 | Rozvaděč ELM2.2, viz vykres D.1.4.09 kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
9 | relm31 | Rozvaděč ELM3.1, viz vykres D.1.4.10 kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
10 | relm32 | Rozvaděč ELM3.2, viz vykres D.1.4.11 kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
11 | relm41 | Rozvaděč ELM4.1, viz vykres D.1.4.12 kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
12 | relm42 | Rozvaděč ELM4.2, viz vykres D.1.4.13 kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
13 | rps | Rozvaděč RPS, viz vykres D.1.4.15 kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
22 | 35436437.AR | Koncovka kabel.do 1kV 16-70mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
27 | svA | Svítidlo LED 19W, 2640lm, 3000K, IP44 | ks | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
28 | svB | Svítidlo Svítidlo LED 19W, 2640lm, 3000K, IP44, s pohybovým senzorem | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
29 | svN | Svítidlo Svítidlo LED 19W, 2640lm, 3000K, IP44, nouzové s baterií 3h | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
30 | svN1 | Svítidlo Svítidlo LED 19W, 2640lm, 3000K, IP44, nouzové s baterií 3h, s pohybovým senzorem | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
32 | 34535435R | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
33 | 34536494R | Kryt spínače s čirým průzorem pro doutnavku | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
34 | 34536606R | Doutnavka orientační do spínače | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
36 | 34536700R | Rámeček pro spínače a zásuvky | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
37 | 345715822RT | Krabice lištová LK 80x28 T | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
39 | 34535410R | Strojek spínače 1pólového, řaz.1S | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
40 | 34536490R | Kryt spínače jednoduchý | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
42 | 3558N-C01510 B | Spínač jednopólový, řaz.1, IP 54, 10 A, 250 V AC | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
44 | 35811698RIP | Spínač vačkový ve skříni IP54, 400V, 25A | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
46 | 5518N-C02510 B | Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, 16 A, 250 V AC | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
48 | 358112505R | Zásuvka nástěnná 32A 400V 5p | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
50 | 34571426R | Krabice odbočná elektroinstalační plastová | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
52 | 34571092R | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC d=25mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
53 | 345711592R | Trubka elektroinst. ohebná d=25mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
54 | 345716912R | Spojka pro tuhé trubky z PVC d=25mm | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
55 | 345717552R | Příchytka pro tuhé trubky d=25mm | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
57 | 3457114701R | Trubka kabelová chránička d=50mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
59 | 34572177R | Lišta hranatá LHD 40x40, délka 3 m | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00041 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
61 | 34572172R | Lišta hranatá LHD 20x20, délka 2 m | m | 256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
63 | 34561403R | Svorka 2x2,5 | kus | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
64 | 34561404R | Svorka 3x2,5 | kus | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
65 | 34561406R | Svorka 5x2,5 | kus | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
66 | DSM | Drobný spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
67 | 553474981RB | Žlab kabelový 50X125X0,7 mm S s integrovanou spojkou, bílá barva | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0013 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
68 | 55347511RB | Víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S, bílá barva | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00152 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
69 | 55347520Rok | Koleno žlabu klesací 100X125 0,8 mm S, bílá barva | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
70 | 55347552RB | Podpěra žlabu na stěnu 125 2,0 mm, bílá barva | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
72 | 553474980Rbb | Žlab kabelový 50X62X0,7 mm S s integrovanou spojkou, bílá barva | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00089 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
73 | 55347510Rbb | Víko kabelového žlabu V 62, l=2 m 0,6 mm S, bílá barva | kus | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
74 | 55347551Rbb | Podpěra žlabu na stěnu 62 1,5 mm, bílá barva | kus | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
76 | 30909301T | Šroub vratový+samojistící matice 6x10, 1 bal/100ks | 1bal | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.007 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
77 | 28350499R | chránič hran NCH | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
80 | 34572304R | Pásky stahovací SP 160 x 4,5 | 100 ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
81 | 34572307R | Pásky stahovací SP 250 x 4,5 | 100 ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
82 | 34572310R | Pásky stahovací SP 380 x 4,5 | 100 ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
83 | 31173342R | Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm | 100 ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0026 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
84 | 31173370R | Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm | kus | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
85 | 31141956R | Vrut zápustný 021814 4 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv | 1000 ks | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00212 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
86 | 34142161R | Vodič silový pevné uložení CYA 35 mm2 | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00038 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
88 | 34142159R | Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
90 | 34111098R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00041 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
91 | 34111620R | Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 35 mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00194 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
94 | 34111094R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
96 | 34111036R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
98 | 34111090R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
100 | 34111030R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
101 | 34111031R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 B x 1,5 mm2 | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
105 | 58541233R | Sádra stavební šedá | t | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
Díl: | 215 | VRN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 150.48 |  | 0 |  |  |  |  | 90.21 | [10 empty] | DIL
107 | 032011T00 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
108 | 032011T0099 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
109 | 032011T00SRT | Spolupráce s revizním technikem | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
110 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [8 empty] | 15 | [20 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
111 | 333120011T00 | Likvidace odpadu | t | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
112 | 333030040T00 | Revize el. zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
113 | 210010048T00 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
115 | 602021148RT1 | Stěrka stěn vyrovnávací, tloušťka vrstvy 2 mm, včetně broušení, včetně materiálu | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00273 | 0.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.24 | 36 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 36 |  | 0 | POL99_8
116 | 585915208RR | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn, nanášený ručně, včetně materiálu | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
117 | 784165512R00 | Malba tekutá bílá, bez penetrace, 2 x, včetně materiálu | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00046 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 15 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 15 |  | 0 | POL99_8
118 | 952901110R00R | Čištění mytím | m2 | 301.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 39.21 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.21 |  | 0 | POL99_8
[30 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky účastníka k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu