## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | Kašna na Kar. nám. v Třebíči |  | Objednatel: | Město Třebíč |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Kašna |  | Projektant: | Atelier H3T architekti,s.r.o., Nám.Česk.povstání 2 |  | IČ/DIČ: | 06604811/
Lokalita: |  | Karlovo náměstí, 674 01 Třebíč |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 05.08.2020 |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 77
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Ing. Petr FILIP |  | Datum: | 05.05.2020
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | Kašna na Kar. nám. v Třebíči |  | Objednatel: | Město Třebíč
Druh stavby: | Kašna |  | Projektant: | Atelier H3T architekti,s.r.o., Nám.Česk.povstání 2
Lokalita: | Karlovo náměstí, 674 01 Třebíč |  | Zhotovitel:
Zpracoval: | Ing. Petr FILIP |  | Zpracováno dne: | 05.05.2020
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
SO 1 |  | Těleso kašny a nepropust. vydlážděná plocha |  | 0 | 0 | 0 | F | 0
SO 1 | 13 | Hloubené vykopávky |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 1 | 16 | Přemístění výkopku |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 1 | 17 | Konstrukce ze zemin |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 1 | 18 | Povrchové úpravy terénu |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 1 | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 1 | 27 | Základy |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 1 | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 1 | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 1 | 711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 1 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 1 | 783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 1 | 96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 1 | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 1 | H01 | Budovy občanské výstavby |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 1 | H22 | Komunikace pozemní a letiště |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 1 | M21 | Elektromontáže - technologie kašny |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 1 | M23 | Montáže potrubí - technologie kašny |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 1 | S | Přesuny sutí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 2 |  | Podzemní jímka pro technologii - stavební práce |  | 0 | 0 | 0 | F | 0
SO 2 | 13 | Hloubené vykopávky |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 2 | 15 | Roubení |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 2 | 16 | Přemístění výkopku |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 2 | 17 | Konstrukce ze zemin |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 2 | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 2 | 27 | Základy |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 2 | 31 | Zdi podpěrné a volné |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 2 | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 2 | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 2 | 96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 2 | H01 | Budovy občanské výstavby |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 2 | H22 | Komunikace pozemní a letiště |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
SO 2 | S | Přesuny sutí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
[5 empty] | Celkem: | 0

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | Kašna na Kar. nám. v Třebíči | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Město Třebíč
Druh stavby: |  | Kašna | Začátek výstavby: | 05.08.2020 |  | Projektant: | Atelier H3T architekti,s.r.o., Nám.Česk.povstání 2
Lokalita: |  | Karlovo náměstí, 674 01 Třebíč | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 05.05.2020 |  | Zpracoval: | Ing. Petr FILIP
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | Těleso kašny a nepropust. vydlážděná plocha |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ |  | m3 | 20.518 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | SO 1_1_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
|  | 13*2*0,4*0,8 |  |  | 8.32
|  | 13,2*2*0,4*0,8 |  |  | 8.448
|  | 0,5*0,5*15 |  |  | 3.75
2 | 132201119R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ |  | m3 | 20.518 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | SO 1_1_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
|  | 20,518 |  |  | 20.518
3 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 |  | m3 | 3.655 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | SO 1_1_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
|  | 0,7*1*1*4+0,7*0,7*0,7+0,8*0,8*0,8 |  |  | 3.655
4 | 133201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 |  | m3 | 3.655 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | SO 1_1_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 3,655 |  |  | 3.655
5 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, pro technologii |  | m3 | 13.8 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | SO 1_1_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | 2*11,5*(0,5+1,5)/2*0,6 |  |  | 13.8
6 | 132201119R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ, pro technologii |  | m3 | 13.8 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | SO 1_1_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
|  | 13,8 |  |  | 13.8
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  | m3 | 28.573 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | SO 1_1_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
|  | 20,518+3,655 |  |  | 24.173
|  | ;pro technol;4,4 |  |  | 4.4
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných |  | m3 | 24.173 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | SO 1_1_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
|  | 24,173 |  |  | 24.173
9 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny štěrkopískem, technologie |  | m3 | 3.45 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | SO 1_1_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
|  | 0,6*2*11,5*0,25 |  |  | 3.45
10 | 174101102R00 | Zásyp rýh ruční se zhutněním pro technologii |  | m3 | 9.4 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | SO 1_1_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
|  | 13,8-3,4-1 |  |  | 9.4
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 181201111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně |  | m2 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18_ | SO 1_1_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
|  | 16*15 |  |  | 240
| 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 |  | m3 | 24.173 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19_ | SO 1_1_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
|  | 24,173 |  |  | 24.173
| 27 | Základy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm |  | m3 | 21.7 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | SO 1_2_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0
|  | 0,1*14*15 |  |  | 21
|  | 0,5*0,1*14 |  |  | 0.7
14 | 273321411R00 | Železobeton základových desek C 25/30 |  | m3 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | SO 1_2_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
|  | 14*15*0,2 |  |  | 42
15 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení |  | m2 | 11.6 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | SO 1_2_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0
|  | 0,2*(14+15)*2 |  |  | 11.6
16 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění |  | m2 | 11.6 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | SO 1_2_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
|  | 11,6 |  |  | 11.6
17 | 273361214R00 | Výztuž základových desek,do12 mm z oceli 10505 (R) |  | t | 3.36 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | SO 1_2_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
|  | 42*0,08 |  |  | 3.36
18 | 273353111R00 | Bednění kotev.otvorů desek do 0,02 m2, hl. 0,5 m |  | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | SO 1_2_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0
|  | 6 |  |  | 6
19 | 274313711R00 | Beton základových pasů prostý C 25/30 |  | m3 | 16.768 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | SO 1_2_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0
|  | 13*2*0,4*0,8 |  |  | 8.32
|  | 13,2*2*0,4*0,8 |  |  | 8.448
20 | 275311117R00 | Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 25/30 |  | m3 | 3.591 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | SO 1_2_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0
|  | 1*1*0,7*4 |  |  | 2.8
|  | 0,7*0,7*0,7 |  |  | 0.343
|  | 0,8*0,8*0,7 |  |  | 0.448
21 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25 |  | m3 | 3.75 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | SO 1_2_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0
|  | 0,5*0,5*15 |  |  | 3.75
22 | 274354042R00 | Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m |  | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | SO 1_2_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0
|  | 3+3+4 |  |  | 10
| 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 5912411VDR00 | Kladení dlažby drobné kostky, lože tl. 60 mm+spár. z vodě nepropustné malty |  | m2 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | SO 1_5_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0
|  | 15*14 |  |  | 210
24 | 591241111R00 | Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm |  | m2 | 62 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | SO 1_5_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0
|  | 15*2+14*2+4 |  |  | 62
25 | 58380129 | Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2, 10 % doplnění |  | t | 75 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | SO 1_5_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
|  | 300/4 |  |  | 75
26 | 900 R02 | Vytřídění a vyčištění vybourané dlažby pro další použití - HZS |  | h | 40 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | SO 1_5_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
|  | 40 |  |  | 40
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 631312411RM1 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10, pod technologii, pod potrubí |  | m3 | 1.104 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | SO 1_6_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | 11,5*0,6*2*0,08 |  |  | 1.104
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 711212012RT3 | Hydroizolační povlak tl. 2 mm |  | m2 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | SO 1_71_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0
|  | 14*15 |  |  | 210
29 | 711212231R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, žlab-nerezový pásek |  | m | 42 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | SO 1_71_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0
|  | 42 |  |  | 42
30 | 711774302R00 | Zesílení dilatačních spár - dilatace tl. 12 mm. |  | m | 58 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | SO 1_71_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0
|  | 58 |  |  | 58
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) - specifikace viz. Technická zpráva (část E4) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
31 | 7679951VDR00 | Nerezová kašna na 3 nohách, kruh.prstenec o prům.7m, s povrch.úpravou a otvory pro trysky, vč. výrobní a dílenské dokumentace |  | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 1_76_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
32 | 7679951VDR00 | Montáž ocelové konstrukce kašny vč. kotvení |  | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 1_76_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
33 | 7679951VDR00 | Doprava kašny na stavbu |  | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 1_76_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
| 783 | Nátěry - specifikace viz. Technická zpráva (část E5) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
34 | 7831923VDR00 | Zlacení kašny včetně zařízení staveniště - specifikace viz. Technická zpráva |  | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | SO 1_78_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 965022131R00 | Bourání kamenných podlah z kostek plochy nad 1 m2 |  | m2 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 1_9_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 16*15 |  |  | 240
36 | 965082933RT1 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 |  | m3 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 1_9_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0
|  | 16*15*0,2 |  |  | 48
37 | 965082933RT2 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 |  | m3 | 38.4 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 1_9_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0
|  | 16*15*0,16 |  |  | 38.4
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
38 | 979071121R00 | Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž |  | m2 | 272 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | SO 1_9_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0
|  | 16*15+32 |  |  | 272
| H01 | Budovy občanské výstavby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m |  | t | 226.5471 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H01_ | SO 1_9_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
|  | 5,865+217,8945+2,7876 |  |  | 226.5471
| H22 | Komunikace pozemní a letiště |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný |  | t | 160.3754 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H22_ | SO 1_9_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0
|  | 160,3754 |  |  | 160.3754
| M21 | Elektromontáže - technologie kašny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 2101900VDRT1 | Elektromontáže technologie kašny - viz přilož. rozpis (cena se automaticky přenáší z listu Položky technologie) |  | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 1_9_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
| M23 | Montáže potrubí - technologie kašny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
42 | 2301700VDR00 | Montáž technologie kašny - montáž, tlak. zk., uvedení do provozu, zaškolení (cena se automaticky přenáší z listu Položky technologie) |  | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | SO 1_9_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
43 | 552421VD | Dodávka a Montáž technologie kašny - potrubí, kanálky odv., armatury - rozpis viz příloha (cena se automaticky přenáší z listu Položky technologie) |  | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | SO 1_9_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
44 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 164.64 |  | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 1_9_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0
|  | 224,64-60 |  |  | 164.64
45 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot |  | t | 164.64 |  | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 1_9_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
|  | 164,64 |  |  | 164.64
46 | 979981101R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t |  | t | 164.64 |  | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 1_9_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0
|  | 164,64 |  |  | 164.64
47 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 164.64 |  | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 1_9_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
|  | 164,64 |  |  | 164.64
48 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  | t | 328 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 1_9_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0
|  | 164*2 |  |  | 328
49 | 979084212R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m |  | t | 60 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 1_9_ | SO 1_ | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0
|  | 240/4 |  |  | 60
|  | Podzemní jímka pro technologii - stavební práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
50 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ |  | m3 | 38.1186 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | SO 2_1_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0
|  | 2,925*4,525*(0,45+0,25+2+0,08+0,2+0,1+0,1) |  |  | 42.0893
|  | -0,3*2,925*4,525 |  |  | -3.9707
51 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 |  | m3 | 38.1186 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | SO 2_1_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0
|  | 2,925*4,525*(0,45+0,25+2+0,08+0,2+0,1+0,1) |  |  | 42.0893
|  | -0,3*2,925*4,525 |  |  | -3.9707
52 | 131201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 |  | m3 | 38.1186 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | SO 2_1_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0
|  | 38,1186 |  |  | 38.1186
| 15 | Roubení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
53 | 151101901R00 | Pažení příložné s ponecháním pažin - hl. do 4 m |  | m2 | 47.064 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15_ | SO 2_1_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0
|  | (0,45+0,25+2+0,08+0,2+0,2)*(4,5*2+2,9*2) |  |  | 47.064
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
54 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  | m3 | 38.1186 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | SO 2_1_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
|  | 38,1186 |  |  | 38.1186
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
55 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných |  | m3 | 38.1186 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | SO 2_1_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0
|  | 38,1186 |  |  | 38.1186
| 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
56 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 |  | m3 | 38.1186 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19_ | SO 2_1_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0
|  | 38,1186 |  |  | 38.1186
| 27 | Základy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
57 | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm |  | m3 | 1.204 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | SO 2_2_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0
|  | 0,1*2,8*4,3 |  |  | 1.204
58 | 273321411R00 | Železobeton základových desek C 25/30 |  | m3 | 2.3026 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | SO 2_2_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0
|  | 0,2*2,725*4,225 |  |  | 2.3026
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
59 | 311311912R00 | Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25 |  | m3 | 7.41 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | SO 2_3_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0
|  | 0,25*4,225*2*2 |  |  | 4.225
|  | 0,25*2*2,225*2 |  |  | 2.225
|  | 0,2*0,6*4*1*2 |  |  | 0.96
60 | 274354011R00 | Bednění prostupu do 0,01 m2, dl. 0,25 m |  | kus | 15 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | SO 2_3_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0
|  | 11+4 |  |  | 15
61 | 274354031R00 | Bednění prostupu do 0,05 m2, dl.0,25 m |  | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | SO 2_3_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0
|  | 3+4 |  |  | 7
62 | 311351101RT1 | Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení |  | m2 | 11.2 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | SO 2_3_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0
|  | 0,7*4*2*2 |  |  | 11.2
63 | 311351102R00 | Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění |  | m2 | 11.2 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | SO 2_3_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0
|  | 11,2 |  |  | 11.2
| 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
64 | 411321315R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 |  | m3 | 2.8783 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | SO 2_4_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0
|  | 2,725*4,225*0,25 |  |  | 2.8783
65 | 411354177R00 | Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - zřízení |  | m2 | 26.04 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | SO 2_4_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0
|  | 2,2*4,2 |  |  | 9.24
|  | 2*4,2*2 |  |  | 16.8
| 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
66 | 591241111R00 | Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm |  | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | SO 2_5_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0
|  | 5*6 |  |  | 30
67 | 58380129 | Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 |  | t | 8 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | SO 2_5_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0
|  | 8 |  |  | 8
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
68 | 965022131R00 | Bourání kamenných podlah z kostek plochy nad 1 m2 |  | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 2_9_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0
|  | 4,6*3 |  |  | 13.8
|  | 16,2 |  |  | 16.2
69 | 965082933R00 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 |  | m3 | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 2_9_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0
|  | 3*4,5*0,2 |  |  | 2.7
| H01 | Budovy občanské výstavby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
70 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m |  | t | 36.6728 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H01_ | SO 2_9_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0
|  | 1,6195+8,4148+19,1741+7,4644 |  |  | 36.6728
| H22 | Komunikace pozemní a letiště |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
71 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný |  | t | 17.4164 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H22_ | SO 2_9_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0
|  | 17,4164 |  |  | 17.4164
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
72 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 9.74 |  | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 2_9_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
|  | 9,74 |  |  | 9.74
73 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot |  | t | 9.74 |  | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 2_9_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0
|  | 9,74 |  |  | 9.74
74 | 979981101R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t |  | t | 9.74 |  | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 2_9_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0
|  | 9,74 |  |  | 9.74
75 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 9.74 |  | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 2_9_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0
|  | 9,74 |  |  | 9.74
76 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  | t | 30 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 2_9_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0
|  | 30 |  |  | 30
77 | 979084212R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m |  | t | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 2_9_ | SO 2_ | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0
|  | 30/4 |  |  | 7.5
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Položky technolgie
Výkaz výměr
Stavba : |  | Kašna na Karlově náměstí v Třebíči
Objekt : |  | D2- dokumentace technických a technologických zařízení
P.č. | typ | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M21 | Elektromontáž, řízení, osvětlení
1 | 00001 | Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55 | kus | 1 |  | 0
2 | 332-436 | Spínaný zdroj 24VDC, 200W | kus | 3 |  | 0
3 | CYKY-J 3x1,5 | Kabeláž ke světlům CYKY-J 3x1,5 | bm | 146 |  | 0
4 | Kopo 40 | Kabelová chránička D40 | bm | 68 |  | 0
5 | LED OV1 | Nerezový přisazený LED reflektor 9x3W, 12VAC(24VDC), IP68, jednobarevný- teplá bílá | kus | 3 |  | 0
6 | LED OV2 | Liniový LED reflektor, 12W/m IP68, 12V, délka segmentu 3660mm v rádiusu 3500mm, jednobarevný- teplá bílá, vč. kotvení | kus | 6 |  | 0
7 | KP 1-2 | Nerezová kabelová průchodka jednovývodová, G1" | kus | 6 |  | 0
8 | 00002 | Anemometr s řízením | kompl. | 1 |  | 0
9 | 00003 | Venkovní snímač teploty a relativní vlhkosti, 24V DC, IP65 | kus | 1 |  | 0
10 | 00004 | Převodník optika- ethernet dle požadavku dodavatele optického vlákna | kus | 1 |  | 0
11 | TS 411 010 | Tlakový spínač, rozsah nastavení 1-10bar | kus | 1 |  | 0
12 | 00005 | Ovládací panel řízení mlžení | kus | 1 |  | 0
13 | MF2222676 | Frekvenční měnič 2,2kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz; 6A | kus | 1 |  | 0
14 | 00006 | Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič | kus | 1 |  | 0
15 | MF22288 | Odrušovací filtr pro frekvenční měniče do výkonu 15 kW | kus | 1 |  | 0
16 | FX3U-32MR/ES | Řídící systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A | kus | 1 |  | 0
17 | SW1 | Aplikační sw PLC | kompl | 1 |  | 0
18 | 00007 | Oživení systému, naprogramování, provozní zkouška | kompl | 1 |  | 0
19 | 00008 | Rozváděč pro odrušovací filtr označený RF1, v provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na omítku s rozměry 380x460x180 mm, krytí IP56, bez ceny filtru | kus | 1 |  | 0
20 | 00009 | Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku krytí IP65, | kus | 1 |  | 0
21 | 00010 | Nucené odvětrání strojovny odtahovým ventilátorem | kompl. | 1 |  | 0
22 | 00011 | Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V | kus | 1 |  | 0
23 | 00012 | Drobný elektroinstalační materiál | kompl. | 1 |  | 0
24 | 00013 | Elektroinstalační práce | kompl. | 1 |  | 0
25 | 00014 | Revizní zpráva | kompl. | 1 |  | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení |  |  |  | 0
Díl: | M35 | Montáž čerpadel, kompresorů
26 | 315111114 | Montáž technologie | kompl. | 1 |  | 0
27 | 03511234 | Tlakové zkoušky | hod. | 6 |  | 0
28 | 03511235 | Kompletace, uvedení do provozu | hod. | 16 |  | 0
29 | 03511236 | Zaškolení obsluhy | hod. | 2 |  | 0
| Celkem za | M35 Montáž čerpadel, kompresorů |  |  |  | 0
Díl: | M99 | Ostatní dodávky a práce "M"
30 | 3511238 | Návod na obsluhu a údržbu | kompl. | 1 |  | 0
31 | 3519999 | Provozní řád | kompl. | 1 |  | 0
32 | 3511239 | PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace | kompl. | 1 |  | 0
33 | 3511241 | Doprava | kompl. | 1 |  | 0
34 | VS 1201 | Litinový poklop 600x600mm, třída zatížení B125, vč. těsnění a uzamykání | kus | 2 |  | 0
35 | 50984 | Mosazná napěněná tryska typu Kaskáda, ∅ ústí 70mm, připojení G6/4" | kus | 3 |  | 0
36 | 50960 | Mosazná pramínková tryska typu Kometa, ∅ ústí 6mm, připojení G1" | kus | 87 |  | 0
37 | IT504C | Nerezová vysokotlaká mlžná tryska, ∅ ústí 0,4mm, připojení UNC 10-24 | kus | 60 |  | 0
38 | atyp.plast 01 | PP jednoplášťová strojovna technologie, vnitřní rozměry 3,7x2,2x2,0m, s integrovanou retenční nádrží 1,5x2,2x2,0m, objem 6,,6m3, 2x vstupní otvor 600x600mm, vč. těsněných prostupů, žebříků a čerpací jímky, bez poklopu | kus | 1 |  | 0
39 | atyp.plast 02 | PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem | kus | 1 |  | 0
40 | atyp.plast 03 | PP podstavec čerpadla | kus | 3 |  | 0
41 | atyp.plast 04 | PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry | kus | 1 |  | 0
42 | atyp.plast 05 | PVC rozvaděč DN65 trysek Kometa, 3x tlakový přívod G2,5", 87x vývod trysky G1/2", vč. kotvení | kus | 1 |  | 0
43 | atyp.plast/nerez 01 | PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou | kus | 1 |  | 0
44 | atyp.nerez 01 | Nerezová nádržka trysky ∅450mm, výšky 280mm, přívod trysky G6/4", vypouštění G2", vratná větev DN100, nerezová kabelová průchodka G1", kotvení reflektoru, nerezová přepadová hrana, nerezová krycí mřížka vč. nerezového kotvení s výškovou rektifikací | kus | 1 |  | 0
45 | atyp.nerez 02 | Nerezová nádržka trysky ∅600mm, výšky 280mm, přívod trysky G6/4", vypouštění G2", vratná větev DN100, nerezová kabelová průchodka G1", kotvení reflektoru, nerezová přepadová hrana, nerezová krycí mřížka vč. nerezového kotvení s výškovou rektifikací | kus | 1 |  | 0
46 | atyp.nerez 03 | Nerezová nádržka trysky ∅750mm, výšky 280mm, přívod trysky G6/4", vypouštění G2", vratná větev DN100, nerezová kabelová průchodka G1", kotvení reflektoru, nerezová přepadová hrana, nerezová krycí mřížka vč. nerezového kotvení s výškovou rektifikací | kus | 1 |  | 0
47 | atyp.nerez 04 | Nerezová odtoková štěrbinová armatura 200x150mm, délka 15,00m, šířka štěrbiny 20mm, výška lemu 20mm, 4x gravitační odtok DN100, součásti je navařený jekl 60x40mm s navrtanou horní plochou v úrovni HI, 7x gravitační odtok DN50, vč. nerezového kotvení | kus | 1 |  | 0
48 | atyp.nerez 05 | Odtokový stavebnicový žlab z polymerického betonu, rozměry 130x150mm, délka 15,00m, 4x gravitační odtok DN100, nerezový nástavec výšky 150mm se štěrbinovým odtokem šířky 20mm | kus | 1 |  | 0
49 | atyp.nerez 06 | Nerezový rozvaděč mlžení, přívod G3/8", 6x vývod G1/4" | kus | 1 |  | 0
50 | atyp.nerez 07 | Atypický nerezový připojovací kus trysky, velikost 30x30x30mm, 2x připojení G1/4", 1x vývod UNC 10-24 | kus | 60 |  | 0
51 | 570341N | Odstředivé plastové čerpadlo trysek Kaskáda s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN65/DN65, výkon 1,5kW; Q=22m³/h při 13mvs, 400V | kus | 1 |  | 0
52 | 570341N | Odstředivé plastové čerpadlo trysek Kometa s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN65/DN65, výkon 1,5kW; Q=25m³/h při 12mvs, 400V | kus | 1 |  | 0
53 | 70/5,8-E | Vysokotlaké tříplunžrové čerpadlo s přepouštěcím ventilem, filtrem vstupní kapaliny a manometrem výtlaku, 400V, výkon motoru 1,10kW, průtok 5,8l/min při 70barech, IP55, připojení G1/2'/G3/8" | kus | 1 |  | 0
54 | 570418 | Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m³/h při 8 mvs, 230V | kus | 1 |  | 0
55 | IT.0250 | Vysokotlaká polyamidová hadice ∅6,35mm | m | 128 |  | 0
56 | IT.0330 | Vysokotlaká fitinka G1/4"- 6,35mm připojení | kus | 18 |  | 0
57 | RA109P421 | Plastový potrubní zachycovač nečistot G1" s bavlněnou vložkou 5-10µm | kus | 1 |  | 0
58 | 15782 | Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h | kus | 1 |  | 0
59 | 00596 | Filtrační písek 0,6-1 mm | kg | 100 |  | 0
60 | 32581 | Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2" | kus | 1 |  | 0
61 | 1214 | Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru | kus | 1 |  | 0
62 | 12130 | Kanystr s korektorem pH, 20l | kus | 1 |  | 0
63 | 12075 | Kanystr s chlornanem sodným, 20l | kus | 1 |  | 0
64 | 2130.00.77 | Plastová podlahová vpusť DN100 s dvojitou zpětnou klapkou | kus | 1 |  | 0
65 | WGME-240 | Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 240°dHxm³, vč. nádoby na sůl | kus | 1 |  | 0
66 | SD-1" | Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" a nerezových ponorných sond | kompl. | 1 |  | 0
67 | EVPI 2020 | Elektromagnetický ventil 1", 230V | kus | 1 |  | 0
68 | RA109P421 | Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic | kus | 1 |  | 0
69 | AQ-20018 | Potrubní systémový oddělovač DN25 (ochranná jednotka BA dle ČSN EN 1717) | kus | 1 |  | 0
70 | 02716 | Tr PVC D160,dl.6m,PN 10 | m | 1 |  | 0
71 | 02713 | Tr PVC D110,dl.6m,PN 10 | m | 1 |  | 0
72 | 02711 | Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10 | m | 2 |  | 0
73 | 02710 | Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 | m | 83 |  | 0
74 | 02709 | Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 | m | 38 |  | 0
75 | 0560063 | Kohout kulový D 63 PVC | kus | 7 |  | 0
76 | 0560050 | Kohout kulový D 50 PVC | kus | 6 |  | 0
77 | 0567075 | Ventil zpětný D 75 PVC | kus | 2 |  | 0
78 | 0567050 | Ventil zpětný D 50 PVC | kus | 1 |  | 0
79 | 0501075 | Koleno D 75 PVC 90° lep | kus | 4 |  | 0
80 | PV01063AP | Koleno D 63/90° PN 16 PVC | kus | 24 |  | 0
81 | PV02063AP | Koleno D 63/45° PN16 PVC | kus | 22 |  | 0
82 | PV01050AP | Koleno D 50/90° PVC PN16 | kus | 18 |  | 0
83 | PV02050AP | Koleno D 50/45° PN 16, PVC | kus | 16 |  | 0
84 | 0503160 | T-kus D160 PVC lepení | kus | 2 |  | 0
85 | 0503075 | T-kus D 75 PVC lepení | kus | 6 |  | 0
86 | 7503063 | T-kus D 63 PVC,PN10 lep | kus | 2 |  | 0
87 | 0551475 | Šroubení D 75x21/2"ext. | kus | 4 |  | 0
88 | 0551463 | Šroubení D 63x2"ext.PVC | kus | 1 |  | 0
89 | 0551250 | Šroubení D 50x6/4"ex.těsn | kus | 4 |  | 0
90 | 0505863 | Nátrubek D 63x2"int.kov | kus | 6 |  | 0
91 | 0505850 | Nátrubek D 50x6/4"int. kov | kus | 3 |  | 0
92 | 0506162 | Redukce kr.D160x110 PVC | kus | 3 |  | 0
93 | 0506111 | Redukce kr.D110x75 PVC | kus | 3 |  | 0
94 | 0225607563 | Redukce kr.75x63 PVC | kus | 3 |  | 0
95 | 0506076 | Redukce kr.D 75x50 PVC | kus | 5 |  | 0
96 | 0506112 | Redukce kr.D110x63 PVC | kus | 3 |  | 0
97 | 0225606350 | Redukce kr.63x50 PVC | kus | 3 |  | 0
98 | 0580110 | Klapka uzavírací D110 PVC | kus | 2 |  | 0
99 | 0581110RA | Sada přírub D110 ke kla | kus | 2 |  | 0
100 | 150/1 | Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m | kus | 40 |  | 0
101 | 125/1 | Kanalizační trubky SN4 DN 125 1m | kus | 32 |  | 0
102 | 100/1 | Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m | kus | 42 |  | 0
103 | HT150/1000 | Trubka PP HT DN 150 1000m | kus | 5 |  | 0
104 | HT150/250 | Trubka PP HT DN 150 250m | kus | 8 |  | 0
105 | KGB150/87 | Koleno DN 150 87° | kus | 12 |  | 0
106 | KGB150/45 | Koleno DN 150 45° | kus | 18 |  | 0
107 | KGB125/87 | Koleno DN 125 87° | kus | 3 |  | 0
108 | KGB125/45 | Koleno DN 125 45° | kus | 12 |  | 0
109 | KGB100/87 | Koleno DN 100 87° | kus | 24 |  | 0
110 | KGB100/45 | Koleno DN 100 45° | kus | 48 |  | 0
111 | KGEA150/100/45 | Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100 | kus | 9 |  | 0
112 | KGEA100/100/45 | Jednoduchá odbočka 45° DN 100 DN 100 | kus | 4 |  | 0
113 | KGR150/100 | Redukce DN 150 DN 100 | kus | 2 |  | 0
114 | 4052836205001 | KG přesuvka DN100 | kus | 3 |  | 0
115 | HTB150/87 | Koleno PP HT DN 150 87° | kus | 3 |  | 0
116 | HTEA150/150/87 | Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 150 DN 150 | kus | 1 |  | 0
117 | HTEA150/100/87 | Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 150 DN 100 | kus | 3 |  | 0
118 | HTEA100/100/87 | Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 100 | kus | 1 |  | 0
119 | 0590300 | Čistič PVC | litr | 3 |  | 0
120 | 900102 | Teflonová páska | kus | 25 |  | 0
121 | 0590101 | Lepidlo PVC-U | litr | 3 |  | 0
122 | KM pozink. plast | Kotvící materiál, úchyty | kg | 20 |  | 0
123 | 3511245 | Vedlejší náklady - Zařízení staveniště | kompl. | 1 |  | 0
124 | 3511246 | Vedlejší náklady - Kompletační činnost | kompl. | 1 |  | 0
| Celkem za | M99 Ostatní dodávky a práce "M" |  |  |  | 0