## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 015/2021_2 | STAVEBNÍ OPRAVY DOMU NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ č.p. 370/12 V TŘEBÍČI
| Objednatel: |  | Město Třebíč |  |  |  | IČO: | 00290629
|  |  | Karlovo nám. 104/55 |  |  |  | DIČ: | CZ00290629
|  |  | 67401 | Třebíč-Vnitřní Město
| Projektant: |  | ESTING s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27710416
|  |  | Tyršova 48 |  |  |  | DIČ: | CZ27710416
|  |  | 67522 | Stařeč-Stařeč
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Zdeněk Musil
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Komenského náměstí, č.p. 370/12, Třebíč 674 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Silnoproudá elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Slaboproudá elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Ostatní rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace uživatelských dílů
| Číslo |  | Název |  |  |  |  | Celkem | %
0 | 200 |  | Silnoproudá elektroinstalace |  |  |  |  | 0
1 | 205 |  | Montáž |  |  |  |  | 0
1 | 210 |  | Specifikace |  |  |  |  | 0
0 | 300 |  | Slaboproudá elektroinstalace |  |  |  |  | 0
1 | 305 |  | Montáž |  |  |  |  | 0
1 | 310 |  | Specifikace |  |  |  |  | 0
0 | 901 |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [31 empty] | #TypZaznamu#
S: | 015/2021_2 | STAVEBNÍ OPRAVY DOMU NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ č.p. 370/12 V TŘEBÍČI | [29 empty] | STA
O: | 01 | Komenského náměstí, č.p. 370/12, Třebíč 674 01 | [25 empty] | STA |  |  |  | OBJ
R: | 01 | Silnoproudá elektroinstalace | [29 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 200 | Silnoproudá elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.62 |  | 1.73 |  |  |  |  | 321.71 | [10 empty] | DIL
Díl: | 205 | Montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 1.73 |  |  |  |  | 321.71 | [10 empty] | DIL
1 | 210NN101 | Práce spojené s připojením přívodu do stávajícího rozvaděče R.ELM montáž vč. dodávky drobného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
3 | 973031151R00 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 | m3 | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0 | 1.8 | 0.27 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 12.256 | 1.84 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.84 |  | 0 | POL1_
4 | 650031119R00 | Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 1,0 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.43 | 1.43 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |  | 0 | POL1_
6 | 210190002R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.6 | 1.6 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0 | POL1_
8 | 210190001R00 | Montáž rozvodnic do váhy 20 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1 | 1 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | POL1_
9 | 220260106R00 | Vyhledání vývodu nebo krabice | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.063 | 0.76 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |  | 0 | POL1_
10 | 220271509R00 | Odpojení vodiče v krabici | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.06 | 0.72 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |  | 0 | POL1_
11 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.08217 | 0.82 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |  | 0 | POL1_
12 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.06 | 1.14 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |  | 0 | POL1_
13 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.0505 | 4.24 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 |  | 0 | POL1_
14 | 210100251R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.24233 | 0.48 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0 | POL1_
15 | 210100258R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.348 | 8.35 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.35 |  | 0 | POL1_
16 | 210290841R00 | Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.1 | 0.2 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | POL1_
17 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.025 | 0.75 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  | 0 | POL1_
18 | 210192722R00 | Štítek označovací pro přístroje - lepený | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.02517 | 1.51 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |  | 0 | POL1_
23 | 210201511R00 | Svítidlo LED bytové stropní přisazené | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.4 | 15.2 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |  | 0 | POL1_
24 | 210201517R00 | Svítidlo LED bytové stěnové | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.4 | 2.4 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  | 0 | POL1_
31 | 210110041R00 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.1475 | 1.03 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |  | 0 | POL1_
32 | 210110043R00 | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.16867 | 1.18 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |  | 0 | POL1_
33 | 210110045R00 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.16867 | 1.69 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |  | 0 | POL1_
34 | 210110046R00 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.18967 | 0.38 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |  | 0 | POL1_
40 | 210290142R00R | Připojení ohřívače TUV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2398 | 0.24 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  | 0 | POL1_
44 | 210110006DES3 | Spínač zapuštěný trojpól.16A - řaz. 3, obyč.prostř. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6535 | 0.65 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |  | 0 | POL1_
46 | 210111012R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení | kus | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.32667 | 28.42 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.42 |  | 0 | POL1_
52 | 210111031R00 | Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.46383 | 0.46 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  | 0 | POL1_
54 | 210800282R00 | Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.09955 | 1.49 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |  | 0 | POL1_
56 | 220711309R00 | Montáž tísňového hlásiče - tlačítko | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.539 | 0.54 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  | 0 | POL1_
59 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.4325 | 1.3 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  | 0 | POL1_
62 | 974054208R00 | Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná | kus | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00041 | 0.05 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.145 | 18.56 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 18.56 |  | 0 | POL1_
63 | 210010301R00 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová | kus | 117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.09067 | 10.61 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 |  | 0 | POL1_
64 | 210010321R00 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.39017 | 5.46 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 |  | 0 | POL1_
66 | 210010322R00 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.40083 | 2 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | POL1_
67 | 974054215R00 | Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.150 mm,cihla plná | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.01 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.15 | 0.75 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.75 |  | 0 | POL1_
68 | 220260111R00 | Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.023 | 0.44 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |  | 0 | POL1_
70 | 220260007R00 | Krabice KO 125 ve zdi v přípraveném lůžku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.237 | 0.47 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  | 0 | POL1_
72 | 210010555R00 | Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.2 | 0.4 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | POL1_
73 | 220260113R00 | Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.077 | 0.15 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 0 | POL1_
75 | 210802309R00 | Šňůra CYSY 3 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.04633 | 0.14 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | POL1_
77 | 210010527R00 | Montáž a připojení svorkovnice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.045 | 0.05 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | POL1_
78 | 210140650R00R | Termostat prostorový - přemístění stávajícího, vč. kabelu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.9855 | 0.99 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |  | 0 | POL1_
80 | 210800546R00 | Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.0905 | 2.35 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |  | 0 | POL1_
82 | 210800547R00 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně | m | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.0905 | 7.42 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |  | 0 | POL1_
83 | 210220321RT1 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.26417 | 3.17 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 |  | 0 | POL1_
85 | 210800548R00 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.0905 | 1.81 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 |  | 0 | POL1_
87 | 210800550R00 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený pevně | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.0905 | 2.17 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |  | 0 | POL1_
88 | 222301701R00 | Uzemnění na uzemňovací bod, změření zemního odporu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.42417 | 0.42 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |  | 0 | POL1_
90 | 210800113R00 | Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.08351 | 0.58 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  | 0 | POL1_
92 | 210800117R00 | Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.07246 | 1.45 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |  | 0 | POL1_
94 | 210800106R00 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.07 | 39.69 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.69 |  | 0 | POL1_
96 | 210800115R00 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.07 | 9.1 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |  | 0 | POL1_
99 | 210800105R00 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.07 | 32.48 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.48 |  | 0 | POL1_
101 | 210010105R00 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.17083 | 2.05 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |  | 0 | POL1_
102 | 972055141R00 | Vybourání otvorů stropy 0,0225 m2, nad 12 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.31 | 0.62 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.62 |  | 0 | POL1_
103 | 460680024RT1 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky do 60 cm plochy do 0,09 m2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00779 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.921 | 13.45 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 13.45 |  | 0 | POL1_
104 | 460680022RT1 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00335 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.556 | 1.11 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1.11 |  | 0 | POL1_
105 | 460680021RT1 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00272 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.337 | 5.06 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 5.06 |  | 0 | POL1_
106 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 243 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.12 | 0.002 | 0.49 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.176 | 42.77 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.49 | 42.77 |  | 0 | POL1_
107 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.03 | 0.006 | 0.36 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.274 | 16.44 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.36 | 16.44 |  | 0 | POL1_
108 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.018 | 0.41 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.342 | 7.87 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.41 | 7.87 |  | 0 | POL1_
109 | 974031821R00 | Vysekání rýh v podhledu stropu 3 x 3 cm | m | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0.002 | 0.12 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.201 | 11.86 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.12 | 11.86 |  | 0 | POL1_
111 | dem01 | Demontáž původní elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
Díl: | 210 | Specifikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | DIL
2 | 210RS100 | Rozvaděč RH, oceloplechový vestavný, IP30, kompletní, viz výkres rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
5 | 23170120R | Montážní pěna 750 ml | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
7 | M210RS | Rozvaděč RP, plastový nástěnný, IP40/20, kompletní vč. náplně, viz výkres rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
19 | BRSB_KO375V2/ND | Svítidlo přisazené s LED zdrojem 27W, 2700lm, Ra80, 4000K, kulaté plastové stínítko, pr. 375mm IP44 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
20 | FITP4000A_KN | Svítidlo LED, panel 600x600mm, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, UGR<19, 35W, 4400lm, Ra 80 4000K, IP40, vč. rámečku pro přisazení | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
21 | TLR3600/840 | Svítidlo přisazené s LED zdrojem 27W, 2930lm, RA85, kulaté plastové stínítko pr. 300mm, IP54 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
22 | svN3WIP20 | Svítidlo nouzové LED, přisazené, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., s piktogramem | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
25 | 34535410R | Strojek spínače 1pólového, řaz.1S | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
26 | 34535405R | Strojek přepínače sériového, řaz.5 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
27 | 34535406R | Strojek přepínače střídavého, řaz.6 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
28 | 34535407R | Strojek přepínače křížového, řaz.7 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
29 | 34536490R | Kryt spínače jednoduchý | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
30 | 34536492R | Kryt spínače dělený | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
35 | 34536700R | Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
36 | 34536705R | Rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
37 | 34536710R | Rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
38 | 34536712R | Rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
39 | 34536715R | Rámeček pro spínače a zásuvky pětinásobný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
41 | 1011-0-0816 CZ | Přístroj spínače trojpólového, 16A, 400V, zapuštěný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
42 | 34536606R | Doutnavka orientační do spínače | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
43 | 3558A-A00933 | Kryt jednoduchý s potiskem, s čirým průzorem pro spínač řazení 3S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
45 | 34551612R | Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
47 | M210S2913MP | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
48 | 34561414R | Svorka WAGO 222-412 2x2,5 | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
49 | 34561412R | Svorka WAGO 222-413 3x2,5 | kus | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
50 | 34561413R | Svorka WAGO 222-415 5x2,5 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
51 | 5518-2929 B | Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem, 230V, 16A, nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
53 | 341118621R | Kabel s Cu jádr. 1kV 1-CXKH-V 2 x 1,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
55 | GW42201 | Tlačítko nástěné se sklem, 120x120x50mm, IP55, 2x kontakt NO/NC TOTAL STOP | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
57 | 210DSM100 | Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
58 | 345714250R | Krabice elektroinstalační plastová 8101, s průchodkami, IP54, 93x93x50mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
60 | 34571518R | Krabice univerzální z PH KU 68- 1901 | kus | 117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
61 | 34571519R | Krabice univerzální z PH KU 68-1902 s víčkem | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
65 | 345704420000R | Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
69 | 34571524R | Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
71 | 34562812R | Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
74 | 34143810R | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3 x 2,50 mm2 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
76 | 69888 | PLEXO 55 kabelový vývod pro kabely průměru 5-13mm béžová IP55 – IK 08 - zapuštěná montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
79 | 34140925RZ | Vodič silový CY zž 4,00 mm2 - drát | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
81 | 34140966R | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
84 | 34140967R | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
86 | 34140969R | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
89 | 34111076R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
91 | 34111098R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
93 | 34111038R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
95 | 34111090R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
97 | 34111032R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
98 | 34111031R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
100 | 34572174R | Lišta hranatá LHD 25x20, délka 2 m | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
110 | 585400110000R | Sádra stavební šedá | kg | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
[30 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 02 Pol
Položkový rozpočet | [31 empty] | #TypZaznamu#
S: | 015/2021_2 | STAVEBNÍ OPRAVY DOMU NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ č.p. 370/12 V TŘEBÍČI | [29 empty] | STA
O: | 01 | Komenského náměstí, č.p. 370/12, Třebíč 674 01 | [25 empty] | STA |  |  |  | OBJ
R: | 02 | Slaboproudá elektroinstalace | [29 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 300 | Slaboproudá elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0.73 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | DIL
Díl: | 305 | Montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0.73 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | DIL
2 | 220711102R00 | Montáž poplachové ústředny EZS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
|  | Položka je určena pro montáž drátové elektronické zabezpečovací signalizace. Položka obsahuje montáž komletního vybavení ústředny včetně napojení kabelů do ústředny. | [29 empty] | POP | Položka je určena pro montáž drátové elektronické zabezpečovací signalizace. Položka obsahuje montáž komletního vybavení ústředny včetně napojení kabelů do ústředny.
3 | 220711601R00EZS | Programování ústředny EZS | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
4 | 220890301R00EZS | Oživení a přezkoušení EZS | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
6 | 220711113R00 | Montáž bezúdržbového akumulátoru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
|  | Montáž včetně napojení kabelů. | [29 empty] | POP
7 | M22IOSZ0019 | Zaškolení obsluhy, funkční zkouška EZS, vypracování protokolu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
8 | EZSPK0102 | Provozní kniha EZS, vyplnění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
10 | 222280215R001 | Kabel pro EZS v trubkách | m | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
11 | 220300532R00 | Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_9
13 | 220711401R00 | Montáž poplachové sirény | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
|  | Montáž včetně napojení kabelů. | [29 empty] | POP
15 | 222325001R00 | Detektor PIR | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
17 | 220711111R00 | Montáž klávesnice s LCD displejem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
|  | Montáž včetně napojení kabelů. | [29 empty] | POP
19 | 220711308R00 | Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
|  | Montáž včetně napojení kabelů. | [29 empty] | POP
24 | 222290007R00 | Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
26 | 222280215R00 | Kabel UTP kat.6 v trubkách | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_9
29 | 974054208R00 | Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00041 | 0.01 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |  | 0 | POL1_1
30 | 973031619R00 | Vysekání kapes zeď cih., krabice 15x15x10cm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.003 | 0.02 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |  | 0 | POL1_1
32 | 220260007R00 | Krabice KO 125 ve zdi v přípraveném lůžku | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
35 | 210010091R00 | Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_9
39 | 210010001R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_9
40 | 210010002R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_9
41 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
42 | 460680021RT1 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00272 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
43 | 460680024RT1 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm plochy do 0,09 m2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00779 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
44 | 972055131R00 | Vybourání otvorů stropy prefa | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.09 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |  | 0 | POL1_1
45 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.05 | 0.002 | 0.21 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.21 | 0 |  | 0 | POL1_1
46 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.03 | 0.006 | 0.4 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.4 | 0 |  | 0 | POL1_1
50 | 222260351R00 | Kabel. skříň MIS do 100 párů, zasekání v cih.zdivu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_9
51 | demskrtel | Demontáž původní telefonní skříně, včetně odpojení kabelů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
52 | 220110641R00 | Závěrečné práce ve skříni KS 1, MIS 1, BOX zapojení kabelů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_9
53 | 222300661R00 | Odpojení 10 drátů s označením | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_9
54 | telefkab | Uložení přívodního telefonního kabelu do zdi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_1
56 | 220261621R00 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_9
Díl: | 310 | Specifikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | DIL
1 | 0702-178_EVO192 | Ústředna EZS vč. GSM modulu, LAN například JA-106K | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
|  | Napájení: 230 V/50 Hz | [29 empty] | POP
|  | Napájecí zdroj: A (EN 50131-6) | [29 empty] | POP
|  | Zálohovací akumulátor: 12 V až 18 Ah | [29 empty] | POP
|  | Maximální doba dobíjení akumulátoru: 72 hodin | [29 empty] | POP
|  | Napájení datové sběrnice: max. zatížení 1,2 A | [29 empty] | POP
|  | Maximální krátkodobý výstupní proud (5 min.): 2 A | [29 empty] | POP
|  | Záložní napájení sběrnice: pro 18 Ah akumulátor po dobu 12 hodin při max. odběru 1,2 A | [29 empty] | POP
|  | Paměť událostí: na více jak 10 mil. událostí obsahující datum a čas | [29 empty] | POP
|  | Funkce ověřování poplachu druhým detektorem nebo opětovnou reakcí | [29 empty] | POP
|  | ze stejného detektoru s volitelným zpožděním (10 s - 2 min) | [29 empty] | POP
|  | Stupeň zabezpečení: 2 podle EN 50131-1, EN 50131-6 a EN 50131-5-3 a EN 50131-3 | [29 empty] | POP
|  | Prostředí dle EN 50131-1: II., vnitřní všeobecné | [29 empty] | POP
|  | Rozměry: 357 × 297 × 105 mm | [29 empty] | POP
5 | EZSAKU1218 | AKU 12V/18Ah záložní akumulátor například SA214-18 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
9 | 34121050R1 | Kabel sdělovací s Cu jádrem pro EZS například CC-01 | m | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
|  | 1 × 2 × 24 AWG (0,5 mm) max. odpor ss vodiče při 20 °C 97 /km | [29 empty] | POP
|  | 1 × 2 × 20 AWG (0,8 mm) max. odpor ss vodiče při 20 °C 38 /km | [29 empty] | POP
12 | JA-111A | Siréna EZS například JA-111A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
|  | Napájení: ze sběrnice ústředny 12 V (9 – 15 V) | [29 empty] | POP
|  | Spotřeba: 5 mA při výpadku AC | [29 empty] | POP
|  | Spotřeba během nabíjení baterie: 50 mA | [29 empty] | POP
|  | Záložní baterie: NiCd sada 4,8 V/1 800 mAh | [29 empty] | POP
|  | Životnost baterie: 3 roky | [29 empty] | POP
|  | Siréna: piezoelektrická, min. 100 dB/m | [29 empty] | POP
|  | Rozměry: 300 × 200 × 70 mm | [29 empty] | POP
|  | Úroveň zabezpečení: stupeň 2, EN 50131-1, EN 50131-4 | [29 empty] | POP
|  | Prostředí dle EN 50131-1: IV., venkovní všeobecné | [29 empty] | POP
|  | Provozní teplota: –25 až +60 °C | [29 empty] | POP
|  | Stupeň krytí: IP 45 | [29 empty] | POP
14 | M22PIR12009 | PIR detektor pohybu, půlkulová čočka, dosah vějíř 12m. například JA-110P | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
|  | Napájení: ze sběrnice ústředny 12 V (9 – 15 V) | [29 empty] | POP
|  | Klidová spotřeba: 5 mA | [29 empty] | POP
|  | Montážní výška: 2,5 m nad podlahu | [29 empty] | POP
|  | Úhel detekce/délka záběru: 110°/12 m (se standardní čočkou) | [29 empty] | POP
|  | Rozměry: 97 × 60 × 52 mm | [29 empty] | POP
|  | Úroveň zabezpečení: stupeň 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2 | [29 empty] | POP
|  | Prostředí dle EN 50131-1: II., vnitřní všeobecné | [29 empty] | POP
|  | Provozní teplota: –10 až +40 °C | [29 empty] | POP
16 | M220K0015 | Klávesnice LCD se čtečkou karet například JA-114E | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
|  | Napájení: přes sběrnici ústředny, 12 V (9 – 15 V) | [29 empty] | POP
|  | Spotřeba: 15 mA při výpadku AC | [29 empty] | POP
|  | Pracovní frekvence RFID: EM 125 kHz | [29 empty] | POP
|  | Klidová spotřeba: max. 50 mA | [29 empty] | POP
|  | Rozměry: 151 × 102 × 33 mm | [29 empty] | POP
|  | Prostředí dle EN 50131-1: II., vnitřní všeobecné | [29 empty] | POP
|  | Provozní teplota: –10 až +40 °C | [29 empty] | POP
|  | Stupeň zabezpečení: 2 dle EN 50131-1, 50131-3 | [29 empty] | POP
18 | M22DMK0010 | Dveřní magnetický kontakt například JA-111M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
|  | Napájení: ze sběrnice ústředny 12 V (9 – 15 V) | [29 empty] | POP
|  | Klidová spotřeba: 5 mA | [29 empty] | POP
|  | Rozměry detektoru: 55 × 26 × 16 mm | [29 empty] | POP
|  | Rozměry magnetu: 55 × 16 × 16 mm | [29 empty] | POP
|  | Úroveň zabezpečení: stupeň 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6 | [29 empty] | POP
|  | Provozní teplota: –10 až +40 °C | [29 empty] | POP
|  | Splňuje normy: EN 50130-4, EN 55022 | [29 empty] | POP
20 | M22KZK01 | Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
21 | M21MN002 | Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
22 | 371205022R | Modul RJ45, Cat6, samozářezový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
23 | M210S2913MP | Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks | bal | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
25 | 371201305R | Kabel UTP Elite, Cat6, drát 305m cívka | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
27 | 3902A-A001B | Kryt zaslepovací do rámečku | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
28 | 34571518R | Krabice univerzální z PH KU 68- 1901 | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
31 | 34571524R | Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
33 | 34572304R | Pásky stahovací SP 160 x 4,5 | 100 ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
34 | 34572172R | Lišta hranatá LHD 20x20, délka 2 m | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
36 | 345711590R | Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1416E | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
37 | 345711591R | Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1420 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
38 | 345711593R | Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1432 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
47 | 585400110000R | Sádra stavební šedá | kg | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
48 | 357127101R | Rozváděč MIS 1a | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
49 | listaMIS | Propojovací lišta do skřně MIS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
55 | DSM | Drobný spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
57 | 311733311R | Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM | 100 ks | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
58 | 31141918R | Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě | 1000 ks | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00162 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_1
[30 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 03 Pol
Položkový rozpočet | [31 empty] | #TypZaznamu#
S: | 015/2021_2 | STAVEBNÍ OPRAVY DOMU NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ č.p. 370/12 V TŘEBÍČI | [29 empty] | STA
O: | 01 | Komenského náměstí, č.p. 370/12, Třebíč 674 01 | [25 empty] | STA |  |  |  | OBJ
R: | 03 | Ostatní rozpočtové náklady | [29 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 901 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | DIL
1 | 333120011T00 | Likvidace odpadu, odvoz | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
2 | 032011T00 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
3 | 210010048T00 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
4 | 940R01 | Ostatní konstrukce a práce | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
|  | Náklady spojené se zhotovením, nájmem a užíváním pomocného lešení, tak aby dodavatel zajistil řádné provedení prací všech profesí se zohledněním rozsahu zakázky. | [29 empty] | POP | Náklady spojené se zhotovením, nájmem a užíváním pomocného lešení, tak aby dodavatel zajistil řádné provedení prací všech profesí se zohledněním rozsahu zakázky.
5 | K003 | Zpracování harmonogramu výstavby a jeho aktualizace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
6 | K004 | Kompletace dokladů ke kolaudaci | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
7 | 333030040T00 | Revize el. zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
8 | 005121020R | Zařízení a provoz staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
9 | K026 | Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
10 | K027 | Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z technické zprávy PBŘ | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
11 | K032 | Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
12 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [29 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
13 | 005121RNP | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - průběžný úklid staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
14 | 210UK55698 | Účast na kontrolních dnech | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
[30 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu