REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU MASARYKOVY SADY – HRÁDEK

ETAPA I

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY

SO 03    MOBILIÁŘ

Identifikační údaje:

Název stavby:			Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek

Místo stavby:			Park Masarykovy sady, Třebíč

Katastrální území:		Podklášteří

Druh stavby:			Revitalizace

Dotčené pozemky:		p.č. 84/1, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/3, 89/6, 89/7, 89/8, 89/8, 89/9, 89/10, 						89/11, 89/20, 89/21, 89/22, 89/23, 89/24, 89/25,  89/26, 105/1, 						107/6, 107/7, 576/1, 577, 578, st.1404, st.1405

Pořizovatel:			Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 67401 Třebíč

Projektanti:			Ing.arch. Petr Fabík 724 193 081

Bc. Lukáš Svoboda

Projekční kancelář:		Atelier Fabík, Janouškova 20, Třebíč

Zodpovědný projektant:		Ing. Arnošt Fabík 602 724 580

OBSAH:

1. 	Stávající stav

2.	Navrhovaný stav

1. STÁVAJÍCÍ STAV:

V současné době se v prostoru řešeného území nachází jen pozůstatky původního mobiliáře. Tento stávající mobiliář je navíc ve stavu kdy neplní svoji funkci nebo je zničen.

Na území parku jsou řídce rozmístěny lavičky. Jedná se hlavně o místa kolem hlavní pěší trasy alejí směrem k Masarykově vyhlídce a dále podél jižní hrany skalnatého svahu a kamenné bašty.

Dále jsou v prostoru rozmístěny odpadkové koše, naučné tabule a další mobiliář, který zde byl doplněn v minulých letech. Jedná se o bet. hrací stůl nebo kovové fotbalové branky. Nachází se zde i dětské hřiště ve formě skupiny dřevěných prvků, které je také opotřebované.

U příjezdové asfaltové cesty jsou osazeny stožáry veřejného osvětlení.

Výpis bouraných prvků mobiliáře

Plechový odpadkový koš						1ks

Kovová lavička s dřevěnými sedáky na bet. základě			1ks

Koš na psí exkrementy typový na bet. základě			1ks   (nepoškozený, možno přemístit)

2. NAVRHOVANÝ STAV:

Mobiliář tvoří ve veřejném prostoru  jednu z nejdůležitějších rolí. Od použitého mobiliáře se odvíjí následné využití a návštěvnost prostoru - zde městského parku.

ETATA 1

Předmětem řešení první etapy je rozmístění laviček a odpadkových košů podél realizované CESTY 2 - hlavní  alejí a v lesoparku ve východní části. Součástí realizace je i umístění prvků mobiliáře workoutu. Jednotlivé prvky budou rozmístěny v prostoru východního lesoparku.

Umisťovaný mobiliář

ML-1 lavička  (s opěradlem)		23ks

ML-1B lavička (bez plochy z dlažby)	1ks

M-K odpadkový koš			7ks

W1 workout prvek – kladina		1ks

W2 workout prvek – Hrazdy		1ks

W3 workout prvek – Surf		1ks

W4 workout prvek – Žebřík		1ks

W5 workout prvek – Bradla		1ks

W Informační tabule			1ks

POZNÁMKA:

Lavičky budou osazovány na vyrovnanou zpevněnou plochu z žulového odseku a kotveny do předem provedených základů skrytých pod terénem/dlažbou. Umísťování mobiliáře proběhne finálně až po ukončení všech stavebních činností. Workoutové prvky budou kotveny na skrytý bet. základ a opatřeny dopadovou plochou z dřevěné štěpky.

Detailnější popis jednotlivých prvků mobiliáře, referenčních příkladů, konstrukčního a materiálového řešení

viz. přiložené výkresy.

V Třebíči dne 30.4.2020                                                                                           Vypracoval : Bc. Lukáš Svoboda