## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 034 | Oprava WC ve 2.NP autobusového nádraží Třebíč
| Objekt: |  | 034 | Oprava WC ve 2.NP autobusového nádraží Třebíč
236 | Rozpočet: |  | 01 | Oprava WC ve 2.NP autobusového nádraží Třebíč
| Objednatel: |  | Město Třebíč |  |  |  | IČO: | 00290629
|  |  | Karlovo nám. 104/55 |  |  |  | DIČ: | CZ00290629
|  |  | 67401 | Třebíč-Vnitřní Město
| Projektant: |  | ESTING s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27710416
|  |  | Tyršova 48 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 67522 | Stařeč
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 034 | Oprava WC ve 2.NP autobusového nádraží Třebíč |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Oprava WC ve 2.NP autobusového nádraží Třebíč |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace uživatelských dílů
| Číslo |  | Název |  |  |  |  | Celkem | %
0 | 200 |  | Silnoproudá elektroinstalace |  |  |  |  | 0
1 | 205 |  | Montáž |  |  |  |  | 0
1 | 210 |  | Specifikace |  |  |  |  | 0
1 | 215 |  | VRN |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 034 01 Pol
Položkový rozpočet | [31 empty] | #TypZaznamu#
S: | 034 | Oprava WC ve 2.NP autobusového nádraží Třebíč | [29 empty] | STA
O: | 034 | Oprava WC ve 2.NP autobusového nádraží Třebíč | [25 empty] | STA |  |  |  | OBJ
R: | 01 | Oprava WC ve 2.NP autobusového nádraží Třebíč | [29 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 200 | Silnoproudá elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0.01 |  |  |  |  | 67.32 | [10 empty] | DIL
Díl: | 205 | Montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  |  | 67.32 | [10 empty] | DIL
2 | 650031122R00 | Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,3 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.61 | 1.22 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |  | 0 | POL1_
3 | 210290841R00 | Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1 | 0.1 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | POL1_
7 | 210120803R00 | Chránič proudový dvoupólový do 40 A | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.35 | 1.4 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  | 0 | POL1_
8 | RCHOD | Úprava chodbového rozvaděče včetně pomocného materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 3 | 3 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | POL1_
10 | 210810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05096 | 6.78 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |  | 0 | POL1_
12 | 210810015R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05096 | 0.71 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |  | 0 | POL1_
14 | 210810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.09955 | 9.86 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 |  | 0 | POL1_
15 | 220261662R00 | Zhotovení drážky ve zdi cihlovém | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.3 | 10.2 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  | 0 | POL1_
16 | 650710191R00 | Odvíčkování elektroinstalační lišty nebo kanálu | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.015 | 0.38 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |  | 0 | POL1_
17 | 650010192R00 | Zavíčkování stávající lišty nebo kanálu | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0165 | 0.41 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |  | 0 | POL1_
21 | 650020222R00 | Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8 | kus | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.09117 | 8.21 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 |  | 0 | POL1_
23 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0505 | 0.61 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |  | 0 | POL1_
24 | 210100258R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.348 | 1.39 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |  | 0 | POL1_
25 | 220260000R00 | Krabice KU 68 ve zdi v přípraveném lůžku | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.18 | 3.06 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 |  | 0 | POL1_
26 | 974054508R00 | Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.01 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.2116 | 3.6 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.6 |  | 0 | POL1_
28 | 210010701R00R | Krabice KSK 100 pro silové kabely se zapojením | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.611 | 1.22 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |  | 0 | POL1_
30 | 210140461R00 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1475 | 0.59 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  | 0 | POL1_
32 | 210110041R00 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1475 | 0.15 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 0 | POL1_
34 | 210111011R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.26 | 1.04 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |  | 0 | POL1_
36 | 650072615R00 | Montáž čidla pohybu nástěnného vestavného | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.21 | 0.63 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0 | POL1_
41 | 210110024R00R | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 1, venkovní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.411 | 0.41 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |  | 0 | POL1_
43 | 210160011R00 | Spínač časový, včetně zapojení | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.4535 | 1.81 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 |  | 0 | POL1_
45 | NAPZDROJ | Napajecí zdroj | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.5 | 0.5 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | POL1_
47 | ZAPSIG | zapojení sady pro nouzovou signalizaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 3 | 3 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | POL1_
50 | 210201516R00 | Svítidlo LED bytové stropní vestavné | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.35 | 3.15 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 |  | 0 | POL1_
52 | 210201521R00 | Svítidlo LED technické stropní přisazené | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.66 | 0.66 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |  | 0 | POL1_
62 | VZTMON | Montáž vzduchotechnického potrubí včetně příslušentví | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
65 | 210290751R00 | Montáž ventilátoru do 1,5 kW | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.22 | 0.44 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |  | 0 | POL1_
66 | 460680021RT1 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00272 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.337 | 2.36 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2.36 |  | 0 | POL1_
67 | 460680021RT2 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.433 | 0.43 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  | 0 | POL1_
Díl: | 210 | Specifikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | DIL
1 | 357161611RR | Rozvodnice plastová RTG-N-1S4, otvírání nahoru | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
|  | Osazeno stykačem a multifunkčním časovým relé | [29 empty] | POP
4 | 358891501R | Chránič nadproudový OLE-6B-1N-030AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
5 | 358891502R | Chránič nadproudový OLE-10B-1N-030AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
6 | 358891503R | Chránič nadproudový OLE-16B-1N-030AC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
9 | 34111030R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
11 | 34111090R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
13 | 34111036R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
18 | KOPOSD2 | Držák kabelů SD 2 d32; s 2,9; di 26,2; DN 25; PE-Xa; 95°C; 6 bar | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
19 | 311733320R | Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM | 100 ks | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
20 | 31141960R | Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv | 1000 ks | 0.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00256 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
22 | 34571518R | Krabice univerzální z PH KU 68- 1901 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
27 | 3457160101R | Krabice KSK 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
29 | 34535456R | Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/O 3559-A91345 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
31 | 34535440R | Strojek spínače 1pólového Tango 3559-A01345 řaz.1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
33 | 34551612R | Zásuvka Tango 5518A-A2359 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
35 | 345355906R | Spínač automatický se snímačem pohybu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
37 | 34536494R | Kryt spínače Tango 3558A-A653 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
38 | 34536606R | Doutnavka orientační 3916-12221 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
39 | 34536700R | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
40 | 34535563RR | Přepínač do vlhka řazení 1 včetně krytku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
42 | SMRT-H | Multifunkní relé pod vypínač | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
44 | ZAC 1/20 | Napájecí zdroj pro automatický pisoár | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
46 | 3280B-C10001B | Sada pro nouzovou signalizace pro tělesně postižené | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
48 | SVITIDLOD1 | D1 - Svítidlo vestavné s LED zdrojem 22W, 2000lm, kulaté plastové stínítko pr. 225mm, IP40 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
49 | SVITIDLOD2 | D2 - Svítidlo vestavné s LED zdrojem 28W, 3000lm, kulaté plastové stínítko pr. 240mm, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
51 | SVITIDLOB1 | B1 - Svítidlo přisazené s LED zdrojem 35W, 4200lm, opálový kryt, 1195x295mm, IP40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
53 | ANED100 | Anemostat odvodní D100 do stropu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
54 | ANED150 | Anemostat odvodní D150 do stropu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
55 | MRZD100 | Větrací mřížka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
56 | POTRD100 | Potrubí flexibilní D100 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
57 | POTRD150 | Potrubí flexibilní D150 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
58 | DRZD100 | Držák potrubí D100 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
59 | DRZD150 | Držák potrubí D150 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
60 | ODBD100 | Plastová odbočka D100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
61 | ODBD150 | Plastová odbočka D150 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
63 | VEND100 | Ventilátor axiální potrubní D100, 60W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
64 | VENTD150 | Ventilátor axiální potrubní D150, 60W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
69 | 58541233R | Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg | t | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
70 | 34572306R | Pásky stahovací SP 200 x 4,5 | 100 ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
71 | 34561412R | Svorka WAGO 222-413 3x2,5 | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
72 | 34561413R | Svorka WAGO 222-415 5x2,5 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
Díl: | 215 | VRN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | DIL
68 | 032011T00 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
73 | 032011T0099 | Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů | hod. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
74 | 350 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
75 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v, požadované formě a požadovaném počtu. | [29 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v, požadované formě a požadovaném počtu.
76 | 333120011T00 | Likvidace odpadu | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
77 | 333030040T00 | Revize el. zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
78 | 210010048T00 | Doprava do 30 km | sou | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
79 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
[30 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu