## výkaz výměr
Akce: |  | MŠ BARTUŠKOVA, č.p. 886, Třebíč - GO ELEKTROINSTALACE
Investor: |  | Město Třebíč, Karlovo nám. 105/55 Třebíč
Místo stavby: |  | Třebíč Bartuškova 886
Stavební díl: |  | D.1.4.d - Zařízení silnopr. elektrotechniky
Zak.č.: |  | 012/21
Datum: |  | 2021 duben
ROZPOČET
REKAPITULACE NÁKLADŮ
| I. | ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0
| II. | SPECIFIKACE |  |  |  | 0
| III | POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE |  |  |  | 0
| IV | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0
|  | ZRN |  |  |  | 0
|  | VRN |  |  |  | 0
výchozí revize
|  | CELKOVÉ NÁKLADY |  |  |  | 0
Vypracovala: Ing. Ludmila Jelínková
I. ELEKTROINSTALACE
| A. | Montáž |  |  | 0
| B. | Materiál nosný |  |  |  | 0
| C. | Materiál podružný =5% z B |  |  |  | 0
|  | ELEKTROINSTALACE - SOUČET (A+B+C) |  |  |  | 0
|  | PPV =6% z (A+B+C) |  |  |  | 0
|  | ELEKTROINSTALACE - CELKEM |  |  |  | 0
II. SPECIFIKACE
|  | Specifikace -součet |  |  |  | 0
|  | Přirážka na dopravu 5,2% |  |  |  | 0
|  | Přirážka na přesun 1% |  |  |  | 0
|  | SPECIFIKACE CELKEM |  |  |  | 0
III.Stavební pomocné práce
|  | Zemní práce |  |  |  | 0
|  | ZEMNÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0
IV. DEMONTÁŘE
|  | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0
|  | DEMONTÁŽE CELKEM |  |  |  | 0
Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace
a) montáže
C 21 M
P.č. | Položka | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Celk.cena
1. | 210 01-0002 | Trubka PVC ohebná pod omítku - 16mm | m | 60 |  | 0
2. | 210 01-0003 | Trubka PVC ohebná pod omítku - 23mm | m | 120 |  | 0
3. | 210 01-0092 | Trubka PVC tuhá-23mm | m | 50 |  | 0
3. | 210 01-0093 | Trubka PVC tuhá-29mm | m | 50 |  | 0
4. | 210 02-0102 | Lišta vkládací do 40mm | m | 80 |  | 0
5. | 210 01-0301 | Krabice přístrojová univerzální | ks | 150 |  | 0
6. | 210 01-0321 | Krabice univerzální - víč. a svork | ks | 60 |  | 0
7. | 210 01-0321 | Krabice KR 97 se zapojením kruhová | ks | 30 |  | 0
8. | 210 01-0321 | Krabice KO125 | ks | 4 |  | 0
9. | 210 01-0351 | Krabicová rozvodka IP 54. | ks | 15 |  | 0
10. | 210 01-0521 | Odvíčk./zavíčk. krabic | ks | 109 |  | 0
11. | 210 02-0951 | Výstražná tabulka | ks | 6 |  | 0
12. | 210 02-0922 | Protipožární průchod stěnou | m2 | 0.25 |  | 0
13. | 210 10-0173 | Ukončení kabelů do 3x2,5 | ks | 160 |  | 0
14. | 210 10-0155 | Ukončení kabelů do 5x6 | ks | 24 |  | 0
15. | 210 10-0253 | Ukončení kabelů do 5x35 | ks | 6 |  | 0
16. | 210 11-0041 | Spínač zapuštený jednopól. | ks | 27 |  | 0
17. | 210 11-0043 | Spínač zapuštený seriový. | ks | 4 |  | 0
18. | 210 11-0045 | Spínač zapuštený střídavý. | ks | 14 |  | 0
19. | 210 11-0152 | Tlačítko zap. 1/0 | ks | 20 |  | 0
20. | 210 14-0431 | Bezpečnostní tlačítko v plast skříni se sklem | ks | 1 |  | 0
21. | 210 11-0021 | spínač nástěnný jednopól. | ks | 8 |  | 0
22. | 210 11-0023 | spínač nástěnný seriový | ks | 2 |  | 0
23. | 210 11-0024 | spínač nástěnný střídavý | ks | 2 |  | 0
24. | 210 11-0512 | spínač trojpól, 400V, 32A, | ks | 9 |  | 0
25. | 210 11-1012 | Zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE | ks | 74 |  | 0
26. | 210 11-1016 | Zásuvka domovní dvojitá 2P + PE | ks | 12 |  | 0
27. | 210 11-1031 | Zásuvka nástěnná, 2P+PE | ks | 33 |  | 0
28. | 210 11-1052 | Zásuvka prům nástěnná 400V, 32A 3P+N+PE | ks | 2 |  | 0
29. | 210 19-0005 | Montáž oceloplechových nebo plast rozvodnic do 200kg | ks | 4 |  | 0
30. | 210 20-1025s | A-Svít.LED 34W, 4100lm, 3800K, IP 40 čtverec AL rám. Mikropr. 595x595x15 | ks | 55 |  | 0
31. | 210 20-1054 | B-Svítidlo přisazené kruhové , LED 44W, 4600lm, 4000K, IP 44 | ks | 5 |  | 0
32. | 210 20-1025s | C-Svít.LED 40W, obyč, obdelník 1200mm, 5000lm, 4000K, IP 40 | ks | 5 |  | 0
33. | 210 20-1054 | D-Svítidlo přisazené venkovní LED 30W, IP 54 | ks | 5 |  | 0
34. | 210 20-1025s | E-Svítidlo LED prům , 40W, 5500lm, 4000K IP 65, opál kryt | ks | 24 |  | 0
35. | 210 20-1025s | F-Svítidlo přisaz LED 38W, 4400lm obdelník 1210x238x52mm, 4000K, IP 20 | ks | 18 |  | 0
36. | 210 20-0030 | N-Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem v pohotovost. Režimu, 60min | ks | 32 |  | 0
37. | 210 22-0003 | Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50mm2 | m | 140 |  | 0
38. | 210 22-0451 | Vedení ochr. pospoj | m | 850 |  | 0
39. | 210 80-0101 | Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 - pod omítku / pevně | m | 430 |  | 0
40. | 210 80-0105 | Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 - pod omítku / pevně | m | 290 |  | 0
41. | 210 80-0105 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 - pod omítku / pevně | m | 1680 |  | 0
42. | 210 80-0106 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 - pod omítku / pevně | m | 2350 |  | 0
43. | 210 80-0115 | Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 - pod omítku / pevně | m | 150 |  | 0
44. | 210 80-0116 | Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 - pod omítku / pevně | m | 50 |  | 0
45. | 210 80-0113 | Kabel CYKY-J 5x4mm2- pod omítku nebo pevně | m | 210 |  | 0
46. | 210 81-0091s | Kabel CYKY-J 5x35mm2- pod omítku / pevně | m | 20 |  | 0
47. | 210 81-0091s | Kabel CYKY-J 4x35mm2- pod omítku / pevně | m | 15 |  | 0
48. | 210 80-2043 | Šňůra CGSG 5 x 4mm2 | m | 30 |  | 0
49. | 210 80-2043 | Šňůra CGSG 5 x 6mm2 | m | 40 |  | 0
50. | 210 80-0101s | Kabel 1-CXKH-R-J B2-O 2x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
|  | montáže - součet |  |  |  | 0
Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace
b) materiál nosný
SPCM
P.č. | Položka | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Celk.cena
1. | 345 | Trubka elektroinstalační PVC ohebná 16mm | m | 60 |  | 0
2. | 345 | Trubka elektroinstalační PVC ohebná 23mm | m | 120 |  | 0
3. | 345 | Trubkaelektroinstalační PVC tuhá 23mm | m | 50 |  | 0
4. | 345 | Trubkaelektroinstalační PVC tuhá 29mm | m | 50 |  | 0
4. | 345 | Lišta elektroinstalační PVC vkládací 40/20 | m | 80 |  | 0
5. | 345 | Krabice elektroinstalační přístrojová - hluboká | ks | 150 |  | 0
6. | 345 | Krabice elektroinstalační univerzální KU 68/2-- víč. a svork. | ks | 60 |  | 0
7. | 345 | Krabice elektroinstalační KR 97 se zapojením kruhová | ks | 30 |  | 0
8. | 345 | Krabicová rozvodka elektroinstalační KO 125 | ks | 4 |  | 0
9. | 345 | Krabicová rozvodka elektroinstalační IP 54. | ks | 15 |  | 0
10. |  | Protipožární pěna na prostupy svazků kabelů | ks | 3 |  | 0
11. |  | Výstražná tabulka | ks | 6 |  | 0
12. | 345 | Spínač zapuštený jednopól.250V, 10A, řaz 1 - standard. Provedení | ks | 27 |  | 0
13. | 345 | Spínač zapuštený seriový 250V, 10A, řaz.5 - standard.prov. | ks | 4 |  | 0
14. | 345 | Spínač zapuštený střídavý 250V, 10A , řaz. 6 - standard. Prov. | ks | 14 |  | 0
15. | 345 | Tlačítko zapuštěné 250V, 10A, 1/0 - standard prov. | ks | 20 |  | 0
16. | 345 | Rámeček k zapuštěným zásuvkám a vypínačům jednonásobný - vodorovný | ks | 139 |  | 0
17. | 358 | Bezpečnostní tlačítko v plast skříni se sklem IP 20 | ks | 1 |  | 0
18. | 345 | Zásuvka zapuštěná 2P+PE, 250V, 16A - standard. Prov. | ks | 74 |  | 0
19. | 345 | Zásuvka dvojitá pootočená 45°, . 2P+PE, 250V, 16A - | ks | 12 |  | 0
20. | 345 | Zásuvka nástěnná IP 44, plast. . 2P+PE, 250V, 16A- | ks | 33 |  | 0
21. | 358 | Zásuvka nástěnná prům IP 54, 3P+N+PE, 400V, 32A- | ks | 2 |  | 0
22. | 354 | Vyrovnávač potenciálu | ks | 5 |  | 0
23. | 354 | Svorka pro ochr. pospoj | ks | 100 |  | 0
24. | 341 | Vodič CY 6mm2 | m | 850 |  | 0
25. | 341 | Vodič CY 16mm2 | m | 120 |  | 0
26. | 341 | Vodič CYA 35mm2 | m | 20 |  | 0
27. | 341 | Kabel CYKY-J 2x1,5mm2 | m | 420 |  | 0
28. | 341 | Kabel CYKY -O 3x1,5mm2 | m | 290 |  | 0
29. | 341 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 1680 |  | 0
30. | 341 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 2350 |  | 0
31. | 341 | Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 150 |  | 0
32. | 341 | Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 | m | 50 |  | 0
32. | 341 | Kabel CYKY-J 5 x 4mm2 | m | 210 |  | 0
33. | 341 | Kabel CYKY-J 5 x 6mm2 | m | 40 |  | 0
35. | 341 | Kabel CYKY-J 5 x35mm2 | m | 20 |  | 0
36. | 341 | Kabel CYKY-J 4 x35mm2 | m | 15 |  | 0
37. | 341 | Kabel 1-CXKH-R-J B2-O 2x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
38. | 341 | Šňůra CGSG 5 x 4mm2 | m | 30 |  | 0
39. | 341 | Šňůra CGSG 5 x 6mm2 | m | 40 |  | 0
40. | 348 | A-Svít.LED 34W, 4100lm, 3800K, IP 40 čtverec AL rám. Mikropr. 595x595x15 | ks | 55 |  | 0
41. | 348 | B-Svítidlo přisazené kruhové , LED 44W, 4600lm, 4000K, IP 44 | ks | 5 |  | 0
42. | 348 | C-Svít.LED 40W, obyč, obdelník 1200mm, 5000lm, 4000K, IP 40 | ks | 5 |  | 0
43. | 348 | D-Svítidlo přisazené venkovní LED 30W, IP 54 | ks | 5 |  | 0
44. | 348 | E-Svítidlo LED prům , 40W, 5500lm, 4000K IP 65, opál kryt | ks | 24 |  | 0
45. | 348 | F-Svítidlo přisaz LED 38W, 4400lm obdelník 1210x238x52mm, 4000K, IP 20 | ks | 18 |  | 0
46. | 348 | N-Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem v pohotovost. Režimu, 30min | ks | 2 |  | 0
47. | 348 | hutní materiál na pomoc konstrukce | kg | 200 |  | 0
|  | materiál - součet |  |  |  | 0
II. SPECIFIKACE
P.č. | Položka | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Celk.cena
1. |  | Elektroměrová rozvodnice R-ELM - zapušť. Rozv. V protopož. provedení EI 45
IP54/20 600x700mm
bude obsahovat 1 x přípravu pro elektroměr pro přímé jednosazbové měření
1x trojpól. jistič 80A s vyrážecí cívkou - před ELM
pro TOTAL STOP ,Svorka řadová 5 ks, vybavení přípojnicemi a lištami
|  | vč.zapojení , vyzbrojení a typové zkoušky | ks | 1 |  | 0
2. |  | Hlavní rozvodnice RH-1 zapušť. Rozv. IP54/20 v protipožár. Prov EI 45
760 x 635x 247mm - 96 modulů
bude obsahovat 1 x hl. vypínač 80A, 1 x jistič. trojpól do 63A
29 x jistič, jednopól, 3x proud. Chránič, 2 x impuls. Relé
1 x poj. odpojovač pro poj. 22 58, 4 x poj. odpojovač pro poj 14 x 51
Svodič, přepětí - 1. stupeň, 1 x svodič přepetí 2. stupeň,
2 x napáj zdroj pro DT + el zámek
svorka řadová -51ks, vybavení přípojnicemi a lištami - vč. zapojení, vyzbrojení
|  | a typové zkoušky | ks | 1 |  | 0
3 |  | Podružná rozvodnice RP-2 zapušť. Rozv. IP54/20 v protipožár. Prov EI 45
1060 x 635x 247mm -144 modulů
bude obsahovat 1 x hl. jistič trojpól. 80A, 11 x jistič. trojpól do 63A
35 x jistič, jednopól, 4x proud. Chránič, 2 x impuls. Relé
1 x poj. odpojovač pro poj. 22 58, 3 x poj. odpojovač pro poj 14 x 51
1 x svodič přepetí 2. stupeň, 2 x vypínací cívka j jističi
svorka řadová -74ks, vybavení přípojnicemi a lištami - vč. zapojení, vyzbrojení
|  | a typové zkoušky | ks | 1 |  | 0
4 |  | Podružná rozvodnice RP-3 zapušť. Rozv. IP54/20 v protipožár. Prov EI 45
760 x 435x 247mm -52 modulů
bude obsahovat 1 x hl. jistič trojpól. 32A, 2 x jistič. trojpól do 63A
16 x jistič, jednopól, 2x proud. Chránič, 1 x impuls. Relé
2 x poj. odpojovač pro poj 14 x 51
1 x svodič přepetí 2. stupeň,
svorka řadová -27ks, vybavení přípojnicemi a lištami - vč. zapojení, vyzbrojení
|  | a typové zkoušky | ks | 1 |  | 0
|  | specifikace součet |  |  |  | 0
III. DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍH ELEKTROROZVODŮ
P.č. | Položka | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Celk.cena
1. |  | Demotáž stávajících el. rozvodů a el. zařízení | hod | 120 |  | 0
2. |  | Likvidace demont. Materiálu | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Zajištění stávajících el. obvodů, ELM rozv a napájení stávajících el. zař. | kpl | 1 |  | 0
|  | demontáže - součet |  |  |  | 0
IV. Pomocné stavební práce
C 46 M
P.č. | Položka | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Celk.cena
1. | 460 68-0513 | Vysekání rýh v beton. Zdech - 5 až7cmm | m | 250 |  | 0
2. | 460 68-0513 | Vysekání rýh v beton. Zdech - 7 až10cmm | m | 200 |  | 0
3. | 460 08-0002 | Zazdění a začištění rozvaděců | ks | 4 |  | 0
4. | 460 71-0013 | Vyplnění rýh v beton. Zdech - 5 až7cmm | m | 250 |  | 0
5. | 460 71-0014 | Vyplnění rýh v beton. Zdech - 7 až10cmm | m | 200 |  | 0
6. |  | Výmalba prostor | kpl | 1 |  | 0
|  | pomocné stavební práce - součet |  |  |  | 0