## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {0928af1f-2a0d-4294-9b77-bce4ac3319f5}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | SO-01 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | MŠ Třebíč - ul.Obránců Míru 491 - VZT kuchyně | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 14. 12. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Třebíč | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | SO-01
| Stavba: | [6 empty] | MŠ Třebíč - ul.Obránců Míru 491 - VZT kuchyně
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 14. 12. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Třebíč | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {0928af1f-2a0d-4294-9b77-bce4ac3319f5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO-01 |  |  |  | MŠ Třebíč - ul.Obránců Míru 491 - VZT kuchyně | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {0928af1f-2a0d-4294-9b77-bce4ac3319f5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## SO-01 - MŠ Třebíč - ul.Ob...
{0928af1f-2a0d-4294-9b77-bce4ac3319f5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MŠ Třebíč - ul.Obránců Míru 491 - VZT kuchyně
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 14. 12. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Třebíč |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Třebíč - ul.Obránců Míru 491 - VZT kuchyně
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 12. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Třebíč |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| Z-1 - Zař.č.1 - větrání kuchyně | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Třebíč - ul.Obránců Míru 491 - VZT kuchyně
Místo: | [5 empty] | Datum: | 14. 12. 2021
Zadavatel: |  |  | Město Třebíč |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.38691 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.38691 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | Z-1 | Zař.č.1 - větrání kuchyně |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.38691 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751611116 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla s výměnou vzduchu do 5000 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1854560830
| PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
2 | K | 1.1 | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1426363643
| PP |  | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací ve složení : přívodní ventilátor Vp=2300m3/h (EC motor), Vo=2300m3/h (EC motor), deskový rekuperátor včetně bypassu, kazety filtrů přívod-M5, odtah G4, interní bypass, vestavěný přímý výparník, vestavěný el.dohřívač uzavírací klapky vč.servophonů, pružné manžety. Podrobněji viz.specifikace zařízení D.1.4c.03 | [14 empty] | PP | 2
3 | M | 1.2 | Kompletní systém MaR pro zař.č.1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -450642835
| PP |  | Kompletní systém MaR pro zař.č.1 - vestavěný rozvaděč MaR, kompletní dodávka čidel dle schématu v příloze technické zprávy, snímačů, servopohonů, kompletního prokabelování systému, zprovoznění, zaškolení obsluhy, revize. Podrobná specifikace viz.D.1.4c.03 a schéma kabeláží příloha technické zprávy. Včetně projektu pro realizaci | [14 empty] | PP | 2
4 | M | 1.2a | Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 1.1. dodávka vč.montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506598259
| PP |  | Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 1.1. dodávka vč.montáže. | [14 empty] | PP | 2
5 | M | 1.2b | Tlačítko zvýšeného výkonu a signalizace stavu vzt do prostoru kuchyně, dodávky vč.montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 829317842
| PP |  | Tlačítko zvýšeného výkonu a signalizace stavu vzt do prostoru kuchyně, dodávky vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
6 | M | 1.2c | Detektor kouře | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1000990179
| PP |  | Detektor kouře do nasávacího vzt potrubí vč.kabeláže a montáže | [14 empty] | PP | 2
7 | M | 1.2d | Kompletní dodávka kabeláží vč.jističů, žlabů, vč.montáže, zapojení, zprovoznění, revize elektro, projektu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1403564601
| PP |  | Kompletní dodávky kabeláží, jističů, zapojení, zprovoznění dodávka vč.montáže a revize elektro CYKY 3x1,5 120m, CYKY 3x4 30m, CYKY 5x1,5 12m, CYKY 5x2,5 6m, CYKY 5x6 20m, CY6 60m, JYSTY 2x2x0,8 150m, UTP/FTP 70m, jistič 20A/3/C 1x, jistič 20A/1/C 1x, jistič 6A/1/C 1ks, jistič 6A/3/B 2ks, jistič 16A/3/B 1ks, teplotní čidlo 4x, servopohon klapky 2ks, krycí lišty 20m dle schématu kabeláží v příloze technické zprávy | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 1.3 | venkovní kondenzační jednotka pro přímý výparník zař.č.1.1. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -360748886
| PP |  | venkovní kondenzační jednotka pro přímý výparník zař.č.1.1, 400V, Qchl=12kW, akust.tlak 1m max 52dB(A),chladivo R410A, invertor, dodávka včetně konzole a montáže, včetně dodávky a montáže modulu omezení výkonu | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 1.3a | Komunikační modul | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 781020558
| PP |  | Komunikační modul chladící jednotky pro řízení 0-10V, včetně expanzního ventilu a příslušenství chladícího okruhu, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 1.3b | propojovací Cu potrubí vč.izolace, komunikačního kabelu 16/10, krycí lišty | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2067825637
| PP |  | propojovací Cu potrubí vč.izolace, komunikačního kabelu 16/10, krycí lišty | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 1.3c | tlaková zkouška | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1884327508
| PP |  | tlaková zkouška | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 1.3d | napuštění systému chladivem | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 258461259
| PP |  | napuštění systému chladivem | [14 empty] | PP | 2
13 | M | 1.4a | Regulační klapka DN 315 vč.servopohonu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1653310446
| PP |  | Regulační klapka DN 315 vč.servopohonu | [14 empty] | PP | 2
14 | M | 1.4b | Regulační klapka 400x300 vč.servopohonu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1642592373
| PP |  | Regulační klapka DN 400x300 vč.servopohonu | [14 empty] | PP | 2
15 | M | 1.5 | Nerezová digestoř s indukčním systémem 2400x1400x500 vč.tukových filtrů a osvětlení, 1x hrdlo, dodávka vč.montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1130638404
| PP |  | Nerezová digestoř s indukčním systémem 2400x1400x500 vč.tukových filtrů a osvětlení, 1x hrdlo, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
16 | M | 1.6 | Nerezová digestoř s indukčním systémem 1400x1200x500 vč.tukových filtrů a osvětlení, 1x hrdlo, dodávka vč.montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -990422215
| PP |  | Nerezová digestoř s indukčním systémem 1400x1200x500 vč.tukových filtrů a osvětlení, 1x hrdlo, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 1.7 | Nerezová digestoř s indukčním systémem 1800x1300x500 vč.tukových filtrů a osvětlení, 1x hrdlo, dodávka vč.montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 938796903
| PP |  | Nerezová digestoř s indukčním systémem 1800x1300x500 vč.tukových filtrů a osvětlení, 1x hrdlo, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 751311302 | Mtž vyústi textilní kruhové D do 400 mm | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1782163483
| PP |  | Montáž vyústí textilní kruhové, průměru přes 200 do 400 mm | [14 empty] | PP | 2
19 | M | 1.8 | Textilní kruhová výustka | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1888693587
| PP |  | Textilní kruhová výustka kruhová DN 315 vč.závěsného systému a obručí, které zajistí držení tvaru i když potrubím nebude proudit vzduch, barva bílá | [14 empty] | PP | 2
20 | M | 1.9 | Textilní kruhová výustka | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1299589895
| PP |  | Textilní kruhová výustka kruhová DN 250 vč.závěsného systému a obručí, které zajistí držení tvaru i když potrubím nebude proudit vzduch, barva bílá | [14 empty] | PP | 2
21 | K | 751311093 | Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546068050
| PP |  | Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2 | [14 empty] | PP | 2
22 | M | 1.10 | Odlučovač tuku nerezový 500x200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1786896680
| PP |  | Odlučovač tuku nerezový 500x200 na čtyřhr.potrubí s krčkem dl.150mm, zkrátit při montáži | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 751344114 | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1350950382
| PP |  | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm | [14 empty] | PP | 2
24 | M | 1.11 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 400 dl.900mm pozink | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -556369078
| PP |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 400 dl.900mm pozink, provedení s těsněním | [14 empty] | PP | 2
25 | M | 1.12 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 400 dl.600mm pozink | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 676956696
| PP |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 400 dl.600mm pozink, provedení s těsněním | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 751514876 | Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1739742433
| PP |  | Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
27 | M | 4291.13 | Regulátor konstatního průtoku DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 731824892
| PP |  | Regulátor konstatního průtoku DN 125 | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 751322012 | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1644273856
| PP |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
29 | M | 1.14 | Odvodní talířový ventil DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -265701964
| PP |  | Odvodní talířový ventil DN 125 | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 1.15 | Nasávací kus vč.mřížky 600x300 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -687635623
| PP |  | Nasávací kus vč.mřížky 600x300, dodávka vč.montáže (oblouk provedení ALP, rozměry doměřit před montáži dle nasávacího otvoru) | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 1.16 | Kazeta předfiltru 600x300 vč.filtrační vložky G4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -891760715
| PP |  | Kazeta předfiltru 600x300 vč.filtrační vložky G4, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 1.17 | Výfuková hlavice | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1935243515
| PP |  | Výfuková hlavice vč.tlumiče hluku, úpravy stávajícího podstavce na střeše objektu, dodávka vč.montáže a nezbytných úprav na střeše objektu | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01081 | 0.16215 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1120868337
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [14 empty] | PSC | 2
34 | K | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,28 m2 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01858 | 0.22296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2000702434
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [14 empty] | PSC | 2
35 | K | 713150 | Čtyřhranné potrubí | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2071310707
| PP |  | Čtyřhranné a kruhové potrubí pozink.krčky, odskoky, úprava potrubí, doměry. Dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 713845 | Čtyřhr. ALP potrubí | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -681718958
| PP |  | Čtyřhr. ALP potrubí tl.20mm, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
37 | K | R713000003 | Tepelná kaučuková izolace tl.20mm ALS, dodávka vč.montáže | m2 | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -928118038
| PP |  | Tepelná kaučuková izolace tl.20mm ALS, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 805001 | Revizní dvířka | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19779996
| PP |  | Revizní dvířka do sádrokartonu 300x300 tlačný zámek, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 805002 | Přisazený LED stropní panel | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2038019088
| PP |  | Přisazený LED stropní panel dl.900mm vč.vypínače, zdroje, kabeláže, montáže | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 805003 | LED panel montáž do podhledu sádrokarton. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 223613243
| PP |  | LED panel 600x600 montáž do podhledu sádrokarton., vč.vypínače, zdroje, kabeláže, montáže | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 805004 | Dvoukřídlé plné dveře | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 889648538
| PP |  | Dvoukřídlé plné dveře š.1450 do strojovny vzt vč.zárubně, dodávka vč.montáže, zazdění, vybourání stávajících dveří | [14 empty] | PP | 2
42 | K | R751000004 | Spojovací, těsnící, závěsný materiál | kg | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558880094
| PP |  | Spojovací, těsnící, závěsný materiál | [14 empty] | PP | 2
43 | K | R751000005 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -468456183
| PP |  | Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | [14 empty] | PP | 2
44 | K | R751000006 | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění MaR | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -577017240
| PP |  | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění systému, včetně revize | [14 empty] | PP | 2
45 | K | R751000011 | Demontáže | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 929230500
| PP |  | Demontáže stávající vzduchotechniky v prostoru kuchyně a strojovny vzt (přívodní jednotka), střešní ventilátor, potrubí včetně ekologické likvidace | [14 empty] | PP | 2
46 | M | R713000016 | Nátěr | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 829397493
| PP |  | Nátěr pozink.potrubí v prostoru kuchyně RAL9016 bílá, potravinářský atest, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
47 | K | PL-1 | Dodávka a montáž bezpečnostního uzávěru plynu BAP vč.revize | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1330595533
| PP |  | Dodávka a montáž bezpečnostního uzávěru plynu BAP vč.revize (přívod plynu ke kuch.stoličce) | [14 empty] | PP | 2
48 | K | ST-4 | Vybourání, přisekání, následná zazdívka otvorů | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 823931179
| PP |  | Vybourání příp.jádrové vrtání nových prostupů, přisekání, následná zazdívka otvorů vč.zapravení nových otvorů i po stávajících rozvodech vzt | [14 empty] | PP | 2
49 | K | ST-5 | Přesuny suti a vybouraných hmot | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -381476746
| PP |  | Přesun suti a vybouraných hmot vč.naložení a složení suti, vnitrostaveništní doprava suti, vodorovného přemístění, poplatku za skládku | [14 empty] | PP | 2
50 | K | ST-9 | Zakrytí podlah, spotřebičů před zahájením prací | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 915518877
| PP |  | Zakrytí podlah, spotřebičů před zahájením prací | [14 empty] | PP | 2
51 | K | EL-1 | Demontáže stávajícího osvětlení | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -353451408
| PP |  | Demontáže stávajícího osvětlení, které bude v kolizi s vzt, následná zpětná montáž, osazení 2ks nového osvětlení | [14 empty] | PP | 2
52 | K | ST-10 | Zapravení stropu po demontáži stávající vzt | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781418521
| PP |  | Zapravení stropu po demontáži stávající vzt | [14 empty] | PP | 2
53 | K | ST-11 | Sádrokartonová konstrukce k digestoři zař.č.1.5 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810024893
| PP |  | Sádrokartonová konstrukce k digestoři zař.č.1.6, obklad bočních stran nad digestoří sádrokartonem včetně tmelení, přebroušení, výmalby | [14 empty] | PP | 2
54 | K | ST-12 | Sádrokartonová konstrukce k digestoři zař.č.1.6 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -342584332
| PP |  | Sádrokartonová konstrukce k digestoři zař.č.1.6, obklad bočních stran nad digestoří sádrokartonem včetně tmelení, přebroušení, výmalby | [14 empty] | PP | 2
55 | K | ST-13 | Sádrokartonová konstrukce k digestoři zař.č.1.7 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101922795
| PP |  | Sádrokartonová konstrukce k digestoři zař.č.1.7, obklad bočních stran nad digestoří sádrokartonem včetně tmelení, přebroušení, výmalby | [14 empty] | PP | 2
56 | K | ST-14 | Sádrokartonový obklad odtahového potrubí vzt | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2085393423
| PP |  | Sádrokartonový odtahového potrubí vzt 20m2, včetně tmelení, přebroušení, výmalby | [14 empty] | PP | 2
57 | K | ST-15 | Výmalba | m2 | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548261170
| PP |  | Kompletní výmalba v prostoru kuchyně malba bílá s potravinářským atestem dvojnásobná + 1x penetrace, včetně výmalby v m.č.2.04, 2.15 (bez potr.atestu) | [14 empty] | PP | 2
58 | K | ST-16 | Úklid | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1989890639
| PP |  | Úklid průběžný, včetně kompletního úklidu po provedení prací před předáním díla objednavateli. | [14 empty] | PP | 2
59 | K | OST | Pomocné práce nezahrnuté v rozpočtu | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -12980896
| PP |  | Pomocné práce nezahrnuté v rozpočtu - stavební přípomoce, přisekání otvorů atd. | [14 empty] | PP | 2
60 | K | OST-2 | Dokumentace skutečného provedení stavby, doklady k předání, štítky | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1998148676
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, doklady k předání, štítky | [14 empty] | PP | 2
61 | K | EL-14 | Revize elektro | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1531686494
| PP |  | Revize elektro | [14 empty] | PP | 2
62 | K | 715009 | Koordinace prací na stavbě | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2006302320
| PP |  | Koordinace prací na stavbě, účast na kontrolních dnech | [14 empty] | PP | 2
63 | K | ST-17 | Strojovna - stavební úpravy | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -262726246
| PP |  | Vybourání betonového podstavce pod stávající přívodní jednotkou, odvoz suti, oprava podlahy - samonivelační stěrka, nátěr RAL - šedá 4m2, zazdění potrubí do instal.šachty, zazdění nových dveří do strojovny vzt, nové osvětlení v prostoru strojovny vzt vč.vypínače | [14 empty] | PP | 2
64 | K | ZTI-1 | Odvod kondenzátu od vzt jednotky zař.č.1.1 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1387167165
| PP |  | Odvod kondenzátu od vzt jednotky zař.č.1.1, vč.sifonu a zaústění do nejbližšího odpadu vč.úpravy stávajícího potrubí odpadu | [14 empty] | PP | 2
65 | K | ZTI-2 | Nerezová kondenzátní vana pod venkovní klim.jednotku | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612870700
| PP |  | Nerezová kondenzátní vana pod venkovní klim.jednotku vč.topného kabelu, odvodu kondenzátu | [14 empty] | PP | 2