## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | PS 03 | Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka
| Objekt: |  | PS 03 | ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGIE STRAVOVACÍHO PROVOZU
1187 | Rozpočet: |  | PS 03 | Zařízení technologie stravovacího provozu
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | VMS Projekt s.r.o.
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | PS 03 | ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGIE STRAVOVACÍHO PROVOZU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | PS 03 | Zařízení technologie stravovacího provozu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
#POPS | Popis stavby: PS 03 - Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka
#POPO | Popis objektu: PS 03 - ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGIE STRAVOVACÍHO PROVOZU
#POPR | Popis rozpočtu: PS 03 - Zařízení technologie stravovacího provozu
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| PS 03 | Zařízení technologie stravovacího provozu |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## PS 03 Rekapitulace
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | PS 03 | Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka | [25 empty] | STA
O: | PS 03 | ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGIE STRAVOVACÍHO PROVOZU | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | PS 03 | Zařízení technologie stravovacího provozu | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | PS 03 | Zařízení technologie stravovacího provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5061867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 2 | Pool bar | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445246 | 1445246 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 3 | Restaurace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616621 | 3616621 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
*Poznámka:
Pokud je v soupisu prací odkaz na normy nebo technické dokumenty umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení dle §89 a §90 zákona 134/2016sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
Pokud jsou v seznamu uvedeny konkrétní výrobky, slouží pro popis požadovaného standardu a nezakládají povinnost dodavatele tyto výrobky použít.
V případě použití jiných než doporučených výrobků musí tyto periferie splňovat požadované standardy či vyšší, a měly by být schváleny projektantem.
Případné záměny musí být změny zapracované do projektové dokumentace skutečného provedení.
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Pool bar
poz. | Předmět - název | Rozměry | Napětí | Ks | Cena/kus bez DPH | Cena celkem bez DPH
A | Suchý sklad |  |  |  |  | 0
A1 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, regál lakovaný bílý komaxit, montované provedení | 1050x700x2000 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
A2 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, regál lakovaný bílý komaxit, montované provedení | 1000x600x2000 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
A3 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, regál lakovaný bílý komaxit, montované provedení | 1000x700x2000 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
A4 | Profesionální chladnička, objem 570 lt, nerezová, 1x plné dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, | 770x695x1890 | 0,2kW/230V | 1 |  | 0
A5 | Chladící skříň, ventilované cirkulační chlazení, automatické odtávání, objem 700 lt, automatické odtávání kondenzátu, digitální termostat, celonerezové provedení - vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304, izolace 50 mm, uzamykatelné a samozavírací dveře (do 90°), panty vlevo, nastavitelné nožičky, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1, nastavitelné roštové police 3 ks, rozsah teploty -2 až +8 °C | 693x826x2008 | 0,25 kW/230 V | 1 |  | 0
B | Sklad nápojů |  |  |  |  | 0
B1 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police s podélnými výztuhami, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, světlost spodní police 105 mm, svařované nerezové provedení | 1000x450x1800 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
B2 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police s podélnými výztuhami, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, světlost spodní police 105 mm, svařované nerezové provedení | 750x450x1800 |  | 1 |  | 0
C | Čistá příprava zeleniny a studené kuchyně |  |  |  |  | 0
C1 | Chlazený stůl dvousekcový, 4x zásuvka, objem 274 litrů, celonerezové provedení, perforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladivo R-600a, bez CFC, chlazení s nucenou cirkulací, pracovní teplota -2 °C až +8 °C při okolní teplotě 43 °C, digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmražování, stupeň ochrany IPX5, tlakově vstřikovaná polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40kg/m3 výškově stavitelné nožičky - bez pracovní desky, agregát vlevo | 1342x700x850 | 0,2kW/230V | 1 |  | 0
C2 | Pracovní deska s dřezem, vevařený lisovaný dřez o rozměru 330x330x200 umístěný vlevo, otvor pro vodovodní baterii, zadní lem, nerezové provedení | 1550x700 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
C3 | Stojánková vodovodní baterie |  |  | 1 |  | 0
C4 | Stolový nástavec jednopatrový, po 1350 mm zleva bude dvoupatrový nástavec až do konce nástavby, nerezové provedení | 2400x400x400 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
C5 | Chladící pizza nástavba, celonerezové provedení s vrchním nerezovým krycím víkem, kapacita 5x GN 1/4, ovládání elektronickým displejem, pracovní teplota +2 až +8°C, automatické odtávání | 1342x336x290 | 0,15kW/230V | 1 |  | 0
D | Varna |  |  |  |  | 0
D1 | Varný ostrov - 3x vevařený varný spotřebič, nerezové provedení, zadní lem, varný ostrov z čela zapláštěný nerezovým plechem, vestavěný elektrický rozvaděč pro pozice D2 až D4, | 2350x850x900 |  | 1 |  | 0
D2 | Indukční vestavná deska, plotna o rozměru 350×570 mm, 2x plotna o výkonu 5 kW, stupeň krytí IPX5, zásuvka na odpadní tuk, odnímatelný čelní panel, samostatně ovládané topné zóny | 400×600×310 | 10kW/400V | 1 |  | 0
D3 | Elektrická fritéza určená pro vestavbu do varného ostrova, objem vany 2x10 lt, plně výklopné topné tělesa pro snadné čistění, součástí fritovací koš a víko a filtrační nádoba, výpusť, studená zóna, stupeň krytí IPX5, regulace 50-190 °C, | 630x690x610 | 13,2kW/400V | 1 |  | 0
D4 | Grilovací deska určená pro vestavbu do varného ostrova. Nerezové provedení, velikost varné plochy 450x395 mm, regulace teploty 50 - 300°C, Nerezová hladká plocha o tloušce 14 mm, stupeň krytí IPX5, zásuvka na odpadní tuk, odnímatelný čelní panel, samostatně ovládané topné zóny | 400x600x220 | 4,5kW/400V | 1 |  | 0
D5 | Hot-dog 4 trny + nádoba, celonerezové provedení, vypínač a kontrolka chodu, skleněná nádoba na ohřev párků, samostatné vyhřívání hrotů a nádoby, trny z leštěného hliníku, průměr trnu 25 mm, délka trnu 190 mm, derované dno a dělící příčka nádoby | 480x300x350 | 1,1kW230V | 1 |  | 0
D6 | Kontaktní gril, celonerezové provedení, grilovací deska z ocelové slitiny s teflonovým povrchem, kontrolka chodu a vyhřátí, síťový vypínač, zásuvka na odpadní tekutiny, hodní deska rýhovaný povrch, spodní deska hladký povrch | 409x405x182 | 3kW/230V | 1 |  | 0
D7 | Salamander elektrický, rozměr roštu 440x520 mm, regulace 50 až 300 °C, regulace výšky topných tělěs nad surovinou, ovládání mechanické, kontrolka chodu, odnímatelný rošt, nerezové provedení | 450x520x525 | 2,8kW/230V | 1 |  | 0
D8 | Nástěnná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, osvětlení | 2100×1000×450 | 230 V | 1 |  | 0
E | Výdej jídel |  |  |  |  | 0
E1 | Pracovní stůl na trnoži, nerezové provedení, spodní prostor s přípravou na zabudování podstolového mrazáku, zadní lem s přípravou pro zabudování zásuvky na 230V, zvýšený zadní lem | 1500x700x900 Doměrek |  | 1 |  | 0
E2 | Profesionální mraznička, objem 130 lt, nerezová, 1x plné dveře, statické chlazení, digitální termostat, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až -24°C | 600x600x845 | 0,15kW/230V | 1 |  | 0
E3 | Pokladna - dodávka investora |  |  | 0 |  | 0
E4 | Předokenní roleta - dodávka stavby |  |  | 0 |  | 0
F | Zmrzlina |  |  |  |  | 0
F1 | Stroj na točenou zmrzlinu, dva druhy zmrliny + míchaná - distributor zmrzliny |  | 0,5kW/230V | 0 |  | 0
F2 | Pracovní stůl na trnoži, nerezové provedení, spodní prostor s přípravou na zabudování podstolové chladničky, zadní lem s přípravou pro zabudování zásuvky na 230V, zvýšený zadní lem | 1300x700x900 |  | 1 |  | 0
F3 | Profesionální chladnička, objem 130 lt, nerezová, 1x plné dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, | 600x600x845 | 0,15 kW/230 V | 1 |  | 0
F4 | Výrobník ledové tříště, objem 3x10lt, systém míchání šnekový, druh chladícího systému - Aria- vzduchem, funkce noční režim, LED osvětlení zásobníků, | 620x480x800 | 1,1 kW/230 V | 1 |  | 0
G | Výdej nápojů |  |  |  |  | 0
G1 | Chladící nápojový (barový) stůl dvousekcový, 4x zásuvka, zásuvky jsou osazeny učinným magnetickým těsněním o nosnosti 60kg, digitální termostat, nad agregátem vevařená chlazená vana velikosti GN 1/1, agregát vlevo, vlevo přesah desky stolu 450 mm, zadní lem s přípravou pro zabudování zásuvky na 230V, zadní zvýšený lem | 1320x650x900 |  | 1 |  | 0
G2 | Automatický kávovar, cca do 150 porcí za den, nastavitelné množství vody i kávy, integrovaný mlýnek s nastavením hrubosti mletí, regulace kávy 6 až 10 gramů, ohřívací plocha na šálky, zabudovaný kapučinátor, tryska na horkou vodu a páru, zásobník vody na 4,0 lt + vodní řád, zásobník kávy 1000 gr, kapacita zásobníku odpadní kávy 40 porcí, 8 stupňů hrubosti mletí, elektronické ovládání - "one touch", automatické čištění, komunikace v češtině, tlak čepadla 15 barů, automatická dekalcifikace, funkce automatického vypnutí | 334x452x574 | 1,4 kW/230 V | 1 |  | 0
G3 | Pokladna - dodávka investora |  |  | 0 |  | 0
G4 | Barový stůl, 2x vevařený lisovaný dřez o rozměru 500x300x500 mm umístěný vpravo, otvor pro baterii u dřezu, 1x otvor pro baterii sodobaru, prolamovaná pracovní deska, 1x odkapní vanička o rozměru 800x200 mm s ostřikem sklenic umístěná pod výčepním stojanem, 1x vevařená odkapní vanička o rozměru 250x400 mm, cca na středu stolu, zadní lem s přípravou pro zabudování zásuvky na 230V, zadní zvýšený lem | 2000x650x900 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
G5 | Podstolní sodobar, dva chlazené nápoje, chladící výkon 60-80 l/h, chladící výkon kompresoru 1/5HP, vč. příslušenství (redukční ventili a spojky s podobně), mechanická baterie k sobodarům pro umístění na pracovní desku, 1x vývod na chlazenou vodu a 1x vývod sodu, (tlaková láhev plyn CO2 - zajistí si sám investor) | 460x440x455 | 0,67 kW/230 V | 1 |  | 0
G6 | Myčka sklenic (spülboy) má nový speciální tvar umožňující bezproblémové mytí sklenic s uchem - Dodávka pivovaru |  |  | 0 |  | 0
G7 | Baterie výčepní stojánková se spodním vývodem pro připojení myčky sklenic - Dodávka pivovaru |  |  | 0 |  | 0
G8 | Výčepní stojan vč. chlazení a příslušenství - Dodávka pivovaru |  |  | 0 |  | 0
G9 | Předokenní roleta - dodávka stavby |  |  | 0 |  | 0
G10 | Pracovní stůl na trnoži, zadní a levý zvýšený lem, výřez zadního levého rohu kvůli sloupu, nerezové provedení | 700x650x900 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
H | Mytí skla |  |  |  |  | 0
H1 | Mycí stůl s vevařeným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250 mm vlevo, levý a zadní lem, prolamovaná pracovní deska, 1x otvor pro stojánkovu baterii, vpravo pod pracovní deskou zabudovaná podstolová myčka nádobí, nerezové provedení, zadní stěna zvýšená a vyztužená pro připevnění tlakové sprchy, výška cca 600 mm nad pracovní deskou | 1100x700x900 |  | 1 |  | 0
H2 | Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem | 150x200x1200 |  | 1 |  | 0
H3 | Myčka podstolová, koš 400x400 mm, vstupní výška 309 mm, barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07), VarioPower systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru "S" s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čístící sílu s nastavitelným tlakem vody/mycího čerpadla, vyměnitelní, lehce vyjímatelná mycí pole, Zobrazení teplot (bojler a tank), zobrazení provozních ůdajů, zobrazení chybových hlášení vč. kódů chyb a textu, Hygienický záznámník s pamětí dat, řízený samočistítí program, USB rozhraní, časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky, program na výměnu vody v nádrži, program a odvápnění, hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem, 4- násobný filtrační systém se senzorem zakalení, dvouplášťové krytování včetně dveří, odpadní čerpadlo, zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku, bezpečností spínač ve dveříchs polohou větrání dveří, Nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis), Termostop pro hygienickou bezpečnost, zabudovaná rekuperace - zpětné získávání tepla z odpadních par | 460x603x845 | 3,2 kW/230 V | 1 |  | 0
H4 | Vozík na GN 2/1, nerezové provedení, kapacita každého vsunu - 2x GN 1/1, celková kapacita vozíku 13 vsunů, 4x kolečka, dvě ze čtyř koleček opatřeny aretační brzdou | výška vozíku 1750 mm |  | 1 |  | 0
H5 | Změkčovač vody pro myčku nádobí, konvektomat, kávovar, provedení automatické s objemovým řízením, teplota vody max. 43°C, kapacita zásobníku 20 kg, objem pryskyřice 10 lt | 320x662x635 | 0,05 kW/230 V | 1 |  | 0
J | Mytí provozního nádobí |  |  |  |  | 0
J1 | Mycí stůl s lisovanými dřezy, 2x vevařený lisovaný dřez o rozměru 600x500x300 mm, zadní lem, prolamovaná pracovní deska, nerezové provedení | 1400x700x900 |  | 1 |  | 0
J2 | Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem | 150x200x1200 |  | 1 |  | 0
J3 | Skladový regál s plými policemi, 4x police s podélnými výztuhami, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, světlost spodní police 105 mm, svařované nerezové provedení, levá strana zapláštěná nerezovým plechem | 500x700x1800 |  | 1 |  | 0
| Cena za dopravu, montáž, montážní materiál a zaškolení |  |  | 1
Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení
kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240* tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plné nerez police tl. 40mm, pracovní desky
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## Restaurace
poz. | Předmět - název | Rozměry | Napětí | Ks | Cena/kus bez DPH | Cena celkem bez DPH
A | Suchý sklad |  |  |  |  | 0
A1 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, regál lakovaný bílý komaxit, montované provedení | 1050x600x2000 |  | 2 |  | 0
A2 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, regál lakovaný bílý komaxit, montované provedení | 950x600x2000 DOMĚREK |  | 2 |  | 0
B | Chlazený sklad |  |  | 1 |  | 0
B1 | Chladící box, hliníková podlaha protiskluzová, panel boxu tl. 60 mm, 1x chladírenské dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. | 1965x2200 vnější rozměry | 1 kW/230 V | 1 |  | 0
B2 | Chladící jednotka, Technologie chlazení pro objem 10 m3, rozsah +2 až +4°C |  | 1,5 kW/230 V | 1 |  | 0
B3 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police s podélnými výztuhami, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, světlost spodní police 105 mm, svařované nerezové provedení | 850x600x1800 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
B4 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police s podélnými výztuhami, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, světlost spodní police 105 mm, svařované nerezové provedení | 1100x600x1800 |  | 1 |  | 0
B5 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police s podélnými výztuhami, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, světlost spodní police 105 mm, svařované nerezové provedení- snížený kvůli výparníku chlazeného boxů | 1200x600x1550 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
B6 | Profesionální chladnička, objem 340 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, | 600x600x1855 | 0,15kW/230V | 1 |  | 0
B7 | Výrobník ledu, max. výkon za 24 h - 154 kg, kapacita zásobníku 65 kg, nerezové provedení, led je vytvářen nástřikem do formových kalíšků | 840x740x1185 | 1,3kW/230V | 1 |  | 0
C | Mražený sklad |  |  | 1 |  | 0
C1 | Mrazící box, hliníková podlaha protiskluzová, panel boxu tl. 100 mm, 1x mrazírenské dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, prahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. | 1685x2200 vnější rozměry | 1kW/230V | 1 |  | 0
C2 | Mrazící jednotka, Technologie chlazení pro objem 8,2 m3 a -18°C |  | 1,5kW/400V | 1 |  | 0
C3 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police s podélnými výztuhami, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, světlost spodní police 105 mm, svařované nerezové provedení | 850x400x1800 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
C4 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police s podélnými výztuhami, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, světlost spodní police 105 mm, svařované nerezové provedení | 850x600x1800 DOMĚREK |  | 2 |  | 0
C5 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police s podélnými výztuhami, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, světlost spodní police 105 mm, svařované nerezové provedení - snížený kvůli výparníku chlazeného boxu | 1100x600x1550 Doměrek |  | 1 |  | 0
C6 | Profesionální mraznička, objem 570 lt, bílá, 1x plné dveře, statické chlazení, digitální termostat, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až -25°C, | 770x695x1890 | 0,35kW/230V | 1 |  | 0
D | Chlazený sklad nápojů |  |  | 1 |  | 0
D1 | Chladící box, hliníková podlaha protiskluzová, panel boxu tl. 60 mm, 1x chladírenské dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. | atyp 2150x2560 vnější rozměry | 1,2kW/230V | 1 |  | 0
D2 | Chladící jednotka Technologie chlazení pro objem 15m3 a +5 až +8°C |  | 1,8kW/230V | 1 |  | 0
D3 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police s podélnými výztuhami, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, světlost spodní police 105 mm, svařované nerezové provedení | 1250x600x1800 |  | 1 |  | 0
D4 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police s podélnými výztuhami, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, světlost spodní police 105 mm, svařované nerezové provedení | 1200x600x1800 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
E | Příprava masa a vytloukání vajec |  |  | 1 |  | 0
E1 | Nerezová kombinovaná výlevka, rozměr výlevky 400x400x200, rozměr umyvadla 440x280x140 | 500x700x850 |  | 1 |  | 0
E2 | Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové loketní ovládání "CLINIC" |  |  | 1 |  | 0
E3 | Chlazený stůl třísekcový, 2x dvířka 2x zásuvka, objem 428 litrů, celonerezové provedení, stůl osazený pracovní deskou s lisovaným dřezem 330x330x200 mm nad agregátem, perforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladivo R-600a, bez CFC, chlazení s nucenou cirkulací, pracovní teplota -2 °C až +8 °C při okolní teplotě 43 °C, digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmražování, stupeň ochrany IPX5, tlakově vtřikovaná polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40kg/m3, výškově stavitelné nožičky, agregát vpravo | 1792x700x850 | 0,2kW/230V | 1 |  | 0
E4 | Stojánková vodovodní baterie |  |  | 1 |  | 0
E5 | Skříňka uzavřená s pouvnými dvířky a policí, stavitelná prostřední police, spodní police opatřena "kořenkami" 5x GN 1/9, nerezové provedení | 1800x350x600 |  | 1 |  | 0
F | Čistá příprava zeleniny a studené kuchyně |  |  | 1 |  | 0
F1 | Chlazený stůl dvousekcový, 4x zásuvka, objem 274 litrů, celonerezové provedení, perforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladivo R-600a, bez CFC, chlazení s nucenou cirkulací, pracovní teplota -2 °C až +8 °C při okolní teplotě 43 °C, digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmražování, stupeň ochrany IPX5, tlakově vtřikovaná polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40kg/m3, výškově stavitelné nožičky - bez pracovní desky, agregát vlevo | 1342x700x850 | 0,2kW/230V | 1 |  | 0
F2 | Pracovní deska s dřezem, vevařený lisovaný dřez o rozměru 330x330x200 mm, umístěn vlevo, otvor pro vodovodní baterii, zadní lem, nerezové provedení | 1342x800 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
F3 | Stojánková vodovodní baterie |  |  | 1 |  | 0
F4 | Stolový nástavec jednopatrový, zprava 1200 mm bude nástavec dvoupatrový, nerezové provedení | 2200x450x700 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
F5 | Chladící pizza nástavba, celonerezové provedení s vrchním nerezovým krycím víkem, kapacita 5x GN 1/4, ovládání elektronickým displejem, pracovní teplota +2 až +8°C, automatické odtávání | 1342x336x290 | 0,15kW/230V | 1 |  | 0
G | Varna |  |  | 1 |  | 0
G1 | Konvektomat elektrický, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY, kapacita 6x GN 1/1, speciální vyjímatelné závěsné rámy s rozestupem zásuvů 68 mm se zabezpečením proti sklouznutí, režimy konvektomatu: Vaření v páře 30°C až 130°C, Horký vzduch 30°C až 300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30°C až 300°C, 6-bodová vpichová sonda, trojíté sklo dveří, inteligetní síťové propojitemný varný systém s režimem: drůběž, maso, ryby, vaječné pokrmy, dezerty a přílohy, zelenina a pečivo, finishing, metody vaření: smažení, vaření, pečení a grilovaní, Inteligentní Asistenti: iDensityControl - Inteligentní regulace klimatu, iCooking Suite -Inteligentní příprava pokrmů, iProductionManager -optimální organizace nekolika varných procesů a kombinované přípravy, automatické odstraění mezer v plánování, automatická optimalizace času a energie připlánovaní přípravy na stejnou dobu. iCareSystem: Inteligentní systém čištění a odvápňování zařízení systém sám zvolí délku programu a množství mycích a odvápňovacích tablet dle míry znečištění, Inteligentní fukce: - Inteligentní regulace klimatu s meřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta. - Dynamické proudění vzduchu ve varné komoře, ventilátor s pěti rychlostmi. - Na sekundu přesnémonitorování a vypočítání zhnědnutí na základě Maillardovy reakce s cíle opakovat optimální výsledek vaření. Intuitivní programování až 1200 varných programů obsahujících až 12 kroků. Funkce Cool-Down - rychlé zchlazení varné komory, LED osvětlení komory s vysokým barevným rozlišením, Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkčí rozprašování a vodního paprsku, Integrovaná brzda oběžného kola ventilátoru, Datová Pamět HACCP s výstup přes USB disk nebo volitelné ukládání a správa v siťovém rozhraní ConnectedCooking na bázi cloudu, 9 programů čístění určených k bezobslužnému čištění přes noc, Extrémně rychlé 12 minutové čištění, Hygienická instalace bez použití noh pro sadné a bezpečné čištění, Ochrana proti stříkající vodě IPX5, Barevný dotykový displej 10,1" s vysokým rozlišením, Centrální ovládací kolečko s funkcí push, Možnost nastavení více než 55 jazyků, úspora energie potvrzená certifikátem Eneregy Star 3.0 | 850x804x842 | 10,8kW/400V | 1 |  | 0
G2 | Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2× sloupec zásuvů pro GN 1/1 | dle konvektomatu |  | 1 |  | 0
G4 | Varný ostrov - 4x vestavěný varný spotřebič, nerezové provedení, zadní lem, vpravo pod pracovní deskou vestavěný chlazený stůl dvousekcový, 4x zásuvka, objem cca 250 lt, varný ostrov z čela zapláštěný nerezovým plechem, v pracovní ploše zabudované 2x gastronádoba o velikosti GN 1/3, vestavěný elektrický rozvaděč pro pozice G5 až G9, 1x zásuvka na 230V, napoustěcí rameno na vodu | 3050x850x900 |  | 1 |  | 0
G5 | Grilovací deska určená pro vestavbu do varného ostrova. Nerezové provedení, velikost varné plochy 450x595 mm, regulace teploty 50 - 300°C, Nerezová hladká plocha o tloušce 14 mm, stupeň krytí IPX5, zásuvka na odpadní tuk, odnímatelný čelní panel, samostatně ovládané topné zóny | 600x600x220 | 6,0 kW/400V | 1 |  | 0
G6 | Indukční vestavná deska, plotna o rozměru 350×570 mm, 2x plotna o výkonu 5 kW, stupeň krytí IPX5, zásuvka na odpadní tuk, odnímatelný čelní panel, samostatně ovládané topné zóny | 400×600×310 | 10kW/400V | 1 |  | 0
G7 | Elektrická fritéza určená pro vestavbu do varného ostrova, objem vany 18 lt, plně výklopné topné tělesa pro snadné čistění, součástí 2x fritovací koš a víko a filtrační nádoba, výpusť, studená zóna, stupeň krytí IPX5, regulace 50-190 °C, | 540x670x640 | 13,5kW/400V | 1 |  | 0
G8 | Elektrická fritéza určená pro vestavbu do varného ostrova, objem vany 2x10 lt, plně výklopné topné tělesa pro snadné čistění, součástí fritovací koš a víko a filtrační nádoba, výpusť, studená zóna, stupeň krytí IPX5, regulace 50-190 °C, | 630x690x610 | 13,2kW/400V | 1 |  | 0
G9 | Mrazicí skříň, ventilované cirkulační chlazení, automatické odtávání, objem 700 lt, automatické odtávání kondenzátu, digitální termostat, celonerezové provedení - vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304, izolace 50 mm, uzamykatelné a samozavírací dveře (do 90°), nastavitelné nožičky, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1, nastavitelné roštové police 3 ks, rozsah teploty -16 až -21 °C | 693x826x2008 | 0,7 kW/230 V | 1 |  | 0
G10 | Pracovní stůl s vevařeným udžovačem hranolek (pozice G11), ve spodní části příprava pro zabudování rozpékací pece (pozice G12), zadní lem, nerezové provedení, vestavěný elektrický rozvaděč pro pozice G11 až G15 | 1750x700x800 |  | 1 |  | 0
G11 | Vestavný udržovač hranolků, velikost vany 305x510x165 mm, nerezové provedení, infrazářič horní i spodní, rozsah teplot 30-90 °C | 400x600x250 | 1,47 kW/230 V | 1 |  | 0
G12 | Horkovzdušná pec, kapacita 4x GN 1/1 nebo plech 600x400 mm, manuální ovládání, rozteč vsunů 70 mm, teplotní rozsah 0-270 °C, časovač 1-120 min, 2x ventilátor, funkce přivlhčení, možnost připojení na vodu, dvířka s dvojitým sklem | 725x715x605 | 3,2 kW/230 V | 1 |  | 0
G13 | Hot-dog 4 trny + nádoba, celonerezové provedení, vypínač a kontrolka chodu, skleněná nádoba na ohřev párků, samostatné vyhřívání hrotů a nádoby, trny z leštěného hliníku, průměr trnu 25 mm, délka trnu 190 mm, derované dno a dělící příčka nádoby | 485x315x353 | 1,1 kW230 V | 1 |  | 0
G14 | Kontaktní gril, celonerezové provedení, grilovací deska z ocelové slitiny s teflonovým povrchem, kontrolka chodu a vyhřátí, síťový vypínač, zásuvka na odpadní tekutiny, horní deska rýhovaný povrch, spodní deska hladký povrch | 409x405x182 | 3kW/230V | 1 |  | 0
G15 | Salamander elektrický, rozměr roštu 440x520 mm, regulace 50 až 300°C, regulace výšky topným tělěs nad surovinou, ovládádní mechanické, kontrolka chodu, odnímatelný rošt, nerezové provedení | 450x520x525 | 2,8kW/230V | 1 |  | 0
G16 | Nástěnná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, | 1000×1400×450 |  | 1 |  | 0
G17 | Nástěnná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, osvětlení | 3000×1000×450 | 230 V | 1 |  | 0
H | Výdej jídel |  |  | 1 |  | 0
H1 | Pracovní stůl s policí, vpravo otvor pro zabudování chlazené vany o rozměru GN 2/1, nerezové provedení, příprava pro zabudování dechové clony, zadní lem 100 mm s vestavěnou nerezovou lištou pro zásuvky na 230 V | 2450x700x900 |  | 1 |  | 0
H2 | Statická chladící vana, určená pro vevařený do pracovní desky, vany jsou izolován extrudovaným polystyrénem, digitální termostat, rozsah teploty 2 až 10°C, podvěšený agregát vpravo, | 630x510 | 0,4kW/230V | 1 |  | 0
H3 | Dechová clona trubková konzole z trubek o pr 34 mm, obě skla kalená, přední tloušťky 6 mm, vrchní 8 mm, nerezové provedneí konzolí | 800x300x350 |  | 1 |  | 0
H4 | Pokladna - dodávka investora |  |  | 0 |  | 0
H5 | Pracovní stůl s policí, nerezové provedení, bez lemů, vevařená spodní police, zadní lem 100 mm s vestavěnou nerezovou ličtou pro zásuvky na 230V | 2300x700x900 |  | 1 |  | 0
H6 | Pokladna - dodávka investora |  |  | 0 |  | 0
H7 | Automatický kávovar, cca do 150 porcí za den, nastavitelné množství vody i kávy, integrovaný mlýnek s nastavením hrubosti mletí, regulace kávy 6 až 10 gramů, ohřívací plocha na šálky, zabudovaný kapučinátor, tryska na horkou vodu a páru, zásobník vody na 4,0 lt + vodní řád, zásobník kávy 1000 gr,kapacita zásobníku odpadní kávy 40 porcí, 8 stupňů hrubosti mletí, elektronické ovládání - "one touch", automatické čištění, komunikace v češtině, tlak čepadla 15 barů, automatická dekalcifikace, funkce automatického vypnutí | 334x452x574 | 1,4kW/230V | 1 |  | 0
H8 | Předokenní roleta - dodávka stavby |  |  | 0 |  | 0
H9 | Parapetní deska, plně podlepená, nerezové provedení | 7000x500x40 |  | 1 |  | 0
J | Výdej nápojů |  |  |  |  | 0
J1 | Chladící nápojový (barový) stůl dvousekcový, 4x zásuvka, zásuvky jsou osazeny učinným magnetickým těsněním o nosnosti 60 kg, digitální termostat, nad agregátem vevařená chlazená vana velikosti GN 1/1, agregát vlevo, zadní lem 100 mm s vestavěnou nerezovou ličtou pro zásuvky na 230 V | 1320x700x900 |  | 1 |  | 0
J2 | Pokladna - dodávka investora |  |  | 0 |  | 0
J3 | Barový stůl, atypické provedení stolu do pravého úhle s výřezem v rohu stolu, 2x vevařená odkapování vanička, 1x vanička o rozměru 1400x200 mm + 2x ostřik sklenic, 1x vanička o rozměru 650x200 mm + 1x ostřik sklenic, prolamovaná pracovní deska, zadní lem 100 mm s vestavěnou nerezovou lištou pro zásuvky na 230 V | 1800x1350x900 |  | 1 |  | 0
J4 | Výčepní stojany včetně chlazení a přílušenství - dodávka pivovaru. |  |  | 0 |  | 0
J5 | Pustový mrazák na nanuky - dodávka dodavatele nanuků. |  | 0,3kW/230V | 0 |  | 0
J6 | Parapetní deska, plně podlepená, nerezové provedení | 1500x500x40 |  | 1 |  | 0
J7 | Předokenní roleta - dodávka stavby |  |  | 0 |  | 0
K | Mytí stolního nádobí |  |  |  |  | 0
K1 | Mycí stůl s vevařeným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250 mm, zadní lem, prolamovaná pracovní deska, 1x otvor pro stojánkovu baterii,vlevo pod pracovní deskou zabudovaná podstolová myčka nádobí, nerezové provedení | 1200x700x900 |  | 1 |  | 0
K2 | Stojánková vodovodní baterie |  |  | 1 |  | 0
K3 | Myčka podstolová, koš 500x500 mm, vstupní výška 309 mm, barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07), VarioPower systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru "S" s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čístící sílu s nastavitelným tlakem vody/mycího čerpadla, vyměnitelní, lehce vyjímatelná mycí pole, Zobrazení teplot (bojler a tank), zobrazení provozních ůdajů, zobrazení chybových hlášení vč. kódů chyb a textu, Hygienický záznámník s pamětí dat, řízený samočistítí program, USB rozhraní, časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky, program na výměnu vody v nádrži, program a odvápnění, hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem, 4- násobný filtrační systém se senzorem zakalení, dvouplášťové krytování včetně dveří, odpadní čerpadlo, zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku, bezpečností spínač ve dveříchs polohou větrání dveří, Nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis), Termostop pro hygienickou bezpečnost, zabudovaná repukerace - zpětné získávání tepla z odpadních par | 600x603x845 | 3,2kW/230V | 1 |  | 0
K4 | Skladový regál s plými policemi, 3x police s podélnými výztuhami, svetlost první police od 900 mm, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, svařované nerezové provedení | 750x700x1800 |  | 1 |  | 0
K5 | Změkčovač vody pro myčku nádobí, konvektomat, kávovar, provedení automatické s objemovým řízením, teplota vody max. 43°C, kapacita zásobníku 20 kg, objem pryskyřice 10 lt | 320x662x635 | 0,05kW/230V | 1 |  | 0
L | Mytí provozního nádobí |  |  |  |  | 0
L1 | Mycí stůl s lisovanými dřezy, 2x vevařený lisovaný dřez o rozměru 600x500x300 mm, zadní lem, prolamovaná pracovní deska, nerezové provedení | 1500x700x900 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
L2 | Nástěnná vodovodní baterie dlouhé ramínko - dodávka stavby |  |  | 0 |  | 0
L3 | Skladový regál s plými policemi, 3x police s podélnými výztuhami, svetlost první police od 900 mm, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, svařované nerezové provedení | 900x700x1800 |  | 1 |  | 0
| Cena za dopravu, montáž, montážní materiál a zaškolení |  |  | 0.05
Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení
kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240* tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plné nerez police tl. 40mm, pracovní desky
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R: