## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | PS 05 | Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka
| Objekt: |  | PS 05 | PŘÍSTUPOVÝ A POKLADNÍ SYSTÉM
1201 | Rozpočet: |  | 01 | Přístupový a pokladní systém
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | VMS Projekt s.r.o.
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | PS 05 | PŘÍSTUPOVÝ A POKLADNÍ SYSTÉM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 01 | Přístupový a pokladní systém |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
#POPS | Popis stavby: PS 05 - Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka
#POPO | Popis objektu: PS 05 - PŘÍSTUPOVÝ A POKLADNÍ SYSTÉM
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Přístupový a pokladní systém
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| PS 05 | Přístupový a pokladní systém |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Poznámka:
Pokud je v soupisu prací odkaz na normy nebo technické dokumenty umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení dle §89 a §90 zákona 134/2016sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
Pokud jsou v seznamu uvedeny konkrétní výrobky, slouží pro popis požadovaného standardu a nezakládají povinnost dodavatele tyto výrobky použít.
V případě použití jiných než doporučených výrobků musí tyto periferie splňovat požadované standardy či vyšší, a měly by být schváleny projektantem.
Případné záměny musí být změny zapracované do projektové dokumentace skutečného provedení.
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## PS 05 Rekapitulace
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | PS 05 | Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka | [25 empty] | STA
O: | PS 05 | PŘÍSTUPOVÝ A POKLADNÍ SYSTÉM | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Přístupový a pokladní systém | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | PS 05 | Přístupový a pokladní systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2770820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1 | Přístupový a pokladní systém | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770820 | 2770820 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
Poznámka:
Pokud je v soupisu prací odkaz na normy nebo technické dokumenty umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení dle §89 a §90 zákona 134/2016sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
Pokud jsou v seznamu uvedeny konkrétní výrobky, slouží pro popis požadovaného standardu a nezakládají povinnost dodavatele tyto výrobky použít.
V případě použití jiných než doporučených výrobků musí tyto periferie splňovat požadované standardy či vyšší, a měly by být schváleny projektantem.
Případné záměny musí být změny zapracované do projektové dokumentace skutečného provedení.
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 05 Rozpočet
Třebíč Polanka - odbavovací systém návštěvníků
| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Odbavovací a platební systém - letní areál
1NP Dodávka hardware pro vstupní recepci - vstup venkovní bazén letní areál
1 | TR120-2060/D012 - servomotorový celonerezový turniket, dvojitý obousměrný průchod, vestavné šachty pro moduly, celonerezové provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Zálohovaný napájecí zdroj 24VDC/10A, včetně akumulátorů | ks | 2 |  | 0 |  | 0
3 | BR120-2060/S03 - servomotorový celonerezový turniket jednoramenný - branka, jednoduchý, obousměrný průchod | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Vestavný modul snímače vstupenek s grafickou signalizací Integrované snímání 3 ID + RFID technologií, integrované rozhraní pro řízení turniketu a branky pro komplexní průchod dle typu vstupného, velkoplošné snímání, dosah dle média 50-100mm, smímání QR+barcode jak z média tak z telefonu, podpora kompletní řady Mifare, LCD panel Sunlight Readable 800 NITS min | ks | 6 |  | 0 |  | 0
5 | Interaktivní dotykový ovládací panel pro ruční vládání turniketů, branek, současně ovládá až 4 zařízení + centrálně aktivuje funkci AntiPanic na turniketech a brankách, rozhraní pro komuniakci CAN a Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Pokladny - hlavní recepce letního areálu SO11
6 | PC pokladna s OS Win a dotykovou obrazovkou, Hliníkové odolné provedení AllInOne | ks | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Zálohový zdroj k PC/serveru | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Alfanumerický displej, 2x20 znaků | ks | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Pokladní zásuvka, ovládání 24V z tiskárny, provedené fliptop s odnímatelnou uzamykatelnou kazetou, ovládání a registrace kazety ze SW | ks | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru | ks | 2 |  | 0 |  | 0
11 | Snímač bezkontaktní čipů k PC pokladně | ks | 2 |  | 0 |  | 0
12 | Velkokapacitní tiskárna pro tisk vstupenek | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Hlavní recepce - doplatkový automat / automat pro prodej vstupenek pro letní areál 101/105
13 | Platební terminál prodej vstupene a realizaci doplatků abonentů - automatická pokladna pro příjem plateb prostřednictvím bankovních karet, realizace plateb za služby a konzumaci, možnost zakoupení abonentského kreditu, Ethernet rozhraní pro kominukaci se systémem, Ethernet rozhraní pro bankovní systém, akceptace VISA, Mastercard, Electron, možnost napojení do EZS, Modul Ingenico IUP250 poskytne operátor služby, LCD panel dotykový s bezpečnostním sklem, kapacitní panel, velikost panelu min 21,5", možnost vkládání reklamních spotů mimo provoz v platebním režimu, velkokapacitní zásobník pro tisk vstupenek jak z role tak ve formátu leporelo | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Pokladny - Občerstvení v provozním objektu SO10
14 | PC pokladna s OS Win a dotykovou obrazovkou, Hliníkové odolné provedení AllInOne | ks | 3 |  | 0 |  | 0
15 | Zálohový zdroj k PC/serveru | ks | 3 |  | 0 |  | 0
16 | Alfanumerický displej, 2x20 znaků | ks | 3 |  | 0 |  | 0
17 | Pokladní zásuvka, ovládání 24V z tiskárny, provedené fliptop s odnímatelnou uzamykatelnou kazetou, ovládání a registrace kazety ze SW | ks | 3 |  | 0 |  | 0
18 | Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru | ks | 3 |  | 0 |  | 0
19 | Snímač bezkontaktní čipů k PC pokladně | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Občerstvení v Poolbar SO12
20 | PC pokladna s OS Win a dotykovou obrazovkou, Hliníkové odolné provedení AllInOne | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21 | Zálohový zdroj k PC/serveru | ks | 2 |  | 0 |  | 0
22 | Alfanumerický displej, 2x20 znaků | ks | 2 |  | 0 |  | 0
23 | Pokladní zásuvka, ovládání 24V z tiskárny, provedené fliptop s odnímatelnou uzamykatelnou kazetou, ovládání a registrace kazety ze SW | ks | 2 |  | 0 |  | 0
24 | Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru | ks | 2 |  | 0 |  | 0
25 | Snímač bezkontaktní čipů k PC pokladně | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Systém informačních terminálů
26 | Interaktivní dotykový infoterminál - informace o čísle skříně, čase a platbách či doplatcích, Ethernet rozhraní, napájení 12-24VDC, PoE, exlteriérové provedení | ks | 3 |  | 0 |  | 0
ACS zaměstnanci - docházka zaměstananci 002
27 | Docházkový terminál zaměstanci, dotykový displej, konfigurovatelný, PoE | ks | 1 |  | 0 |  | 0
ACS zaměstnanci - docházka zaměstananci SO10, SO11, SO12
28 | Řídící jednotka ACS systémová, LAN 10/100, PoE, Záložní baterie 6Ah | ks | 3 |  | 0 |  | 0
29 | Snímač bezkontaktní nástěnný , návštěvnický | ks | 3 |  | 0 |  | 0
30 | Elektromechanický zámek reverzní, nízkopříkonový | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Datový rozvaděč hlavní 006 - vybavení rozvaděče
31 | Patch panel 24, CAT6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
32 | Vyvazovací panel 1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0
33 | LAN switch 24 Port managed 10/100/1000 PoE switch, long range, 802.3af/at, 375W, 4x SFP+ 10G | ks | 3 |  | 0 |  | 0
34 | SFP modul, SM, 10Gb, SM, LC | ks | 6 |  | 0 |  | 0
35 | SFP modul, SM, 1,25Gb, 1000BASE-LX, SM, LC | ks | 3 |  | 0 |  | 0
36 | Patch kabel SM 0,8m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
37 | Patch kabel CAT6A, 0,8m | ks | 18 |  | 0 |  | 0
38 | Server systémový 6x2.5' / Silver 4208 8C 2.10 GHz / 16GB / 2x1,2TB SAS 10k / 4x1Gb / 450W, 2x10Gb SF+ port | ks | 1 |  | 0 |  | 0
39 | UPS serveru RACK ONLINE SRV RM, prodloužená doba provozu, 1kVA / 800W, 230 V, se sadou kolejnic a bateriovým modulem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
40 | UPS SWITCH RACK ONLINE SRV RM, prodloužená doba provozu, 800W, 230 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Odbavovací a platební systém - SW vybavení
Dodávka SW
40 | SW vybavení serveru - Windows Server, MS SQL server EXP | lic | 1 |  | 0 |  | 0
41 | SW správa systému, konfigurace produktů | lic | 1 |  | 0 |  | 0
42 | SW vstupenkového systému, řízení prvků systému | lic | 1 |  | 0 |  | 0
43 | SW pro pokladnu, licence za 1 pokladnu | lic | 9 |  | 0 |  | 0
44 | SW pro správu abonentů a klubových karet | lic | 1 |  | 0 |  | 0
45 | SW pro reporty, statistiky, výkazy, export do ekonomického SW | lic | 1 |  | 0 |  | 0
46 | SW řízení přístupu , licence na turniket/branku/dveře, datové licence | lic | 5 |  | 0 |  | 0
47 | SW pro tvorbu scénářů a obrazovek | lic | 1 |  | 0 |  | 0
48 | SW modul pro docházkový systém zaměstnanců | lic | 1 |  | 0 |  | 0
49 | SW modul automatická pokladna/doplatkový automat | lic | 2 |  | 0 |  | 0
SW vybavení pro gastro / občerstvení
50 | SW modul Sklad/Gastro - skladová evidence, kalkulace, inventury | lic | 1 |  | 0 |  | 0
Odbavovací a platební systém - konfigurace a oživení systému, školení (ocenit pouze montáž)
Konfigurace, oživení komponentů systému, skolení, asistence
51 | Oživení a konfigurace prvků systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
52 | Konfigurace nastavení artiklů systému na strukturu areálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
53 | Úprava Report manageru a instalace reportovacích sestav | ks | 1 |  | 0 |  | 0
54 | Konfigurace šatního zámkového systému na zónové řízení s volným výběrem, nastavení skupinového provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
55 | Testovací a zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 |  | 0
56 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
57 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0
58 | Školení obsluhy + správce systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
59 | Asistence při spuštění systému (cena za 1 den) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Kabeláž a hrubá montáž
Datové rozvody - lokální
51 | kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500MHz,LSOH | m | 300 |  | 0 |  | 0
52 | Keystone modul RJ45 stíněný ,Cat6 samořezný | ks | 48 |  | 0 |  | 0
53 | Lišta instalační 40x40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
54 | Krabice elektroinstalační 200x250 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
Napájecí rozvody lokální
55 | 1-CXKH-R-J B2CAS 1D0 3x1,5 | m | 120 |  | 0 |  | 0
PRACE SPOJENÉ s
56 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 40 |  | 0 |  | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
57 | S ostatnimi profesemi | hod | 40 |  | 0 |  | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI
58 | Kompl.zkouš., vych.rev.,zkuš.pr. | hod | 16 |  | 0 |  | 0
59 | Uvedení do provozu | hod | 8 |  | 0 |  | 0
| CVS, přístupový a docházkový systém, turnikety, SW - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Dodávka a montáž celkem bez DPH |  |  |  | 0