## Čelní list
Výkaz výměr
D.1.4.4 - Ochrana před bleskem
D.1.4 DOKUMENTACE - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Název souboru: |  | #VALUE!
1 | 09/2019 | DSP + DPS | ING. BENEŠ | ING. BENEŠ | ING. BENEŠ
0 | 06/2018 | DSP + DPS | ING. BENEŠ | ING. BENEŠ | ING. BENEŠ
Revize | Datum | Popis | Vypracoval | Kontroloval | Schválil
Akce: |  | MŠ Palackého, ul. Palackého č. p. 444 Zateplení objektu
Zadavatel: |  | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Projektant: |  | Ing. Milan Beneš - ČKAIT 0012847
Při sestavení výkazu výměr je použita vlastní cenová soustava.
Paré:
STUPEŇ REVIZE DOKUMENTU: 1

## LPS
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
Jímací soustava a uzemnění
Jímací soustava a uzemnění
1 | Drát AlMgSi d8 | 18 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Podpěra PV15 | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Podpěra PV11 | 60 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Stěnová podpěra PV17pppp | 52 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Pásek FeZn 30x4 | 100 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
6 | křížová svorka FeZn 30/30 | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
7 | drát FeZn 10/13 PVC | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0
8 | svorka univerzálni SU | 48 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
9 | svorka SZa (N) | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
10 | svorka okapová SOc | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Svorka pro Rd10/páska | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Svorka k jímací tyči FSK 8,10,16 SKM10x25 V2A (N) | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Distanční tyč DEHNiso - DIDH 16 690 SB50.300 V2A | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Jímací tyč DEHN FS 16 2000 Al | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Nerezová páska 16 x 0,4 mm (balení 30 m) | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
16 | štítek pro označení svodu | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Demontáž stávajícího stěnového svodu | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Demontáž stávajícího střešního jímacího vedení | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Podružný el. inst. materiál 4% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
Ostatní
1 | Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Revize | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Ekologická likvidace odpadu | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Stavební zednické přípomoce | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Návody a manuály Zhotovitel předá sadu manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi. Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
| SUMA CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
| DPH 21% | [6 empty] | 0
| SUMA CELKEM včetně DPH | [6 empty] | 0