## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {44465a9d-db86-43a5-a944-96a26a143ea9}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | SO-01 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | MŠ TŘEBÍČ ul.Dukovanská 973 - VZT kuchyně | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 12. 9. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Třebíč, Karlovo nám.104/55 Třebíč 674 01 | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Petra Vítková Pravdová | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | SO-01
| Stavba: | [6 empty] | MŠ TŘEBÍČ ul.Dukovanská 973 - VZT kuchyně
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 12. 9. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Třebíč, Karlovo nám.104/55 Třebíč 674 01 |  |  |  |  | Projektant: |  | Petra Vítková Pravdová |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {44465a9d-db86-43a5-a944-96a26a143ea9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO-01 |  |  |  | MŠ TŘEBÍČ ul.Dukovanská 973 - VZT kuchyně | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {44465a9d-db86-43a5-a944-96a26a143ea9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## SO-01 - MŠ TŘEBÍČ ul.Duko...
{44465a9d-db86-43a5-a944-96a26a143ea9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MŠ TŘEBÍČ ul.Dukovanská 973 - VZT kuchyně
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 12. 9. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Třebíč, Karlovo nám.104/55 Třebíč 674 01 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Petra Vítková Pravdová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ TŘEBÍČ ul.Dukovanská 973 - VZT kuchyně
Místo: | [5 empty] | Datum: | 12. 9. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Třebíč, Karlovo nám.104/55 Třebíč 674 01 |  |  | Projektant: | Petra Vítková Pravdová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| Z-1 - Zař.č.1 - větrání kuchyně | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ TŘEBÍČ ul.Dukovanská 973 - VZT kuchyně
Místo: | [5 empty] | Datum: | 12. 9. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Třebíč, Karlovo nám.104/55 Třebíč 674 01 |  |  | Projektant: | Petra Vítková Pravdová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.77216 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.77216 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | Z-1 | Zař.č.1 - větrání kuchyně |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.77216 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751611116 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla s výměnou vzduchu do 5000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1830620973
| PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
2 | K | 1.1 | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29256805
| PP |  | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací ve složení : přívodní ventilátor Vp=3400m3/h (EC motor), Vo=3300m3/h (EC motor), deskový rekuperátor včetně bypassu o účinnosti 70%, kazety filtrů přívod-M5, odtah M5, interní bypass, vestavěný vodní ohřívač, přímý výparník, uzavírací klapky vč.servophonů, pružné manžety. Jednotka bude na stavbu dodána v rozloženém stavu. Podrobněji viz.specifikace zařízení D.1.4c.03 | [14 empty] | PP | 2
3 | K | 751611131 | Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla dodávané po částech | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1161886285
| PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
4 | M | 1.2 | Kompletní systém MaR pro zař.č.1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -312060749
| PP |  | Kompletní systém MaR pro zař.č.1 - vestavěný rozvaděč MaR, kompletní dodávka čidel, snímačů, servopohonů, kompletního prokabelování systému, zprovoznění, zaškolení obsluhy. Podrobná specifikace viz.D.1.4c.03 | [14 empty] | PP | 2
5 | M | 1.2a | Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 1.1. dodávka vč.montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1692500736
| PP |  | Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 1.1. dodávka vč.montáže. | [14 empty] | PP | 2
6 | M | 1.2b | Tlačítko zvýšeného výkonu a signalizace stavu vzt do prostoru kuchyně, dodávky vč.montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1806967008
| PP |  | Tlačítko zvýšeného výkonu a signalizace stavu vzt do prostoru kuchyně, dodávky vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
7 | M | 1.2c | Detektor kouře | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21902904
| PP |  | Detektor kouře do nasávacího vzt potrubí vč.kabeláže a montáže | [14 empty] | PP | 2
8 | M | 1.2d | Kompletní dodávka kabeláží vč.jističů, žlabů, vč.montáže, zapojení, zprovoznění | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1020226521
| PP |  | Kompletní dodávky kabeláží, jističů, zapojení, zprovoznění dodávka vč.montáže a revize elektro (CYKY-J 5x2,5 40m, CYKY-J 3x1,5 40m, CYKY-J 5x4 25m, JYSTY 2x2x0,8 40m, CYKY-O 3x1,5 60m, FTP-CAT 5e 40m, CY6 100m, jistič 16A/3/C 1ks, jistič 6A/1/C 1ks, jistič 20A/3/C 1ks, žlab pro rozvody elektro 60m) dle schématu kabeláží v příloze technické zprávy | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 1.3 | venkovní kondenzační jednotka pro přímý výparník zař.č.1.1. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -64932949
| PP |  | venkovní kondenzační jednotka pro přímý výparník zař.č.1.1, 400V, Qchl=13,9kW, akust.tlak 1m max 52dB(A),chladivo R410A, invertor, dodávka včetně konzole a montáže | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 1.3a | Komunikační modul | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1405712075
| PP |  | Komunikační modul chladící jednotky pro řízení 0-10V, včetně expanzního ventilu a příslušenství chladícího okruhu, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 1.3b | propojovací Cu potrubí vč.izolace, komunikačního kabelu 16/10, krycí lišty | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1404270560
| PP |  | propojovací Cu potrubí vč.izolace, komunikačního kabelu 16/10, krycí lišty | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 1.3c | tlaková zkouška | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1800975263
| PP |  | tlaková zkouška | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 1.3d | napuštění systému chladivem | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1640579230
| PP |  | napuštění systému chladivem | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 751398052 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1084073631
| PP |  | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 1.4 | Protihluková žaluzie | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -738356306
| PP |  | Protihluková žaluzie elox hliník 900x3150 vč.síta, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
16 | M | 1.5 | Nerezová prostorová digestoř dělená 3300x2300 vč.tukových filtrů a osvětlení, 2x hrdlo, dodávka vč.montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1786966782
| PP |  | Nerezová prostorová digestoř dělená 3300x2300 vč.tukových filtrů a osvětlení, 2x hrdlo, dodávka vč.montáže, včetně zhotovení průchodky přes digestoř pro vedení k el.stoličce | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 1.6 | Nerezová digestoř nástěnná 1000x1000 vč.tukových filtrů a osvětlení, 1x hrdlo, dodávka vč.montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1992112750
| PP |  | Nerezová digestoř nástěnná 1000x1000 vč.tukových filtrů a osvětlení, 1x hrdlo, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 751311302 | Mtž vyústi textilní kruhové D do 400 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 527757927
| PP |  | Montáž vyústí textilní kruhové, průměru přes 200 do 400 mm | [14 empty] | PP | 2
19 | M | 1.7 | Textilní kruhová výustka | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 833131700
| PP |  | Textilní kruhová výustka kruhová DN 400-200 dl.8000mm vč.závěsného systému a obručí, které zajistí držení tvaru i když potrubím nebude proudit vzduch, barva bílá, perforace 12-6h ve směru proudění vzduchu | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 751344114 | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -933887401
| PP |  | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm | [14 empty] | PP | 2
21 | M | 1.8 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 400 dl.900mm pozink | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1337327669
| PP |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 400 dl.900mm pozink, provedení s těsněním | [14 empty] | PP | 2
22 | K | 751344115 | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 719755249
| PP |  | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 400 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
23 | M | 1.9 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 450 dl.900mm pozink | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1621857916
| PP |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 450 dl.900mm pozink, provedení s těsněním | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 751322012 | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2064317917
| PP |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
25 | M | 1.10 | Odvodní talířový ventil DN 160 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592805258
| PP |  | Odvodní talířový ventil DN 160 | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 751311112 | Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 580656882
| PP |  | Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 | [14 empty] | PP | 2
27 | M | 1.11 | Jednořadá výustka na kruhové potrubí 225x75 s regulací R1, RAL 9016 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1664692059
| PP |  | Jednořadá výustka na kruhové potrubí 225x75 s regulací R1, RAL 9016 | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 751514876 | Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 349370164
| PP |  | Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
29 | M | 429813000 | Regulační klapka ruční DN 200 pozink.plech | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -849797396
| PP |  | zař.č.1.12 Regulační klapka ruční DN 200 pozink.plech, provedení s těsněním | [14 empty] | PP | 2
30 | M | 429813000-1 | Regulační klapka ruční DN 160 pozink.plech | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -899005209
| PP |  | zař.č.1.13 Regulační klapka ruční DN 160 pozink.plech, provedení s těsněním | [14 empty] | PP | 2
31 | M | 1.14 | Dvouřadá výustka na kruhové potrubí 325x75 s regulací R1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -890814099
| PP |  | Dvouřadá výustka na kruhové potrubí 325x75 s regulací R1 | [14 empty] | PP | 2
32 | M | 1.15 | Přívodní talířový ventil DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -631167190
| PP |  | Přívodní talířový ventil DN 200 | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.01872 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1763168734
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [14 empty] | PSC | 2
34 | K | 751510045 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 500 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  | základní |  | 0 | 0.01503 | 0.6012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -236532252
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [14 empty] | PSC | 2
35 | K | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,28 m2 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | základní |  | 0 | 0.01858 | 0.14864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1694484065
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, provedení těsné, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [14 empty] | PSC | 2
36 | K | 713150 | Čtyřhranné potrubí | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1574112279
| PP |  | Čtyřhranné a kruhové potrubí pozink.krčky, odskoky, úprava potrubí, doměry. Dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
37 | M | R713000002 | Tepelná izolace | m2 | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 643667320
| PP |  | Tepelná kaučuková izolace tl.20mm s hliníkovou fólií, samolepící, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
38 | M | R713000003 | Tepelná izolace | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 673160552
| PP |  | Tepelná kaučuková izolace tl.25mm s hliníkovou fólií, samolepící, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
39 | K | R751000004 | Spojovací, těsnící, závěsný materiál | kg | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2070602618
| PP |  | Spojovací, těsnící, závěsný materiál | [14 empty] | PP | 2
40 | K | R751000005 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -463743018
| PP |  | Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | [14 empty] | PP | 2
41 | K | R751000006 | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění MaR | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 654880309
| PP |  | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění systému, včetně revize | [14 empty] | PP | 2
42 | K | R751000007 | Mimostaveništní doprava, přesun hmot | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1541093258
| PP |  | Mimostaveništní doprava, přesun hmot | [14 empty] | PP | 2
43 | K | R751000011 | Demontáže | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 764233679
| PP |  | Demontáže stávající vzduchotechniky v prostoru kuchyně včetně ekologické likvidace | [14 empty] | PP | 2
45 | M | R713000016 | Nátěr | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 623904273
| PP |  | Nátěr pozink.potrubí v prostoru kuchyně RAL9016 bílá, potravinářský atest, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
44 | K | ZTI-1 | Odvod kondenzátu od vzt jednotky zař.č.1.1 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1961983957
| PP |  | Odvod kondenzátu od vzt jednotky zař.č.1.1., potrubí svedeno do stávající vpustě v technické místnosti, včetně dodávky a montáže chráničky potrubí | [14 empty] | PP | 2
46 | K | UT-1 | Demontáž trasy potrubí topné vody prostoru kuchyně do dn28 vč.izolace | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1704546859
| PP |  | Demontáž trasy potrubí topné vody prostoru kuchyně do dn28 vč.izolace (z důvodu kolize s vzt potrubím viz.výkres D.1.4c.06) | [14 empty] | PP | 2
47 | K | UT-2 | Dodávka a montáž rozvodů topné vody, potrubí do dn28, vč.izolace, tlakové zkoušky | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1337454493
| PP |  | Dodávka a montáž rozvodů topné vody, potrubí do dn28, vč.izolace, tlakové zkoušky (nová trasa po demontáži poz.č. UT-1) | [14 empty] | PP | 2
48 | K | UT-3 | Rozšíření stávajícího rozdělovače ÚT pro napojení výměníku vzt | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -902177194
| PP |  | Rozšíření stávajícího rozdělovače ÚT pro napojení výměníku vzt, včetně dodávky a montáže potrubí 6m, napojení výměníku vzt, tlakové zkoušky, zprovoznění, izolace potrubí | [14 empty] | PP | 2
49 | K | PL-1 | Dodávka a montáž bezpečnostního uzávěru plynu BAP vč.revize | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1906665171
| PP |  | Dodávka a montáž bezpečnostního uzávěru plynu BAP vč.revize | [14 empty] | PP | 2
50 | K | ST-1 | Jádrové vrtání | m | 0.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1400309411
| PP |  | Jádrové vrtání, zdivo smíšené, do DN 200 | [14 empty] | PP | 2
51 | K | ST-2 | Jádrové vrtání | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1984422941
| PP |  | Jádrové vrtání, zdivo smíšené, do DN 500 | [14 empty] | PP | 2
52 | K | ST-3 | Zapravení prostupů po jádrovém vrtání | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -742038424
| PP |  | Zapravení prostupů po jádrovém vrtání | [14 empty] | PP | 2
53 | K | ST-4 | Zazdívka otvorů | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 547932995
| PP |  | Zazdívka otvorů vč.zapravení - větrací otvory mezi m.č.1.02-1.34, větrací otvor m.č.1.06, otvor ve stropě po demontáži potrubí | [14 empty] | PP | 2
54 | K | ST-5 | Přesuny suti a vybouraných hmot | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 615672162
| PP |  | Přesun suti a vybouraných hmot vč.naložení a složení suti, vnitrostaveništní doprava suti, vodorovného přemístění, poplatku za skládku | [14 empty] | PP | 2
55 | K | ST-6 | Sádrokartonová konstrukce k digestoři zař.č.1.5 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1264545741
| PP |  | Sádrokartonová konstrukce k digestoři zař.č.1.5, obklad bočních stran nad digestoří sádrokartonem 8m2, včetně tmelení, přebroušení, výmalby | [14 empty] | PP | 2
56 | K | ST-7 | Sádrokartonová konstrukce k digestoři zař.č.1.6 | oub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1462826865
| PP |  | Sádrokartonová konstrukce k digestoři zař.č.1.6, obklad bočních stran nad digestoří sádrokartonem 3m2, včetně tmelení, přebroušení, dodávky a montáže revizních dvířek 300x300, výmalby | [14 empty] | PP | 2
57 | K | ST-8 | Plastová výplň do stávajícího okna | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1238036283
| PP |  | Plastová výplň do stávajícího okna po osazení žaluzie zař.č.1.4, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
58 | K | ST-9 | Zakrytí podlah, spotřebičů před zahájením prací | m2 | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1993718690
| PP |  | Zakrytí podlah, spotřebičů před zahájením prací | [14 empty] | PP | 2
59 | K | ST-10 | Výmalba | m2 | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1924556707
| PP |  | Kompletní výmalba m.č.1.01, 1.02, 1.03 stěn i stropu, částečná výmalba m.č.1.34, malba bílá s potravinářským atestem v případě m.č.1.01, 1.02, 1.03 dvojnásobná + 1x penetrace | [14 empty] | PP | 2
60 | K | ST-11 | Úklid | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721763397
61 | K | OST | Pomocné práce nezahrnuté v rozpočtu | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -393158453
| PP |  | Pomocné práce nezahrnuté v rozpočtu - stavební přípomoce, přisekání otvorů atd. | [14 empty] | PP | 2
62 | K | EL-1 | Jistič 16A/C/3 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -607024677
| PP |  | Jistič 16A/C/3 dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
63 | K | EL-2 | Jistič 20A/C/3 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 836010409
| PP |  | Jistič 20A/C/3 dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
64 | K | EL-3 | Jistič 6A/C/1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2027085780
| PP |  | Jistič 6A/C/1 dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
65 | K | EL-4 | Relé 24 UDC/23DV/8A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1161968333
| PP |  | Relé 24 UDC/23DV/8A dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
66 | K | EL-5 | Kabel CYKY 5x4 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -763600091
| PP |  | Kabel CYKY 5x4 dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
67 | K | EL-6 | Kabel CYKY 5x2,5 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1045159775
| PP |  | Kabel CYKY 5x2,5 dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
68 | K | EL-7 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1997574261
| PP |  | Kabel CYKY 3x1,5 dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
69 | K | EL-8 | Kabel CY6 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -137239073
| PP |  | Kabel CY6 dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
70 | K | EL-9 | Kabel JYSTY 2x2x0,8 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1544366877
| PP |  | Kabel JYSTY 2x2x0,8 dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
71 | K | EL-10 | Lišta pro rozvody elektro 40x40 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1486310199
| PP |  | Lišta pro rozvody elektro 40x40 dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
72 | K | EL-11 | Drobný elektro-instalační materiál | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1899768411
| PP |  | Drobný elektro-instalační materiál, dodávka vč.montáže | [14 empty] | PP | 2
73 | K | EL-12 | Propojení kabeláží, zprovoznění | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -122525537
| PP |  | Propojení kabeláží, zprovoznění | [14 empty] | PP | 2
74 | K | EL-13 | Demontáž stávajícího osvětlení včetně přemístění | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1726286730
| PP |  | Demontáž stávajícího osvětlení včetně přemístění, zpětného zapojení | [14 empty] | PP | 2
75 | K | EL-14 | Revize elektro | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -761357259
| PP |  | Revize elektro | [14 empty] | PP | 2
76 | K | OST-2 | Dokumentace skutečného provedení stavby, doklady k předání, štítky | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1434056061
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, doklady k předání, štítky | [14 empty] | PP | 2